福建省仓山监狱监舍卫生间不锈钢门

更换及改造采购项目竞价公告

按照公开、公平、公正的原则，现对本单位监舍卫生间不锈钢门更换及改造进行采购，欢迎符合条件的供应商前来参加，具体要求如下：

一、项目情况：

项目名称：福建省仓山监狱监舍卫生间不锈钢门更换及改造采购项目

项目编号：CSJY BGS 202205004

预算金额：人民币225000元，作为本项目的最高限价。该价款为中标人履行本项目所产生的一切费用，包括税金、运输、安装、搬运、疫情防控所产生的费用等。

采购方式：竞价采购。竞价人经资格审查通过后，按照有效报价最低的确定为中标人，若竞价人有两家或以上报价最低且相同的，从报价最低且相同的竞价人中现场抽签决定中标人。

二、采购内容及要求：

| 序号 | 品名 | 参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫生间 不锈钢门 | 采用304亮光型不锈钢，30mm*30mm不锈钢方管、管壁≥0.7mm、DN22圆管壁厚≥0.4mm、封板厚≥0.4mm，门竖距离≤150mm,上下横条距离≤600mm，格栅门式。 | 294 | m² | 4.083m²/扇，共72扇，具体面积以现场测量为准。 |
| 2 | 顶楼 不锈钢门 | 采用304亮光型不锈钢，30mm*30mm不锈钢方管、管壁≥0.7mm、DN22圆管壁厚≥0.4mm、封板厚≥0.4mm，门竖距离≤150mm,上下横条距离≤600mm，格栅门式。 | 2.4 | m² | 共1扇，具体面积以现场测量为准。 |
| 3 | 卫生间 隔离网 | 金钢纱网，厚度≥1.2mm | 476 | m² | 3.33m²/片，共144片，具体面积以现场测量为准。 |
| 4 | 拆旧门、铁门零星除锈、油漆 |  | 72 | 扇 |  |
| 5 | 铁窗零星加固、油漆 |  | 35 | 扇 |  |
| 6 | 辅助材料 | 包含抛光蜡、打磨片、固定螺栓、胶水等消耗性材料。 | 1 | 批 |  |
| 7 | 施工费、安装、管理费、防疫、税费等 |  | 1 | 批 |  |

备注：竞价人中标后应根据仓山监狱监舍现场实际情况，测量好监舍卫生间不锈钢门、卫生间隔离网等尺寸面积，做好监舍卫生间不锈钢门更换及改造统设计方案，并组织实施。

三、竞价人资格要求：

1.竞价人必须具有与本次采购业务有关的经营资质，并符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定。

2.本次竞价采购拒绝联合体参与，中标人不得分包或转包，一个竞价人只能提交一个竞价文件。

四、报价要求：

1、竞价文件（均应加盖单位公章）中包含：

①.提供有效的营业执照、税务登记或三证合一的复印件；

②.附件《福建省仓山监狱监舍卫生间不锈钢门更换及改造采购项目报价单》；

③.竞价人为法定代表人本人的，只要附上法定代表人有效的身份证复印件；

若竞价人为委托投标的应有法定代表人的授权委托书，并附上竞价人和法定代表人有效的的身份证复印件。

2、竞价人的报价若超过最高限价（人民币225000元）的为无效报价。

3、竞价文件份数：一式两份(需要分为正本和副本分别独立包装)，竞价文件必须密封并加盖公章（包括骑缝公章），对不符合要求的竞价文件，采购人不予接收。

4、所有竞价文件均由采购人存档，不再退还给竞价人。

5、特别说明：竞价人如对本竞价公告响应并提交竞价文件，即表示认可采购人在本竞价公告中提出的全部要求，且不可撤回。如竞价人发生违反本竞价公告及其他相关规定的，采购人将按程序提请上级机关，将该竞价人列入不诚信单位（自然人）名单，该竞价人（含委托代理机构及有关人员等）在今后不得参与我单位组织的任何采购活动。

五、验收步骤及要求：

中标人与采购人对监舍卫生间不锈钢门更换及改造项目现场验收合格后，双方验收人员共同在验收单上签字确认。

六、支付方式：

中标人按合同规定时间完成对监舍卫生间不锈钢门更换及改造且经双方最终验收合格后15日内向采购人提交正式等额发票等相关材料，采购人在收到中标人提交的相关报销票据后30日内支付货款到中标人账户。

七、合同履约要求：

1.履约保证金为人民币5000元，中标人需在合同签订前5日内向采购人支付，履约保证金于本项目履约完毕且在质保期内正常使用无遗留问题，经中标人书面申请后无息退还中标人。

2.质保期为6个月。

3.履约期限：签订合同后2个月内完成交付使用，如受疫情影响需延期施工等不可抗事项的发生，则由中标人与采购人另行约定。

4.交付地点：按采购人指定地点安装施工。

5.延期交货处理：中标人延期交货(不可抗拒原因除外)，每逾期1天除扣履约保证金10%违约金，若供应商逾期交货超过10天（含10天）采购人有权单方解除合同，并视同中标人违约，若属于采购方要求暂停或不能施工的原因除外。

6.售后服务响应要求：质保期内遇有故障的，中标人需在两日内上门检查，属于中标人责任的由中标人负责免费解决。

7.不可抗力：

①因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

②合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

8.专利权及知识产权：中标人须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，中标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，中标人应赔偿该损失。

9.保密条款：

①采购人应当对合同的内容、因履行合同或在合同期间知悉的或收到的采购人的财务、技术、产品信息、民警资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向本合同以外的任何第三方披露，签订并严格执行《单位保密承诺书》；中标人进入采购人工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务。

②中标人违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，中标人应当依法承担赔偿责任。

③本条款不因合同届满或解除而失效。

10.廉政条款：中标人及其工作人员不得有以任何形式行贿采购人工作人员的行为，若发现并被核查属实的，采购人有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，中标人及其工作人员还要承担相应的法律责任；采购人及其工作人员不得索要或接受中标人的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

11.合同纠纷处理方式：

①合同争议处理方式：双方必须认真履行合同条款，因合同或与合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

②合同补充和修改：合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。

12.其他：

①本采购项目的采购文件、乙方的响应文件以及相关的承诺等均为合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。

②其他未尽事宜，双方在合同中另行补充。

八、报价截止时间：2022年6月1日10:00时（北京时间）。

竞价人应在截止时间前将密封的竞价文件送达福建省仓山监狱并现场办理送达登记，拒绝接收逾期送达的或不符合规定的竞价文件。

地点：福建省仓山监狱办公楼五楼办公室（三）。

开标时间：2022年6月1日10:00时（北京时间）（如遇开会等客观原因，开标时间则顺延）

地点：福建省仓山监狱办公楼五楼办公室（三）

联系人：严警官           联系电话：0591-63063976

郑警官           联系电话：0591-63063916

地址：福州市仓山区螺洲镇刀石山路8号

友情提示：疫情期间，竞价人要按照采购人的要求，积极配合做好疫情防控工作。

附件：福建省仓山监狱监舍卫生间不锈钢门更换及改造采购项目报价单

福建省仓山监狱

2022年5月25日

附件：

福建省仓山监狱监舍卫生间不锈钢门

更换及改造采购项目报价单

年    月    日

| 项目名称 |  | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 福建省仓山监狱监舍卫生间不锈钢门更换及改造采购项目 |  |  |
| 报价单位 （加盖公章） |  |  |
| 联系人 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 注意 事项 | 1.报价若超过最高限价225000元的为无效报价； 2.报价栏内数字要书写端正，不得涂改，否则，报价无效。 |  |