福建省仓山监狱

机关食堂抽油烟机采购项目竞价公告

按照公开、公平、公正的原则，现对本单位机关食堂抽油烟机进行采购，欢迎符合条件的供应商前来参加，具体要求如下：

一、采购项目概况：

㈠项目名称：福建省仓山监狱机关食堂抽油烟机采购项目

㈡项目编号：CSJY BGS 202212001-1

㈢预算金额：人民币40000元，并作为本项目的最高限价。该价款包括为中标人履行本项目所产生的一切费用，包括税费、运输、搬运、安装以及安装所需的所有辅助材料、拆除废旧设备、退换货及疫情防控等所产生的一切费用。

㈣采购方式：竞价采购。竞价人经资格审查通过后，按照有效报价最低的确定为中标人，若竞价人有两家或以上报价最低且相同的，从报价最低且相同的竞价人中现场抽签决定中标人。

二、采购内容及要求：抽油烟机一套，包含以下品项：

㈠风机设备，数量：1套，技术参数要求：

1.设备功率≧15KW，电压380V，机身结构紧凑、风量大、效率高，适用于不低于300平方米厨房抽油烟的通风换气。

2.机身外形≧28英寸柜机，转速≧660rpm,风量≧33000m³，全压≧788pa,静压≧666pa。

㈡静电式油烟净化器，数量：1套，技术参数要求：

1.不锈钢机身，双门，功率≧650W，进风口尺寸为900*800mm(±5mm）。

2、外形尺寸为1110*1160*1040mm（±50mm），排气量≧30000m³。

3.设备外壳为1.0mm以上厚度的碳钢冷板，设备外壳喷涂工艺上采用是势固性纯聚脂粉末涂料。

4.电机主体为201不锈钢蜂窝状模块式结构，同时满足可单独拆卸，方便设备清洗维护。

5.设备配有门磁开关，具有开门断电功能，能够保护操作人员安全。

㈢相关安装的辅助材料（如：管道、接头、电线、防水等）1项。

三、竞价人资格条件：

㈠竞价人必须具有与本次采购业务有关的经营资质，并符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定。

㈡本项目不接受联合体参与报价，成交人不得分包或转包，一个竞价人只能提交一个竞价文件。

四、技术和服务要求：

拆除下来的废旧设备由中标人根据采购人要求搬运到指定位置。

五、商务要求：

㈠交付地点：采购人指定地点。

㈡合同期限：自合同签订生效之后，2个月内完成安装并交付使用。

㈢是否收取履约保证金：否。

㈣免费维保期：2年，免费维保期内提供7×24小时服务支持。

㈤售后服务响应要求：设备出现故障应及时响应，并排除故障。

㈥验收步骤及要求：设备经安装调试，并能正常运行后，由采购人和中标人现场进行质量验收。

㈦支付方式：验收合格后，一次性支付合同款的100%。

六、竞价响应文件的组成及要求：

㈠响应文件的组成：

1.提供有效的营业执照、税务登记或三证合一的复印件；

2.提供附件一：《福建省仓山监狱机关食堂抽油烟机采购项目竞价承诺书》；

3.提供附件二：《福建省仓山监狱机关食堂抽油烟机采购项目报价单》；

4.竞价人为法定代表人本人的，只要附上法定代表人有效的身份证复印件；

若竞价人为委托投标的应有法定代表人的授权委托书，并附上竞价人和法定代表人有效的的身份证复印件。

备注：竞价人所提供的上述材料，所有原件均备查，未按规定要求提供材料的，视为资格审查不通过。

㈡响应文件的要求：

1.数量要求：一式两份(需要分为正本和副本分别独立包装)，不符合规定的响应文件将被拒绝。

2.响应文件均须盖单位盖章（未加盖单位公章的，视为资格审查不通过）。

3.响应文件装订成册后密封（骑缝处加盖公章），密封的外包装应注明“福建省仓山监狱机关食堂抽油烟机采购项目”，不符合规定的响应文件将被拒绝。

㈢竞价人提交的报价不得高于最高限价，否则视为无效报价。

㈣所有竞价响应文件均由采购人存档，不再退还给竞价人。

七、合同履约要求：

㈠中标人未按采购人的采购项目内容履行职责的，每发现一项，中标人须支付采购人500元的违约金，采购人有权从合同款中直接扣除违约金。

㈡除上述违约条款外，中标人发生其他违反采购文件以及本项目所签订的合同条款的，视为中标人违约，每违约一次，中标人须支付采购人500元的违约金，采购人有权从合同款中直接扣除违约金。

㈢违约终止合同

1.在合同履行期间，若遇政府部门或上级单位出台有关该项目的政策调整，继续履行合同违反相关政策文件要求的，采购人须提前30日通知中标人终止合同，因此造成的合同解除采购人不承担违约责任。

2.在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在采购人发出的书面违约通知后30天内（或经采购人书面确认的更长时间内）中标人仍未纠正其下述任何一种违约行为，采购人可向中标人发出书面解约通知，终止全部或部分协议：

①如果中标人未能在协议约定的期限内或采购人准许的任何延期内进行服务。

②中标人未能履行协议项下的任何其它义务。

㈣不可抗力

1.因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2.本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

㈤专利权及知识产权

中标人须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，中标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，中标人应赔偿该损失。

㈥保密条款

1.中标人应当对本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间知悉的或收到的采购人的财务、技术、产品信息、民警资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向本合同以外的任何第三方披露，签订并严格执行《单位保密承诺书》；中标人进入采购人工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务。

2.中标人违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，中标人应当依法承担赔偿责任。

3.本条款不因合同届满或解除而失效。

㈦廉政条款

中标人及其工作人员不得有以任何形式行贿采购人工作人员的行为，若发现并被核查属实的，采购人有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，中标人及其工作人员还要承担相应的法律责任；采购人及其工作人员不得索要或接受中标人的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

㈧合同纠纷处理方式

1.合同争议处理方式

采购人与中标人必须认真履行合同条款。因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

2.合同补充和修改

本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。

㈨其他

1.本采购项目的采购文件、竞价人的投标（响应）文件以及相关的承诺等均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式陆份，经双方法定代表人或委托代理人签章并加盖公章后生效。甲方执肆份，乙方贰份，具有同等法律效力。

3.本采购文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与中标人协商一致后，双方可在合同中另行补充。

八、竞价响应文件递交、确定成交供应商时间及地点

㈠.递交竞价响应文件截止时间：2023年1月11日10点00分（北京时间）。

竞价人应在截止时间前将密封的竞价响应文件送达福建省仓山监狱并现场办理送达登记，逾期送达的或不符合规定的竞价响应文件将被拒绝。

㈡.递交竞价响应文件地点：福州市仓山区螺洲镇刀石山路8号（福建省仓山监狱）办公楼五楼办公室（三）

联系人：付警官           联系电话：0591-63063963

郑警官           联系电话：0591-63063916

㈢.为提高效率，本次竞价采购在递交响应文件截止之日同时进行评审、确定成交供应商（如遇开会等客观原因，评审时间则顺延）

九、本次采购其他有关说明：

㈠.竞价人如对本竞价公告响应并提交竞价文件，即表示认可采购人在本竞价公告中提出的全部要求，且不可撤回。如竞价人发生违反本竞价公告及其他相关规定的，采购人将按程序提请上级机关，将该竞价人列入不诚信单位（自然人）名单，该竞价人（含委托代理机构及有关人员等）在今后不得参与我单位组织的任何采购活动。

㈡.竞价人响应时提供的资料均应是真实的，若有虚假，由竞价人自行承担一切后果。

㈢.合同主要条款，以正式合同为准。

㈣.未明确事项，参照政府采购相关规定执行。

㈤.疫情期间，竞价人要按照采购人的要求，积极配合做好疫情防控相关工作。

㈥.竞价文件最终解释权属福建省仓山监狱。

附件一：《福建省仓山监狱机关食堂抽油烟机采购项目竞价承诺书》

附件二：《福建省仓山监狱机关食堂抽油烟机采购项目

报价单》

福建省仓山监狱

2023年1月4日

附件一：

福建省仓山监狱

机关食堂抽油烟机采购项目竞价承诺书

福建省仓山监狱：

我方自愿参加福建省仓山监狱机关食堂抽油烟机采购项目（项目编号：CSJY BGS 202212001-1）的竞价采购，并郑重作出如下承诺：

在本次竞价活动中我方提交的所有材料都是真实、准确完整的，并能完全响应本项目竞价公告的实质性要求（包括但不限于采购内容及要求、竞价人资格条件、技术和服务要求等），如有虚假或与事实不符的材料，造成的一切后果完全由我方负责，并愿承担相应的法律责任。

法人代表或授权代表（签字）：

单位（盖章）：

日期：    年  月  日

附件二：

福建省仓山监狱

机关食堂抽油烟机采购项目报价单

年    月    日

| 项目名称 |  | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 福建省仓山监狱机关食堂抽油烟机采购项目 |  |  |
| 报价单位 （加盖公章） |  |  |
| 联系人 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 注意 事项 | 1.报价若超过最高限价40000元的为无效报价； 2.报价栏内数字要书写端正，不得涂改；报价金额如有大、小写的，大、小写的金额须保持一致。否则，均视为无效报价。 |  |