福建省仓山监狱

四头饮水机采购项目竞价公告

按照公开、公平、公正的原则，现对本单位四头饮水机进行采购，欢迎符合条件的供应商前来参加，具体要求如下：

一、采购项目概况：

㈠项目名称：福建省仓山监狱四头饮水机采购项目

㈡项目编号：CSJY BGS 202302002

㈢预算金额：人民币220800元，并作为本项目的最高限价。该价款包括为中标人履行本项目所产生的一切费用，包括但不限于税费、运输、安装、搬运及退换货等所产生的一切费用。

㈣采购方式：竞价采购。竞价人经资格审查通过后，按照有效报价最低的确定为中标人，若竞价人有两家或以上报价最低且相同的，从报价最低且相同的竞价人中现场抽签决定中标人。

二、采购内容及要求：

| 品目 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 四 头 饮 水 机 | 1.内胆配置：304不锈钢热胆；加热水胆容量≧40L。 | 40台 |
|  | 2.加热方式：水胆采用热胆加热技术，紫外灭菌装置。 |  |
|  | 3.加热水胆功率≧4500W；电压220V-380V。 |  |
|  | 4.开水供水量≧60L/h，温开水供水量≧220L/h。 |  |
|  | 5.出水咀数：一开水三温开水。 |  |
|  | 6.可供应人数：≧150人使用。 |  |
|  | 7.整机外观尺寸：1000mm*450mm*1400mm（±50mm） |  |
|  | 8.防触电I类以上（含本数）、防护等级达到IP44以上（含本数）。 |  |
|  | 9.过滤装置需模块化安装，滤芯配置：1umPP棉滤芯（规格Φ70*254mm±10mm)+炭棒滤芯(碘吸附值≧800mg/g、规格Φ70*254mm±10mm）+颗粒活性炭滤芯（碘吸附值≧800mg/g、规格Φ70*254mm±10mm，目数≧20目），净水流量≥8L/min，额定净水总量≥10m³；出水水质达到或高于现行国家标准《饮用净水水质标准》（GB5749-2006）。 |  |
|  | 10.滤芯配置（PP棉滤芯、超滤膜、活性炭棒滤芯）与所投产品品牌一致。 |  |
|  | 11.温开水制水原理：采用热交换物理降温技术，把100℃开水通过热交换器物理降温制出温开水；热交换器材质为304不锈钢，热交换器外壳采用ABS塑胶注塑成型。 |  |
|  | 12.釆用微电脑智能控制技术，具备时间调控功能，方便定时开机和关机，故障自动诊断并能显示相应故障代码或文字提示，可显示开水温度，水位状态、可饮用状态。 |  |
|  | 13.水槽采用防溅水、防漏渣、防堵塞设计；水槽排水漏斗下水口连接管采用带钢丝的耐高温软管和螺纹锁接，以防脱落；排水管采用PP-R管，确保排水系统不漏水。 |  |
|  | 14.电路控制部分采用≤24V低压电源控制。 |  |
|  | 15.箱体材质为全不锈钢。门板采用防指纹不锈钢黑钛方格板，厚度≥0.8mm；水槽材质为304不锈钢，厚度≧1㎜；水嘴材质为304不锈钢。 |  |
|  | 16.控制电箱为ABS材质注塑成型，外置嵌入安装方式，集成安装控制电器元件，电箱盖与箱底盒之间须带硅胶防水密封圈，确保电气安全，维护简单，拆卸方便。 |  |

三、竞价人资格条件：

㈠竞价人必须具有与本次采购业务有关的经营资质，并符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定。

㈡本项目不接受联合体参与报价，成交人不得分包或转包，一个竞价人只能提交一个竞价文件。

四、技术和服务要求：

㈠中标人在售后维保修期内须提供免费上门维修服务，设备运行发生故障时中标人在接到使用单位故障通知后4小时内响应，并在24小时内到达现场，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。

㈡售后维保期过后，中标人仍应负责对设备提供维修服务，更换零配件时只能以批发价收取零配件费用。

五、商务要求：

㈠交付地点：采购人指定地点。

㈡交货期限：签订合同后30日内完成交付使用。如受疫情等不可抗力影响需延期，则由中标人与采购人另行约定。

㈢是否收取履约保证金：是。

履约保证金为合同金额的10%，中标人需在合同签订前以银行转账、支票、汇票本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人对公账户缴纳（户名：福建省仓山监狱；开户银行：中国农业银行股份有限公司福州三高路支行；账号：1313 1401 0400 01804），如中标人未按合同有关规定履行其义务，采购人有权扣除履约保证金，用以补偿。该履约保证金在合同约定全部事项（含售后维保期）履行完毕，经采购人确认双方无未了事项后，采购人在收到中标人书面申请后30日内无息退还。

㈣售后维保期：3年。

㈤验收步骤及要求：中标人与采购人共同对采购项目进行现场验收，验收合格后，双方验收人员在验收单上共同签字确认。

㈥支付方式：验收合格后，中标人向采购人提交正式等额发票等相关材料，采购人在收到中标人提交的相关报销票据后30日内一次性支付合同款的100%到中标人账户。

六、竞价响应文件的组成及要求：

㈠响应文件的组成：

1.提供有效的营业执照、税务登记或三证合一的复印件；

2.竞价人为法定代表人本人的，只要附上法定代表人有效的身份证复印件；

若竞价人为委托竞价的应有法定代表人的授权委托书，并附上竞价人和法定代表人有效的的身份证复印件。

3.提供附件一：《福建省仓山监狱四头饮水机采购项目竞价承诺书》；

4.提供附件二：《福建省仓山监狱四头饮水机采购项目报价单》；

5.提供超滤膜机检测报告和涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件和所投品牌一致、超滤膜检测报告和涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件和所投品牌一致，共2项证书的复印件（原件备查）；

6.按技术参数要求提供四头饮水机样品1台。（未获得中标资格的竞价人，样品会及时予以退还；获得中标资格的成交人，其样品会保留直至验收合格通过后，再予以退还。样品退还联系人：陈警官；联系电话：0591-63063977）

备注：竞价人所提供的上述材料，所有原件均备查，未按规定要求提供第1、2项材料的，视为资格审查不通过；未按规定要求提供第3、4、5、6项材料的，视为符合性审查不通过。

㈡响应文件的要求：

1.数量要求：一式两份(需要分为正本和副本分别独立包装)，不符合规定的响应文件将被拒绝。

2.响应文件均须盖单位盖章（未加盖单位公章的，视为资格审查不通过）。

3.响应文件装订成册后密封（骑缝处加盖公章），密封的外包装应注明“福建省仓山监狱四头饮水机采购项目”，不符合规定的响应文件将被拒绝。

㈢竞价人提交的报价不得高于最高限价，否则视为无效报价。

㈣所有竞价响应文件均由采购人存档，不再退还给竞价人。

七、合同履约要求：

㈠延期交货处理：中标方逾期交付使用的，每逾期交付使用一天扣中标方500元违约金；若中标方延期10天（含）以上的，视为中标方不能履行合同，采购方有权单方解除合同并不退还履约保证金。

㈡除上述违约条款外，中标人发生其他违反采购文件以及本项目所签订的合同条款的，视为中标人违约，每违约一次，中标人须支付采购人500元的违约金，采购人有权从合同款中直接扣除违约金。

㈢违约终止合同

1.在合同履行期间，若遇政府部门或上级单位出台有关该项目的政策调整，继续履行合同违反相关政策文件要求的，采购人须提前30日通知中标人终止合同，因此造成的合同解除采购人不承担违约责任。

2.在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在采购人发出的书面违约通知后30天内（或经采购人书面确认的更长时间内）中标人仍未纠正其下述任何一种违约行为，采购人可向中标人发出书面解约通知，终止全部或部分协议：

①如果中标人未能在协议约定的期限内或采购人准许的任何延期内进行服务。

②中标人未能履行协议项下的任何其它义务。

㈣不可抗力

1.因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2.本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

㈤专利权及知识产权

中标人须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，中标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，中标人应赔偿该损失。

㈥保密条款

1.中标人应当对本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间知悉的或收到的采购人的财务、技术、产品信息、民警资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向本合同以外的任何第三方披露，签订并严格执行《单位保密承诺书》；中标人进入采购人工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务。

2.中标人违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，中标人应当依法承担赔偿责任。

3.本条款不因合同届满或解除而失效。

㈦廉政条款

中标人及其工作人员不得有以任何形式行贿采购人工作人员的行为，若发现并被核查属实的，采购人有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，中标人及其工作人员还要承担相应的法律责任；采购人及其工作人员不得索要或接受中标人的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

㈧合同纠纷处理方式

1.合同争议处理方式

采购人与中标人必须认真履行合同条款。因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

2.合同补充和修改

本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。

㈨其他

1.本采购项目的采购文件、竞价人的竞价（响应）文件以及相关的承诺等均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式陆份，经双方法定代表人或委托代理人签章并加盖公章后生效。甲方执肆份，乙方贰份，具有同等法律效力。

3.本采购文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与中标人协商一致后，双方可在合同中另行补充。

八、竞价响应文件递交、确定成交供应商时间及地点

㈠.递交竞价响应文件截止时间：2023年3月20日10点00分（北京时间）。

竞价人应在截止时间前将密封的竞价响应文件送达福建省仓山监狱并现场办理送达登记，逾期送达的或不符合规定的竞价响应文件将被拒绝。

㈡.递交竞价响应文件地点：福州市仓山区螺洲镇刀石山路8号（福建省仓山监狱）办公楼五楼办公室（三）

联系人：陈警官           联系电话：0591-63063977

郑警官           联系电话：0591-63063916

㈢.为提高效率，本次竞价采购在递交响应文件截止之日同时进行评审、确定成交供应商（如遇开会等客观原因，评审时间则顺延）

九、本次采购其他有关说明：

㈠.竞价人如对本竞价公告响应并提交竞价文件，即表示认可采购人在本竞价公告中提出的全部要求，且不可撤回。如竞价人发生违反本竞价公告及其他相关规定的，采购人将按程序提请上级机关，将该竞价人列入不诚信单位（自然人）名单，该竞价人（含委托代理机构及有关人员等）在今后不得参与我单位组织的任何采购活动。

㈡.竞价人响应时提供的资料均应是真实的，若有虚假，由竞价人自行承担一切后果。

㈢.合同主要条款，以正式合同为准。

㈣.未明确事项，参照政府采购相关规定执行。

㈤.若遇疫情等特殊情况，竞价人要按照采购人的要求，积极配合做好相关防控工作。

㈥.本竞价文件最终解释权属福建省仓山监狱。

附件一：《福建省仓山监狱四头饮水机采购项目竞价承诺书》

附件二：《福建省仓山监狱四头饮水机采购项目报价单》

福建省仓山监狱

2023年3月13日

附件一：

福建省仓山监狱

四头饮水机采购项目竞价承诺书

致：福建省仓山监狱

我方自愿参加福建省仓山监狱四头饮水机采购项目（项目编号：CSJY BGS 202302002），并郑重作出以下承诺：

一、我方已详细审查全部竞价文件内容且认可采购人在本竞价文件中提出的全部要求，同时自行承担因对竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

二、在本次竞价活动中我方提交的所有材料都是真实、准确、完整的，并能完全响应本项目竞价公告的各项实质性要求（包括但不限于采购内容及要求、竞价人资格条件、技术和服务要求等），不具有任何误导性，也不存在弄虚作假的行为，否则产生的不利后果由我方承担责任。

三、若获得成交资格，我方将严格按照本项目竞价公告、我方所递交的竞价响应文件等具体规定，承诺提供与竞价文件技术参数相同或优于竞价文件技术参数的服务，与采购方签订合同，履行相应的责任和义务。若无法履约，我方自愿承担由此产生的后果和责任。

法人代表或授权代表（签字）：

单位（盖章）：

日期：    年  月  日

附件二：

福建省仓山监狱

四头饮水机采购项目报价单

年    月    日

| 项目名称 |  | 品牌 及规格型号 | 数量 | 单价 （元/台） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 福建省仓山监狱四头饮水机采购项目 |  |  | 40台 |  |  |
| 报价单位 （加盖公章） |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 注意 事项 | 1.总价若超过最高限价220800元的为无效报价； 2.报价栏内数字要书写端正，不得涂改；报价金额如有大、小写的，大、小写的金额须保持一致。否则，均视为无效报价。 3.品牌及规格型号需要明确标注，否则，均视为无效报价。 |  |  |  |  |