## 低值医用耗材目录
附件1
福建省建新医院低值医用耗材市场调查清单
分类 | 序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 备注
医用消毒剂 | 1 | 次氯酸（钠）消毒液 | 5L（浓度5%）
| 2 | 乳酸依沙吖啶皮肤清洗抗菌液 | 100ml
| 3 | 2%葡萄糖酸氯己定醇皮肤消毒液 | 60ml
| 4 | 酒精-75% | 100ml
500ml
| 5 | 速干免洗手皮肤消毒液 | 500ml
| 6 | 全效浓缩多酶清洗剂 | 2.5L
5L
| 7 | 柠檬酸消毒液 | 25%、5L
50%、5L
| 8 | 95%酒精 | 500ml
| 9 | 外科手消毒液（手术室用） | 1L | 需配独立的免接触装置
| 10 | 过氧乙酸消毒液（内镜用） | 5L
| 11 | 过氧乙酸消毒液（血透机专用） | 5L
| 12 | 过氧化氢溶液 | 100ml
500ml
| 13 | 碘伏消毒液 | 100ml
500ml
| 14 | 环境物表消毒液 | 500ml
| 15 | 2%强化戊二醛 | 2.5L
| 16 | 复合醇消毒湿巾 | 80片/包
| 17 | 次氯酸钠溶液（3%） | 250ml/瓶
| 18 | 艾尔碘消毒液（2%碘酊） | 500ml
| 19 | 533消毒剂 | 400ml
| 20 | 安尔碘 | 60ml
| 21 | 一次性使用消毒棉片 |  | 消毒输液接头使用
注射输液材料 | 22 | 一次性使用无菌注射器带针 | 1ml
2ml
5ml
10ml
20ml
50ml
| 23 | 一次性使用静脉留置针（密闭式防针刺伤静脉留置针） | Y型20G、22G、24G、26G (普通防针刺）
直型20G、22G 、24G、26G（普通防针刺）
直型20G、22G(压力防针刺）
| 24 | 预充式导管冲洗器 | 5ml
10ml
| 25 | 一次性使用输注泵 | 100ml 2.0ml/h
| 26 | 三通阀（开关） | 三通道,通用
| 27 | 一次性使用肝素帽 | 通用型
| 28 | 一次性使用正压输液接头 |  | 正压接头，用于深静脉
| 29 | 输液单向阀/输液接头 |  | 非正压，用于连接外周留置针和输液器
| 30 | 螺旋接头延长管 | 长度1.5m-2.0m，通用螺旋接口 | 普通延长管
| 31 | 一次性使用压力连接管 | 150cm | 需能搭配使用，适用于我院CT高压注射器
| 32 | 一次性使用高压造影注射器及附件
| 33 | 一次性使用精密过滤输液器(无针） | 单头不带静脉输液针，不含塑化剂 | 输液器有侧孔满足输液中临时注药，扎入输液瓶的头是塑料的
双头不带静脉输液针，不含塑化剂
| 34 | 一次性使用静脉采血针 | 0.7mm | 采血针两头的针都有保护帽
| 35 | 一次性动静脉穿刺针(利型） | 16G×1" (旋转翼）HTC-30W
17G×1" (旋转翼）HTC-30W
| 36 | 一次性钝型动静脉瘘穿刺针 | 16G×1" HTC-30W-D
| 37 | 一次性使用输血器
| 38 | 一次性输液器 |  | 普通输液器，不带滤过盘
| 39 | 一次性使用静脉输液针(头皮针) | 各规格型号 | 需能按小盒或小包起送
| 40 | 一次性使用无菌注射器（针头） | 针头1.2 | 仅针头，每个独立包装
| 41 | 一次性动脉血气分析针 | 3mL
| 42 | 一次性无菌血液回路 | fb-a101v11
| 43 | 血液净化补液管路 | CGSR-003-A
| 44 | 一次性使用注射笔用针头 | 31g 0.25×5mm | 适用于胰岛素笔
| 45 | 一次性使用防针刺植入式给药装置专用针 | 各规格型号
| 46 | 一次性使用微量精密高效避光输液器 | 0.7
| 47 | 一次性无菌旋塞 | 3.6mm*50cm普通输液延长管
| 48 | 一次性使用肠给养器 | 穿刺器型 | 适用于营养液（袋装或玻璃瓶装）
| 49 | 一次性使用胃肠营养输注管路（3L营养袋） | 3L | 适用营养粉调制后鼻饲使用
医用卫生材料及辅料类 | 50 | 医用无菌敷贴（透明膜款） | 6×7cm
10cm×12cm
10cm×15cm
| 51 | 医用无菌敷贴（纱布款） | 6cm×7cm
10×15cm
10×25cm
| 52 | 弹性绷带 | 7.5cm×450cm
10cm×450cm
| 53 | 纱布绷带 | 8cm×6m；I型
| 54 | 一次性使用(PE)手套 | 100只/包 小号/中号/大号
| 55 | 医用橡胶检查手套（灭菌型） | 灭菌型：无粉， 小号/中号/大号 | 要求每副独立包装
| 56 | 医用橡胶检查手套（非灭菌型） | 非灭菌型：无粉 小号/中号/大号
| 57 | 医用外科口罩（耳挂款） | 灭菌，长方形挂耳型17cm×9cm
| 58 | 医用外科口罩（绑带式） | 灭菌，绑带式 | 需能按小盒或小包装起送
| 59 | 医用擦手纸 | 200抽/包
| 60 | 一次性使用手术衣 | 小号/中号/大号
| 61 | 医用一次性防护服 | 170、175、180
| 62 | 医用棉签（短） | 20支/小包，10cm长
| 63 | 医用棉签（长） | 5-10支/小包，20cm长
| 64 | 医用纱布块（灭菌） | 10cm*12-8p,2片/袋/灭菌型不带x光线
| 65 | 石蜡油 | 500ml
| 66 | 一次性压舌板 | 独立包装 | 需能按小盒或小包装起送
| 67 | 静脉输液贴 | 7cm*3.5cm 带敷芯
| 68 | 一次性使用捆扎止血带 | 20mm×350mm | 小盒装,抽取式
| 69 | 医用无纺布帽 | 15*22cm/灭菌（直筒型）
| 70 | 医用隔离面罩 | 松紧式面罩
| 71 | 一次性枕套 | 50cm*70cm，10片/袋
| 72 | 医用防护口罩（N95） | 灭菌，折叠式（M、L）
| 73 | 一次性使用治疗巾 | 50cm*70cm
50cm*60cm
| 74 | 一次性医用治疗孔巾 | 40cm×50cm，中间圆孔直径10cm | 无纺布材质，理疗科卧位推拿面部防护使用
| 75 | 一次性中单（手术垫单） | 80cm*150cm
100cm*200cm
| 76 | 医用隔离鞋套 | 40*45cm长款
| 77 | 磷酸锆钠银藻酸盐敷料 | 10cm*10cm | 可裁剪
| 78 | 水胶体敷料 | 10*10cm
10*15cm
10*20cm
| 79 | 聚氨酯泡沫敷料 | 10cm×10cm
12.5cm×12.5cm
18cm×18cm
| 80 | 透气胶带 | 1.25cm*910cm
2.5cm*910cm
| 81 | 透气胶带（无纺布型） | 1.25cm*910cm 无纺布型
2.5cm*910cm 无纺布型
| 82 | 医用护理垫 | 60cm*90cm | 看护垫，片型，
| 83 | 医用护理垫（成人纸尿裤） | S、M、L、XL、XXL | 看护垫，裤型
| 84 | 医用棉球 | 非灭菌，500g/包 | 袋装
| 85 | 棉球（独立装） | 灭菌，5粒/袋
| 86 | 一次性使用手术洞巾 | 50cm×60cm
| 87 | 一次性鞋套 | PE
| 88 | 高分子绷带 | 12.5cm*360cm
10*360cm
| 89 | 石膏衬垫 | 15cm*4.5m
| 90 | 网状弹力绷带 | 自粘性7.5cm×450cm
| 91 | 自粘性弹力绷带 | （无纺布）7.5cm×4.5m
| 92 | 橡皮膏 | 1*13*800 | 需能按小盒或小包装起送
| 93 | 灭菌凡士林纱布块 | 10cm*10cm | 需能按小盒或小包装起送
| 94 | 体表导管固定装置 |  | 固定PICC导管使用
| 95 | 一次性使用球式灌洗器 | 60ml
| 96 | 一次性使用灌肠冲洗包 |  | 临床灌肠使用
| 97 | 一次性使用引流袋（胃肠减压用） |  | 胃肠减压使用（负压引流球+引流袋）
| 98 | 密闭式接尿器 | 男士
| 99 | 粘贴手术裤
| 100 | 医用润滑液 | 20ml
| 101 | 一次性使用吸引管（临床用） | 3.0m | 需适配我院临床负压吸引器使用
| 102 | 造口袋
| 103 | 消毒剂浓度试纸
| 104 | 总硬度测试纸 | 0-120mg/L
| 105 | 余氯测试纸
| 106 | 过氧乙酸测试纸 | 0-40mg/L
| 107 | 医用灭菌指示胶带 | 19mm×55m
| 108 | 医用眼罩 | 封闭型眼罩 | 黑色
| 109 | 医用输液瓶口贴
| 110 | 戊二醛测试卡 | 0-2.5%
| 111 | 总氯测试纸
| 112 | pH试纸
医技耗材 | 113 | 一次性使用无菌导尿包 | 双腔标准型乳胶12Fr-30Fr(球囊5ml-50ml)
三腔标准型乳胶16Fr-26Fr(球囊5ml-50ml)
| 114 | 一次性使用无菌乳胶导尿管 | 双腔16Fr-24Fr | 需能按小盒或小包装起送
三腔16Fr-24Fr
| 115 | 一次性无菌硅胶导尿管 | 三腔，各型号 | 需能按小盒或小包装起送
| 116 | 一次性使用无菌换药包 |  | 可按临床需求定制
| 117 | 一次性胃镜检查包
| 118 | 一次性使用透析护理包 |  | 可按血透需求定制
| 119 | 一次性使用鼻胃肠管 | NT112-12、NT112-14 | 聚氨酯材质
NT211-10、NT211-12
| 120 | 一次性使用吸痰包 | 10fr、12fr、14fr、16fr、18fr
| 121 | 一次性使用吸痰包（纤支镜用） | 纤支镜用14fr、16fr
| 122 | 一次性使用胸腔闭式引流瓶（单瓶） | 1600ml | 单瓶
| 123 | 一次性使用胸腔闭式引流瓶（双瓶） |  | 双瓶
| 124 | 一次性使用静脉采血管 | edta2k-2ml
肝素-5ml
分离胶（促凝管）
枸橼酸钠1:9
枸橼酸钠1:4
| 125 | 氧气面罩（一次性使用吸氧面罩） | 中号、大号
| 126 | 医用超声耦合剂（B超耦合剂） | 250g | 需能按小盒或小包起送
250g/支；消毒型
| 127 | 软水盐（离子交换树脂再生剂） | 10kg/袋
| 128 | 血糖试纸 |  | 需报匹配使用的血糖仪（低值易耗品第4条）
| 129 | 气切面罩（一次性医用雾化器） | 气切面罩型
| 130 | 一次性使用鼻氧管 | 普通双腔2m-2.5m
| 131 | 一次性医用雾化器 | 雾化型，杯式，咬嘴型
| 132 | 一次性使用胃管 | 硅胶F16、F18
| 133 | 一次性无菌腹腔引流导管及附件 | 10F—26F
| 134 | 一次性无菌腹腔引流导管及附件 | 弯型 8Fr-20cm
| 135 | 一次性使用引流袋(抗返流) | 容量1500ml,延长管1m
| 136 | 一次性引流袋（男性尿袋） | 1000ml
| 137 | 一次性使用负压引流护创材料 | HHVD-2800A3
| 138 | 一次性使用备皮包 | /
| 139 | 一次性使用无菌胸腔穿刺包 | 12#/14#/16#
| 140 | 一次性使用腹腔穿刺包 | 12#14#16#
| 141 | 一次性使用无菌腰椎穿刺包 | 7#9#12#
| 142 | 一次性使用骨髓穿刺包 | 12#/14#/16#
| 143 | 一次性使用中心导管护理包（一次性使用picc护理包） |  | 可按临床需求定制
| 144 | 心电监护电极片 |  | 需适配我院心电监护仪使用
| 145 | 紫外线灯管 | 30w
40W
| 146 | 金刚砂车针 | 各规格型号
| 147 | 一次性使用除菌吸氧管 | 100ml
250ml
| 148 | 一次性使用密闭式吸痰管 | 标准型
| 149 | 气管切管（一次性使用气管切开导管） | ID 4.5-9.0 | 需能按小盒或小包装起送
| 150 | 气管切开插管 |  | 需能按小盒或小包装起送
| 151 | 一次性穿刺活检针 | MBN-CBN1816A
| 152 | 一次性使用异物钳 | 各规格型号
| 153 | 一次性活检针（枪） | 18G*16CM
18G*20CM
18G*25CM
| 154 | 一次性阴道冲洗器 | 60ML
| 155 | 柯达干式激光胶片 | 10*12（25cm*30cm)
14*17(35cm*43cm)
| 156 | 清洗棒（A、C） | Cleancart A
Cleancart C
| 157 | 一次性使用无菌针灸针 | 0.30*25*100支/盒
0.30*40*100支/盒
| 158 | 失活抑菌材料II | 1.5g
| 159 | 一次性使用无菌注射器 | 5ml; 0.5*38 | 口腔科用
| 160 | 一次性口腔器械盒 | II型 | 口腔治疗盘
| 161 | 一次性鸭嘴（一次性使用无菌阴道扩张器） | 小/中/大
| 162 | 一次性使用骨髓活检针 | 各规格型号
| 163 | 加温呼吸管路套装及鼻氧管 | HT1/HC1/NC1-M | 需要适配我院高流量呼吸湿化治疗仪
| 164 | 粗吸引皮管 |  | 连接吸引器，用于吸取成人呼吸道异物
| 165 | 一次性使用皮肤缝合器（无创皮肤吻合器） | 各规格型号 | 用于皮肤无张力吻合，减少张力，促进愈合，非带钉
| 166 | 一次性内镜用软管式活组织取样钳 | 活检钳式，1.6*750mm | 通用型
| 167 | 一次性内镜用软管式活组织异物钳 | 异物钳式，1.6*750mm | 通用型
| 168 | 克氏针 | 各型号 | 非无菌、非独立包装
| 169 | 一次性艾灸条（纯艾条、药艾条）
| 170 | 艾柱 | 长度28±2mm;粗度18±2mm
| 171 | 陈年艾绒
| 172 | 一次性穴位贴（空白帖） |  | 穴位贴敷使用
手术室耗材 | 173 | 一次性使用喉罩 | 经典型3.0#、4.0#
| 174 | 一次性套管穿刺器 | Ⅱ型Ф5、Ф10
Ⅳ型Ф12
| 175 | 一次性使用水冷不沾电凝镊 |  | 适用于高频电刀（沪通GB350-B）
| 176 | 一次性使用手术电极 | 常规型 | 适用于高频电刀（沪通GB350-B）
| 177 | 一次性使用高频电刀笔 | 100D/150D | 电刀笔头
| 178 | 一次性使用气管插管 | 普通型7.0#、7.5# | 需能按小盒或小包装起送
| 179 | 一次性使用加强型气管插管 | 加强型7、7.5 | 需能按小盒或小包装起送
| 180 | 双腔支气管插管 | 左侧型；双腔；FR32、FR35、FR37 | 需能按小盒或小包装起送
右侧型；双腔；FR32、FR35、FR37
| 181 | 一次性使用中心静脉导管及附件 | 单腔 CVC-1 | 无需肝素封管
双腔 CVC-2
三腔 CVC-3
| 182 | 医用手术巾 | 灭菌型,带X光线+棉带，各规格型号
| 183 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 无粉/6.5-8号
| 184 | 非吸收性外科缝线(真丝线) | 各规格型号 | 不带针
| 185 | 聚丙烯不可吸收缝合针 | 7/0
| 186 | 可吸收性外科缝线 | 各规格型号 | 除提供常用型号外，还需能提供8-0和6-0可吸收线，线带针
| 187 | 非吸收性外科缝线 | 10-0 | 线带针
| 188 | 可吸收性外科缝合线（8根针） | 8根针8线 （各规格）
| 189 | 一次性使用手术包 | 含普外手术所需的中单、治疗巾、手术衣、大洞巾、塑料盆等 | 可按手术需求定制
| 190 | 一次性换药包（手术室用） | 内有手术缝合直针、手术刀片、洞巾、消毒刷、棉球
| 191 | 一次性使用引流袋（负压吸引袋） | 2000ml-3000ml | 手术负压吸引用，需报配套使用的装置（低值易耗品第12条）
| 192 | 医用高分子夹板 | 各规格型号
| 193 | 医用隔离罩（无菌防护套） | 12*20cm无影灯用
C型 （腔镜保护套）20*200cm
180cm*20cm
| 194 | 多通阀 |  | 手术中使用，单向阀
| 195 | 荷包针
| 196 | 无菌医用缝合针 | 各规格
| 197 | 一次性结扎夹（不可吸收） | 各规格型号 | 适配腔镜用施夹钳
| 198 | 二氧化碳吸收剂（钠石灰） | 4.5kg
| 199 | 一次性使用麻醉穿刺包 | AS-E/SII
| 200 | 一次性使用引流管 | 胸腔20fr-28fr | 需能按小盒或小包装起送
腹腔20fr-28fr
| 201 | 一次性使用乳胶T型胆管引流管 | T型16Fr、18Fr、20Fr、22Fr | 需能按小盒或小包装起送
| 202 | 一次性使用呼吸回路及接头 | 含Y形管、直管、呼吸气囊 | 适配各型麻醉机
| 203 | 一次性使用麻醉面罩 | 成人PVC
成人硅胶
| 204 | 一次性使用全麻组件 | 普通7.0
普通7.5
| 205 | 一次性使用喉镜片 |  | 适配我院现有麻醉视频喉镜
| 206 | 一次性中性电极板 | 通用
| 207 | 一次性电刀清洁片 | 通用
| 208 | 无菌手术刀片 | 11#，15#，22#
| 209 | 医用手术薄膜（颅脑手术贴膜） | 配袋，45*45cmPE膜 | 需能按小盒或小包装起送
| 210 | 医用手术薄膜 | 各规格型号 | 需能按小盒或小包装起送
| 211 | 一次性使用压力传感器 |  | 与麻醉监护仪动静脉测压模块连接端口为扁头
| 212 | 一次性使用皮肤缝合器及拆钉器 | 各规格型号
| 213 | 一次性使用穿刺负压引流器
| 214 | 一次性使用内窥镜标本取物袋 | 各规格型号
| 215 | 止血海绵
| 216 | 一次性使用硅胶引流管路及附件 | 十字型 ，各规格
| 217 | 一次性肛门镜 | 各规格型号
| 218 | 医用纱布块（显影） | 10cm*15-8p,2片/袋/灭菌型带x光线 | 需能按小盒或小包装起送
灭菌，带X显影，2.5cm*15cm
| 219 | 一次性使用切口保护套 | 各规格型号 | 需能按小盒或小包装起送
| 220 | 一次性切口扩张器 | 薄膜型，各规格型号 | 需能按小盒或小包装起送
| 221 | 石膏绷带 | 7.5cm×460cm（石膏绷带粘胶型）
| 222 | 一次性使用吸引管（手术室） | 3.0m | 需适配我院手术室吸引器
| 223 | 神经阻滞针 |  | 为单独的阻滞针，不需要连接神经探测仪，可满足各种神经阻滞麻醉
| 224 | BSI感应器 |  | 适用于我院麻醉监护仪
| 225 | 一次性使用气体采样管
| 226 | 集水器
| 227 | 热湿交换器 |  | 又称呼吸过滤器或人工鼻
| 228 | 一次性使用手术单 | 220cm×400cm，5孔主单 | 复合材料，深静脉穿刺全身铺巾用