## Sheet1
附件2
福建省建新医院低值易耗品市场调查清单
序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 备注
1 | 医疗垃圾桶 | 脚踏(黄）15L | 要求能按我院实际需求量供货
脚踏(黄）30L
脚踏(黄）50L
脚踏(黄）70L
脚踏(黄）100L
脚踏(黄）120L
翻盖(黄）20L
翻盖(黄）30L
翻盖(黄）40L
翻盖(黄）60L
翻盖(黄）100L
翻盖(黄）120L
2 | 医疗垃圾袋 | 手提55×60 | 要求能按我院实际需求量供货
手提76×90
手提80×90
平口：特厚90×100
平口：特厚100×110
3 | 医疗利器盒 | 方形3L | 要求能按我院实际需求量供货
方形5L
方形8L
方形10L
4 | 血糖仪 |  | 需报配套的血糖试纸（低值第128条）
5 | 听诊器
6 | 电子血压计（充电款） |  | TypeC充电口，可装电池使用
7 | 电子血压计（插电款） |  | 可装电池使用
8 | 颈托 | S、M、L
9 | 气垫床 | 0.95m*2m | 配电动充气泵
10 | 病历夹 | ABS材质
11 | 轮椅 |  | 手动，可折叠收纳
12 | 装置 | 单联 | 搭配手术室一次性负压吸引袋使用，需报配套的一次性负压吸引袋（低值第191条）
双联
13 | 氧气袋 | 42L
14 | 坐厕椅 |  | 可掀座板，可折叠收纳
15 | 助行器 |  | 可折叠，铝合金材质，四角防滑橡胶垫
16 | 小便器 | 男士 | 带盖子，能站立放置
17 | 一次性洗脸巾 | 60张
18 | 约束带 | 约束带（带棉垫）
19 | 一次性服药杯 | 大号 、小号 | 三色杯
20 | 3m胶布 | 5cm*5m | 固定导管使用
21 | 网状约束手套 | /
22 | 电子体温计 |  | 硬头
23 | 压力蒸汽灭菌包内化学指示卡 | 200条/盒
24 | 握力球 |  | 血透用
25 | 体位垫 | C型 | 手腕、脚腕用
26 | 输液收纳筐 | /
27 | 扎带 | 白色，各种长度
28 | 开瓶器 | 常规
29 | 气垫圈 | 常规 | 防褥疮用
30 | 防跌保护帽 | 成人
31 | 不锈钢治疗盘 | 40*30
32 | 折叠手推车 | /
33 | 紫外线强度指示卡 | 100片/盒
34 | 白大褂 | 短袖 各规格 | 要求能按我院需求量供货及印字
长袖 各规格
35 | 护士服（含套装） | 长款（短袖） | 要求能按我院需求量供货及印字
长款（长袖）
短款（短袖+裤子）
短款（长袖+裤子）
36 | 护士裤 | 夏季 各规格
冬季 各规格
37 | 护士鞋 | 各种码数， | 白色（男、女），要求能按我院需求量供货
38 | 病理标本袋 | 各规格型号 | 仅袋子，不带病理组织固定液
39 | 腰围 | 大号、中号
40 | 棉布固定带（腹带） | 中号、大号
41 | A型垫（三角枕） |  | 临床患者翻身使用
42 | 瞳孔手电筒 |  | 临床看瞳孔使用
43 | 压脉带 | 血透用 | 双色，区分动静脉
44 | 医用导电膏 | 100G | 要求能按我院实际需求量供货
250G
45 | 摆药卡片 | 长7.5*宽5.8cm | 白色，双面可写字，也可按医院需求印字
46 | 评估尺 | 疼痛评估
压疮评估
47 | 护理安全警示标识牌 | 120mm×60mm； | 要求能按我院需求量供货及印字，带固定扣
160mm×80mm；
200mm×100mm；
240mm×120mm
48 | 手腕带 |  | 需适配我院手腕带打印机使用，防扯断
49 | 一次性安全锁 | 抢救车用 带编码
50 | 氧气瓶推车 | 不锈钢 20升
不锈钢 40升
51 | 冰箱温度计
52 | 十二导心电图记录纸 | 210*140
53 | B超擦拭纸
54 | 牙科取模托盘 | 大、中、小（塑钢）
大、中、小（304不锈钢）
55 | 输液恒温器 | 恒温条7cm
56 | 医药整理箱 | 55L
57 | 注射器收纳盒 | 23×23
58 | 高危药品标识 | 三种颜色对应A、B、C三种等级
59 | 血压计（水银） | 水银泵柱，台式
60 | 指夹式脉搏血氧仪
61 | 电子耳温枪
62 | 水银体温计 | 测腋温用
63 | 简易呼吸器 |  | 整套带盒装，可放抢救车内使用
64 | 翻身辅助器 | U型
65 | 翻身滚动固定带 | /
66 | 防跌倒、防坠床标识 | 7cm*10cm
67 | 服药杯 | 40ml
68 | 近效期标识 | 26*18mm、36*26mm、50*17mm、（红、黄、绿、墨绿、蓝、）500贴/卷
69 | 耐用乳胶手套 | S、M、L
70 | 塑料量杯 | 500ml
1000ml
2000ml
71 | 小毛巾 | 30cm*30cm
72 | 便盆 | 26cm*34cm
73 | 一次性消毒床罩 | 120cm*220cm
74 | 医用标签（标识） | 500贴/卷 | 各类导管标识贴（红、黄、绿、蓝、紫）
75 | ABS药盘 | 48格
76 | 医用封包专用胶带 | 19mm*55m
77 | 氧气吸入器(流量表）
78 | 吊网（吊篮） | 硬质 | 输液用，可用于100ml,250ml,500ml输液玻璃瓶，非一次性使用
软质
79 | 湿化瓶 |  | 非一次性
80 | 分隔铝盒B
81 | 石膏调刀
82 | 石膏剪 | 大.小
83 | 熔喷滤芯 | 5um
1um
84 | 内镜清洗刷（管道及按钮刷） | 通用 | 可重复使用或一次性使用
85 | 医用内镜专用注水连接管 | 通用 | 按我院需求量供货
86 | 病理标本瓶 | 15-20ml(小），50ml（中） | 按我院需求量供货
87 | 血压袖带 | 通用心电监护仪和电子血压计
88 | 防水围裙 | 通用 | 按我院需求量供货
89 | 防水袖套 | 通用 | 按我院需求量供货
90 | 输液提醒器 | 通用
91 | 洗眼器 | 手持式，单眼 | 按我院需求量供货
92 | 被服收纳袋 | 50cm*40cm | 透明
93 | 被服收纳压缩袋 | 90cm*70cm | 透明
60cm*80cm
50cm*70cm
94 | 组织固定液 | 小于或等于5升 | 桶装，按我院需求量供货
95 | 除颤仪用的心电图纸(热敏打印纸） | 需要适配我院现有体外除颤监护仪 | 按我院需求量供货
96 | 玻璃拔火罐 | 各规格型号 | 按我院需求量供货
97 | 平车垫/转运垫 | 长180cm，宽60cm，厚≥3mm，六提手带子，四角魔术贴带固定，对接卡扣束缚带 | 通用于转运床、抢救车、担架车、检查床
98 | 照片纸 | 光面，A5 | 按我院需求量供货
99 | 冲洗器 | SM501
100 | 喷墨打印纸 | 100g，A4 | 适用于打印鼻咽镜检查报告
101 | 药品袋 | 塑料（材质厚度：双层4丝） 大号 ：规格：长63.5cm（其中提手：13*7.5cm）*宽41cm*高25cm 中号：规格：长42（其中提手：11.5*4.7cm）*宽28cm*高12.3cm 小号：规格：长34（其中提手：9.5*2.8cm）*宽22cm*高10.5cm | 白色，可按医院需求印字
102 | 纸质药袋 | 长9.5（其中折口高度1.3cm）*宽6.8cm | 白色，可按医院需求印字
103 | 拆零针剂遮光翻盖药盒 | 材质：黑色ABS、壁厚1.5-2mm、底部防滑,药盒盖通过轴承连接盒体、药盒盖可拆卸；规格（含盖）:大号：规格：长25-30cm*宽15-20cm*高10-15cm；中号：规格：长17-20cm*宽12-15cm*高7-10cm；小号：规格：长10-15cm*宽7-10cm*高7-10cm；
104 | 拆零片剂/胶囊储存药盒 | 材质：保鲜盒（带盖），食品级PP，密封双扣,带硅胶密封圈；规格：长方形盖、体积：1.0L-1.2L、1.5L-2.0L