# 福建省闽江针织有限公司消防设施维护保养服务

# 采购项目

# 竞价文件

采购单位:福建省闽江针织有限公司

二○二三年六月

第一章  报价邀请

福建省闽江监狱现采用竞价方式向社会公开进行项目采购，欢迎符合要求的商家按照要求提交密封报价材料。

一、项目名称：福建省闽江针织有限公司消防设施维护保养服务采购项目。

二、项目内容及要求：详见第三章  采购服务内容及要求

三、报价

1.接收时间：2023年6月19日16:00----2023年6月27日10:00 时（报价时间截止后，停止接收任何响应文件。）

2.接收地点：福建省福州市闽侯县南屿镇桐南村浦头湾25号 闽江监狱监事会（办公楼6层刘警官收,电话：0591-22197613）。邮编：350109

四、其他

1.最高限价：200000元，

2.开标时间及地点：2023年6月27日【若采购人确有客观原因无法按期开标,将于下一工作日开标】，采购人将在福建省闽江针织有限公司行政楼五楼会议室组织竞价公开评审，报价人需派代表携投标保证金参加。

3.成交方式：按最低评标价法。在满足招标需求的情况下，报价最低者成交（若价格出现两家（含）以上相同时，则采取随机抽选方式确定成交供应商。）

报价人应在截止时间之前将密封的两个文件袋：(1)“报价文件”装在一个密封文件袋、(2)“资格证明复印件”装在另一个文件袋，一并送达上述指定地点，两个密封的外包装应注明“福建省闽江针织有限公司消防设施维护保养服务采购项目”。逾期送达的或不符合规定的报价文件将被拒绝接受。（为确保报价有效，建议报价人直接送达采购人接收地点；若邮寄送达者，请提前投递/，目前“顺丰”和“邮政”业务能送达采购人单位，快递没送到纪检监察室的不予负责。）     注：疫情期间，若报价人采用直接送达方式的，应根据疫情防控要求，送到福建省闽江监狱保安室门口，我监将安排专人在开标当天10:00统一接收投标材料和投标保证金。

联系人：陈警官

联系电话：0591-22198097  13405990009

第二章  报价人资格条件

一、报价人资格标准

1.报价人具有企业法人或个体工商户的营业执照、税务登记或三证合一证。

2.报价人出具近三年的“无犯罪承诺书”

3.拒绝报价人联合体参与。

二、应提交的资格证明材料

（一）营业执照等复印件（加盖公章）；

（二）法定代表人身份证及授权代理人的身份证复印件（加盖公章）；

（三）授权委托书原件【法人签字（章）同意并加盖公章】；

（四）近三年的“无犯罪承诺书”（加盖报价人公章）;

（五）报价人响应性承诺（加盖报价人公章）。

(六)保密承诺书(加盖报价人公章)

（七）报价人需持有消防维护保养检测资质复印件，且必须为福建消防技术服务信息平台-技术服务机构列表-维护保养检测中的公司(加盖报价人公章)

第三章  采购服务内容及要求

一、项目概况

（一）本项目为福建省闽江针织有限公司消防设施维护保养服务采购项目。

（二）项目内容：采购消防设施维护保养服务。主要对消防栓、水喷淋、火灾自动报警系统等项目的日常维护保养。

（三）本项目总预算：200000元（合同期：两年）。

说明：在履约过程中如因政策变动等不可抗力因素需终止本项目的,中标方应无条件接受。

为保证本次采购的严肃性和公平性，投标人需现场准备4000元现金作为投标保证金（中标后转为部分履约保证金），投标人中标后若不按期签订合同或有虚假行为，采购人有权没收该保证金。

二、技术和服务要求

（一）服务内容及要求

一、转入常规维保后，烟感报警器、温感报警器、手动报警器、消火栓按钮、2dn25阀门、消防广播由服务方免费更换

二、服务方需持有消防维护保养检测资质，且必须为福建消防技术服务信息平台-技术服务机构列表-维护保养检测中的公司

单位消防“双自动”系统共17个回路，报警点数2411个，多线盘一个，广播盘一个，电话主机一个。

包括：

1、火灾自动报警系统；

2、消防广播及消防电话系统；

3、消防联动控制系统；

4、消火栓系统；

5、喷淋系统；

6、防火门及防火卷帘门系统；

7、应急照明和疏散指示系统；

8、其他火灾报警消防主设备。维护保养内容：1、委托消防工程维护保养项目内各系统的定期测试和维护保养；2、委托消防工程维护保养项目内各系统的故障以及隐患的处理排除；3、委托消防工程维护保养项目内各系统的故障以及易损件的维护更换；4、委托消防工程维护保养项目内各设备常年处于正常运行状态。

首次检修完成后，转入常规维保，消防设施在使用过程中如有损坏由服务方负责维修，（材料价格参考福建省建设工程造价信息网最新一期材料价格），服务方需向采购人主管部门提交维修清单（含配件品种数量单价等），由采购人按照相关采购规定购买后再由服务方进行免费更换。每月对所有的保养设备检查一次，确保消防设施处于准工作状态；每季度依据设备保养要求，对设备进行一次上油、除尘、冲洗、除锈处理；每半年对所有的保养设备的性能数据监测一次；每年对所有的保养设备进行一次全面联动试验，铁件管道上油漆、电气设备除尘刷新；负责培训消控室值班人员对消防设施的操作和一般故障排除的技能；发现火情隐患立即向采购人提出整改意见；协助提供消防安全的各种资料文件，为采购人制定各种消防安全制度及操作规程；协助采购人进行安全教育和灭火疏散演练。服务方的维护保养达不到法定的维护保养标准或要求的，采购人有权拒绝在维护保养记录上签字；除国家规定的法定监督检验与定期检验外，有权委托特种设备检验机构或第三方中介结构对服务方的维保情况进行评定，若评定不合格的，相应中介等费用由服务方承担。

（二）交付要求

服务方在合同签订一个月内完成整个系统普查即（首次检修），并将普查结果以书面方式上报采购人。对普查中发现的系统存在的问题经采购人同意后进行修复。

（三）验收步骤及要求

1、遵守采购人及工程部的管理规章制度，严格按照要求对消防设施进行检查、维护，使整个消防系统满足系统竣工验收时达到的消防功能，使之处于正常运行状态。整个消防系统满足系统竣工验收时达到的消防功能，使之处于正常运行状态。

2、服务方每次检查和月、季、年检工作完成后，填写维保记录和出具相对应的月、季检、年检报告并按规定要求向有关部门上传维保报告，同时，服务方应积极配合采购人应对相关部门检查。

3、采购人在日常使用中发现消防设备、系统有故障时，应及时通知服务方，一般故障服务方应在24小时（紧急故障5小时）内到达现场处理，并在48小时内排除故障，并据实填写《消防系统故障排除单》，由双方授权人签字后生效，并分别存档备查。采购人每月对服务方维保情况进行考核，检查考核结果以分数表示，满分为100分。（火灾自动报警系统（10分）、消防供水设施（10分）、消火栓（消防炮）灭火系统（10分）、自动喷水灭火系统（10分）、消防应急照明和疏散指示系统（10分）、应急广播系统（10分）、消防专用电话（10分）、防火隔离（10分）、维保记录（10分）、应急救援（10分））。采购人每月对服务方考核一次，每月考核得分≥85分，全额拨付当月服务经费； 75分≤考核得分〈85分的，扣除当月实际服务经费的5%，拨付当月实际服务经费的95%；65分≤考核得分〈75分的，扣除当月实际服务经费的10%，拨付当月实际服务经费的90%；考核得分〈65分的，扣除当月实际服务经费的20%，拨付当月实际服务经费的80%，并解除合同。

（四）履约保证金

服务方需在合同签订前向采购人缴纳合同金额10%的履约保证金。服务方未能按期提供履约保证金，视为自动放弃；该履约保证金在合同履行结束后予以无息退还服务方。

（五）合同款支付方式

按每三个月支付，服务方开具有效的增值税专用发票，采购人在收到服务方发票后以转账方式付款。

（六）违约责任

1、服务方服务质量不合格或检查应当发现而未发现的消防隐患问题，每处支付2500元违约金，超过3处（含3处）问题，一次性支付10000元违约金。

2、以上违约金采购人有权从履约保证金中扣除，服务方应在5个工作日内补齐履约保证金。履约保证金不足的，甲方有权从未结款项中直接扣除。

3、若因服务方未能及时检修维保或检修维保不合格的，采购人有权委托第三方进行维修，所产生的费用由服务方承担。

4、若因服务方未能及时检修维保或检修维保不合格，导致采购人或第三人财产造成损失的，服务方应当承担相应赔偿责任，赔偿范围包括但不限于采购人的直接损失、间接损失、保全费、律师费、诉讼费等等。

（七）其它要求

首次检修，服务方在采购人现有消防设施全面检查测试基础上，提交维修项目清单或改造项目清单，连同维修项目工程或改造项目工程预算报价书给采购人，经采购人确认后方可进行维修或改造，并以第三方审核价作为结算依据。因服务方及服务方员工在消防维修保养作业中造成人员伤亡或自身伤亡，由服务方负责，采购人不负任何责任，但采购人应积极协助服务方实施救助。

第四章  响应文件的要求、成交方法与质疑

一、响应文件的要求

（一）响应文件应符合竞价文件的规定；

（二）响应文件中不能附有其他成交条件；

（三）供应商提交的报价不得高于最高限价。

二、成交方法与质疑

（一）成交方法：最低价中标。

（二）采购项目监督部门及质疑：当合法有效报价人认为其权益受到损害需要提出质疑时，应在中标公告之日起3日内，以公司法人名义书面向经办部门或监督部门提出质疑经办部门或监督部门在收到质疑后7日内做出答复。

# 第五章  竞价响应文件格式

注:本附件所有格式仅供制作竞价响应文件时参考，报价人应根据行业特点结合本次采购的技术规格要求，对有关表格进行补充或修改，备齐文件资料，但不得对实质性文件的相关条款做出变动。

密封文件夹：壹

响  应  文  件

# 项目名称：福建省闽江针织有限公司消防设施维护保养服务采购项目

法定代表人或授权代理人姓名：

地址：

联系方式：

报价人全称(加盖公章)：

时间 ：     年  月  日

目    录

- 有效的企业营业执照等复印件……………………………………………（页码）

- 法人代表身份证复印件及授权代理人的身份证复印件…………………（页码）

- 授权委托书原件……………………………………………………………（页码）

- 近三年的“无犯罪承诺书”………………………………………………（页码）

- 报价人响应性承诺…………………………………………………………（页码）

6. 保密承诺书…………………………………………………………………（页码）

授  权 书

致：福建省闽江监狱

（报价人全称）法定代表人授权 （报价代表姓名）为报价代表，代表本公司参加贵单位组织的“福建省闽江针织有限公司消防设施维护保养服务采购项目”竞价采购活动，全权代表本公司处理报价过程的一切事宜，包括但不限于：报价、参与报价公开、谈判、签约等。报价代表在报价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。

特此授权。本授权书自出具之日起生效。

法定代表人（签章）：

（授权）代理人：                           联系电话：

注：法定代表人和被授权人身份证件的双面复印件（注明与原件一致并加盖公章）。

（公章）

年    月    日

无犯罪承诺书

我单位（报价人公司全称）承诺：参加本次采购活动前三年内，我公司在经营活动中无犯罪记录，特此声明。

若贵单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有犯罪记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

特此声明！

承诺人：*****公司（公章）

****年**月**日

（★该版本为采购人固定模板，报价人不得变更）

报价人响应性承诺

报价人承诺：针对本项目竞价文件第三章中“采购内容及要求”的所有服务及要求内容承诺完全响应，且无偏离。

报价人：（公章）

时间：    年  月  日

（★该版本为采购人固定模板，报价人不得变更）

保密承诺书

我单位（报价人公司全称）承诺：

认真遵守国家保密法律、法规和规章制度，履行保密义务；进入甲方工作区域的工作人员要严格履行保密义务，未经甲方允许不得违规记录、存储、复制国家秘密信息，不以任何方式泄露所接触和知悉的国家秘密，严禁将甲方工作文件等内部资料泄露出去，如发生泄密行为，我单位及其工作人员将承担相应法律后果。

特此声明！

承诺人：*****公司（公章）

****年**月**日

消防维护保养检测资质复印件

密封文件夹：贰

福建省闽江针织有限公司消防设施维护

保养服务采购项目报价单

| 项目名称 | 时间 | 预算金额（元） | 报价金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 福建省闽江针织有限公司消防设施维护保养服务采购项目 | - 2年 | - 200000 |  |  |

（备注：报价金额包含运输、税收。包装等一切费用。）

报价人（公章）：

日　期：2023年  月  　日