# 福建省闽江针织有限公司空调清洗、维护服务

# 采购项目

# 竞价文件

采购单位:福建省闽江针织有限公司

二○二三年九月

第一章  报价邀请

福建省闽江针织有限公司现采用竞价方式向社会公开进行项目采购，欢迎符合要求的商家按照要求提交密封报价材料。

一、项目名称：福建省闽江针织有限公司空调清洗、维护服务采购项目。

二、项目内容及要求：详见第三章  采购服务内容及要求

三、报价

1.接收时间：2023年9月7日15:00----2023年 9月13日10:00 时（报价时间截止后，停止接收任何响应文件。）

2.接收地点：福建省福州市闽侯县南屿镇桐南村浦头湾25号 闽江监狱监事会（办公楼6层刘警官收,电话：0591-22197613）。邮编：350109

四、其他

1.最高限价：120000元，

2.开标时间及地点：2023年9月13日【若采购人确有客观原因无法按期开标,将于下一工作日开标】，采购人将在福建省闽江针织有限公司行政楼五楼会议室组织竞价公开评审，报价人需派代表携投标保证金参加。

3.成交方式：按最低评标价法。在满足招标需求的情况下，报价最低者成交（若价格出现两家（含）以上相同时，则采取随机抽选方式确定成交供应商。）

报价人应在截止时间之前将密封的两个文件袋：(1)“报价文件”装在一个密封文件袋、(2)“资格证明复印件”装在另一个文件袋，一并送达上述指定地点，两个密封的外包装应注明“福建省闽江针织有限公司空调清洗、维护服务采购项目”。逾期送达的或不符合规定的报价文件将被拒绝接受。（为确保报价有效，建议报价人直接送达采购人接收地点；若邮寄送达者，请提前投递/，目前“顺丰”和“邮政”业务能送达采购人单位，快递没送到纪检监察室的不予负责。）

联系人：邓警官

联系电话：0591-22198069

第二章  报价人资格条件

一、报价人资格标准

1.报价人具有企业法人或个体工商户的营业执照、税务登记或三证合一证。

2.报价人出具近三年的“无犯罪承诺书”

3.拒绝报价人联合体参与。

二、应提交的资格证明材料

（一）营业执照等复印件（加盖公章）；

（二）集中空调系统清洗维保服务资质、制冷空调设备维修安装服务企业资质（加盖公章）

（三）法定代表人身份证及授权代理人的身份证复印件（加盖公章）；

（四）授权委托书原件【法人签字（章）同意并加盖公章】；

（五）近三年的“无犯罪承诺书”（加盖报价人公章）;

（六）报价人响应性承诺（加盖报价人公章）。

(七)保密承诺书(加盖报价人公章)

第三章  采购服务内容及要求

一、项目概况

（一）本项目为福建省闽江针织有限公司空调清洗、维护服务采购项目。

（二）项目内容：本项目服务为福建省闽江针织有限公司空调清洗、维护服务项目。投标人应承担以下所列所有设备（中央空调、分体式空调、柜式空调）的全部清洗、维护，并负责提供服务期内设备所需的全部零部件（含蓄电池、空调压缩机等），保障设备正常运行，服务期限一年。

（三）本项目预算：120000元。

说明：在履约过程中如因政策变动等不可抗力因素需终止本项目的,中标方应无条件接受。

为保证本次采购的严肃性和公平性，投标人需现场准备2000元现金作为投标保证金（中标后转为部分履约保证金），投标人中标后若不按期签订合同或有虚假行为，采购人有权没收该保证金。

二、技术和服务要求

（一）服务内容及要求

工作主要包括检查维修和保养两大方面。

每年开机使用前（拟定五月前）对以下所列所有设备进行一次清洗及维护服务。对所有设备深度清洗消毒、开机检查、补充制冷剂。

1、检查：工作内容主要有:（1）空调运行检测（2）空调制冷剂压力检查（3）空调电线及信号线检查（4）空调冷凝水排水管道检查（5）机动性的空调维修

1）检查空调排水系统是否畅通，长时间后水管是否变形、破损等，以免造成空调漏水给使用客户造成更大的经济损失。

2）检查每个功能部件（电磁阀、四通阀、 内机节流部件等）在系统工作中能否正常起作用。

3）检查接线端子排或接线头处有无松动老化。检查时观察空调的主机和内机电源接线和信号线的连接处有无被氧化，空调长时间的震动导致虚接等。

4）检查机组在运行时有无异常的噪音。空调开启后，观察内机和主机在运行时是否有较大的运行噪音，例如风机摩擦、系统脏堵冰堵导致的系统截流声音以及管路之间有无碰撞声音等。

5）采用欧姆表检测空调机的绝缘电阻、检测空调机组有无漏电等。

6检查内机过滤网是否脏堵、冷凝器是否脏堵。

7)检修启动接触器和过载保护装置、清洁并紧固接线端子。

8)检查电子膨胀阀工作状况。

2 、保养

1）清洗内机面板、过滤器、蒸发器和主机的壳体、冷凝器等。

2）清洗室内过滤网，翅片及内机出风面板。

3）清洗室外机翅片。

4）室内机过滤网，翅片抗菌处理。

5）清除控制板的集尘，调整连线的接触状态和管线的位置等。

6）更换老化或损坏的零部件。

7）经确认压力达不到标准峰值时，追加或更换制冷剂。

8）室外机壳防锈防腐处理。

三、维修服务内容及要求如下：

（1）设备维修保养主要为上门现场服务，同时提供电话咨询、网络远程服务等。工作量较多或故障较为紧急时，应无条件增加技术人员及时完成维修工作。须根据国家和地方有关空调设施、设备的安装、调试、检测、维修等法规和技术规范要求进行维保，并达到正常运行标准。

（2）设备发生故障时，投标人应在接到报障通知后24小时内安排技术员到现场。若发生紧急故障，投标人应在接到报障通知后立即响应，并安排技术员在4小时内到达现场。如遇特殊情况，经双方协商后的其它时间内到达现场。

（5）合同期内，经采购人确认设备有故障或存在安全隐患的，投标人应按采购人要求进行整改。

（6）合同期内，需更换设备零部件（含蓄电池、空调压缩机等）、配件、耗材等时，投标人应提前报告采购人，经采购人确认后方可更换，同时应将更换的损坏件交由采购人查验。投标人应保证更换前和更换后的设备零配件品牌型号一致且为原厂新品，因设备产商已停止生产该零配件的，应保证更换后的设备零配件性能指标不低于更换前。所有更换后设备零部件在维保期间享有与维保设备同样的维护服务。

（7）在维修（更换部件）工作完成后，投标人运维人员应在2个工作日内提交维修记录，并由双方签字确认故障已被修复。

（8）投标人在进行设备巡检、保养、维修及更换零配件时，应拍取现场工作照片，并在2个工作日提交采购人存档。

（9）投标人应指派具备相应资质的运维人员按照操作规范提供维修保养服务，确保运维安全。在维保工作中发生人身、设备及第三者事故，由投标人承担，采购人不承担任何责任。投标人针对本项目拟派的运维团队应具有有效期内的特种作业操作证（1.作业类别应包含电工，操作项目应包含低压2. 作业类别应包含制冷与空调作业，操作项目应包含制冷与空调设备安装修理3. 作业类别应包含高处作业，操作项目应包含高处安装、维护、拆除作业）共三项证书（须确保维护人员证件在本次采购的服务期内均保持有效）。投标人须提供拟派人员名单（至少包含姓名、身份证号码、联系方式、持证情况）、拟派人员持有的资质证书复印件及持证人员由投标人单位缴纳的社保证明以投标截止时间所在当月为始点并往前追溯连续六个月中任一个月的社保证明材料（以上材料验收时提供，验收时同时提供服务人员名单，至少包含养老保险并加盖社保部门公章或电子章）。

（二）服务要求

服务时间：自合同签订之日起按合同约定提供空调清洗、维护服务，本项目服务期限一年。

2.服务地点：我方指定地点（福州市闽侯县南屿镇桐南村浦头湾25号）。

（三）验收步骤及要求

1、采购人对中标人的服务情况进行现场验收。

2、设备维修后应达到原厂家的设计要求，且必须经采购人设备使用科室人员在维修确认单上签字，即为验收完成。

3、配件的保修期从采购人维修确认单签署时间算起。

4、中标人须对每次服务做好验收记录，并负责验收材料整理，结算时提供给采购人，由采购人进行整体验收。

（四）履约保证金

中标人需在合同签订前以对公转账或汇款方式向采购人缴纳合同金额10%的履约保证金。中标人未能按期提供履约保证金，视为自动放弃；该履约保证金在合同履行结束后予以无息退还中标人。

（五）合同款支付方式

1、本项目为折扣率报价。结算单价=基准单价×折扣率。本次折扣率指的是:（本次投标人的报价单价（万元）/本次的基准单价（12万元））×100%。(本次报价默认包含项目过程中产生的税收、运输等一切费用)。

2、采用“先服务后付款”的方式，据实结算，每三个月结算一次。中标人需在每批次结束后向采购人提供维修清单和增值税专用发票，采购人收到发票及相关结算材料并确认无误后支付费用。如中标人不提供上述发票及相关材料或提供发票不合格，采购人应顺延付款期限并且不承担任何责任。

3、合同金额，一年不超过人民币120000元（大写：壹拾贰万元整）。合同价款为含税价格且包括中标人履行本合同所产生的一切费用（若合同期届满或在服务期内采购总金额已经达到本项目合同总金额，则本合同自动终止，超过合同金额的部分，采购人不承担支付价款的责任）。

4、中标人必须提供有采购人空调使用人员签字确认清洗、维修完成的《空调清洗维修登记表》，否则采购人有权不予支付该笔费用。

（六）违约责任

1、签订合同后因中标人任何违约行为导致本合同无法正常继续履行或提前终止，采购人有权不予退还履约保证金，并解除合同。

2、中标人应在约定时间或采购人通知的时间内提供每批次的空调维修维护服务，每逾期1天，需向采购人支付500元人民币违约金，并承担继续履行维修维护服务义务；若中标人逾期服务5天（含）以上的，视为不能提供所需服务，采购人有权单方解除合同并不退还履约保证金。

3、中标人提供的服务、制冷剂规格、配件品牌型号等与实际情况不符的，应在2日内更换成符合采购人需求的品牌型号或重新维修维护，并向采购人支付1000元的违约金，累计出现三次（含）以上的，视为中标人严重违约，采购人有权终止合同，没收履约保证金。

4、中标人的服务或提供的配件质量不符合合同约定的，中标人应无条件予以配合免费退货换货，每退换货一次，中标人应向采购人支付1000元违约金，累计退货三次（含）以上的，视为中标人严重违约，采购人有权终止合同，没收履约保证金。

5、中标人存在弄虚作假，虚构故障、小病大修、配件以次充好等欺诈采购人的行为的，一旦发现，采购人有权终止合同，没收履约保证金。

6、中标人造成采购人或任何第三方损害的，采购人有权单方解除合同，不予退还中标人的履约保证金，中标人还应承担采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由中标人承担赔偿责任。

7、中标人将本项目以任何名义进行转包或分包的，采购人有权单方解除合同，不予退还履约保证金。

8、中标人进入采购人监管区的工作人员应当遵守采购人的工作制度和监管安全规定，服从采购人的指挥，不得为罪犯传递信息、现金、手机、毒品、枪支、刀具等违禁品、违规品，若有发现经核查属实的，中标人须马上更换工作人员，并视情况向采购人支付10000元﹣20000元的违约金。发生二次（含）以上或造成严重后果的，采购人有权单方解除合同并没收履约保证金，中标人还应承担相关的法律责任。违约金直接从采购人应支付中标人的费用中扣除，不足部分，中标人应自收到采购人通知之日起10日内缴纳。

9、中标人在向采购人出具发票等相关凭证资料时，存在多开数量、金额、重复计算等情形之一的，该数量、金额、重复计算所对应的物资，不予结算，并应当向采购人支付该批服务或配件3倍价值的违约金。该违约金直接在货款中扣除。

10、若因中标人未履行本合同项下义务导致采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等）,均由中标人承担赔偿责任。

（七）其它要求

第四章  响应文件的要求、成交方法与质疑

一、响应文件的要求

（一）响应文件应符合竞价文件的规定；

（二）响应文件中不能附有其他成交条件；

（三）供应商提交的报价不得高于最高限价。

二、成交方法与质疑

（一）成交方法：最低价中标。

（二）采购项目监督部门及质疑：当合法有效报价人认为其权益受到损害需要提出质疑时，应在中标公告之日起3日内，以公司法人名义书面向经办部门或监督部门提出质疑经办部门或监督部门在收到质疑后7日内做出答复。

# 第五章  竞价响应文件格式

注:本附件所有格式仅供制作竞价响应文件时参考，报价人应根据行业特点结合本次采购的技术规格要求，对有关表格进行补充或修改，备齐文件资料，但不得对实质性文件的相关条款做出变动。

密封文件夹：壹

响  应  文  件

# 项目名称：福建省闽江针织有限公司空调清洗、维护服务采购项目

法定代表人或授权代理人姓名：

地址：

联系方式：

报价人全称(加盖公章)：

时间 ：     年  月  日

目    录

- 有效的企业营业执照等复印件……………………………………………（页码）

- 集中空调系统清洗维保服务资质、制冷空调设备维修安装服务企业资质（加盖公章）……………………………………………………………………（页码）

- 法人代表身份证复印件及授权代理人的身份证复印件…………………（页码）

- 授权委托书原件……………………………………………………………（页码）

- 近三年的“无犯罪承诺书”………………………………………………（页码）

- 报价人响应性承诺…………………………………………………………（页码）

7. 保密承诺书…………………………………………………………………（页码）

授  权 书

致：福建省闽江针织有限公司

（报价人全称）法定代表人授权 （报价代表姓名）为报价代表，代表本公司参加贵单位组织的“福建省闽江针织有限公司空调清洗、维护服务采购项目”竞价采购活动，全权代表本公司处理报价过程的一切事宜，包括但不限于：报价、参与报价公开、谈判、签约等。报价代表在报价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。

特此授权。本授权书自出具之日起生效。

法定代表人（签章）：

（授权）代理人：                           联系电话：

注：法定代表人和被授权人身份证件的双面复印件（注明与原件一致并加盖公章）。

（公章）

年    月    日

无犯罪承诺书

我单位（报价人公司全称）承诺：参加本次采购活动前三年内，我公司在经营活动中无犯罪记录，特此声明。

若贵单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有犯罪记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

特此声明！

承诺人：*****公司（公章）

****年**月**日

（★该版本为采购人固定模板，报价人不得变更）

报价人响应性承诺

报价人承诺：针对本项目竞价文件第三章中“采购内容及要求”的所有服务及要求内容承诺完全响应，且无偏离。

报价人：（公章）

时间：    年  月  日

（★该版本为采购人固定模板，报价人不得变更）

保密承诺书

我单位（报价人公司全称）承诺：

认真遵守国家保密法律、法规和规章制度，履行保密义务；进入采购人工作区域的工作人员要严格履行保密义务，未经采购人允许不得违规记录、存储、复制国家秘密信息，不以任何方式泄露所接触和知悉的国家秘密，严禁将采购人工作文件等内部资料泄露出去，如发生泄密行为，我单位及其工作人员将承担相应法律后果。

特此声明！

承诺人：*****公司（公章）

****年**月**日

密封文件夹：贰

福建省闽江针织有限公司空调清洗、维护服务采购项目报价单

| 项目名称 | 时间 | 基准单价（元） | 报价单价（元） | 折扣率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 福建省闽江针织有限公司空调清洗、维护服务采购项目 | - 1年 | 120000 |  |  |

（备注：报价金额包含运输、税收。包装等一切费用。）

报价人（公章）：

日　期：2023年  月  　日