附表：二 福建省闽江针织有限公司空调统计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *序号* | 品名 | 型号 |
| *1* | 空调 | **美的KFR-35GW** |
| *2* | 空调 | **美的KF-51LW** |
| *3* | 空调 | **美的KF-35GW** |
| *4* | 空调 | **海尔KFRd-120LW** |
| *5* | 空调 | **海尔KFR-72LW** |
| *6* | 空调 | **海尔KFR-50GW** |
| *7* | 空调 | **海尔KFR-35W** |
| *8* | 空调 | **海尔KFR-26W** |
| *9* | 空调 | **海尔KFR-26GW** |
| *10* | 空调 | **海尔KFR-120GW** |
| *11* | 空调 | **格力KFR-72LW** |
| *12* | 空调 | **格力KFR-35GW** |
| *13* | 空调 | **格力KF-72LW** |
| *14* | 空调 | **格力KF-70LWE** |
| *15* | 空调 | **格力KF-50GW** |
| *16* | 空调 | **格力KF-35GW** |
| *17* | 空调 | **格力KF-32GW** |
| *18* | 空调 | **格力KF-120LW** |
| *19* | 空调 | **RF12WQ** |
| *20* | 空调 | **9350\*6** |

**分体空调维保维护含人工费**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **报价项目** | | **单位** | **数量** | **基准单价（元/人工/台）** |
| **名称** | **功率** |
| 1 | 清洗护理 | 1P—1.5P | 台 | 1 | 63.9 |
| 2P—3P | 台 | 1 | 80.1 |
| 5P-吸顶机 | 台 | 1 | 89.1 |
| 2 | 加全氟(定频） | 1P—1.5P | 1/台 | 1 | 130.5 |
| 2P | 1/台 | 1 | 139.5 |
| 3P | 1/台 | 1 | 148.5 |
| 5P | 1/台 | 1 | 162 |
| 3 | 加全氟（变频） | 1P-1.5P | 1/台 | 1 | 148.5 |
| 2P | 1/台 | 1 | 162 |
| 3P | 1/台 | 1 | 180 |
| 5P | 1/台 | 1 | 193.5 |
| 4 | 拆整机 | 1P-1.5P | 台 | 1 | 103.5 |
| 2P | 台 | 1 | 117 |
| 3P | 台 | 1 | 135 |
| 5P | 台 | 1 | 198 |
| 5 | 装整机 | 1P-1.5P | 台 | 1 | 117 |
| 2P | 台 | 1 | 135 |
| 3P | 台 | 1 | 198 |
| 5P | 台 | 1 | 288 |
| 6 | 打孔 | 1P-5P | 个 | 1 | 54 |
| 7 | 焊接头 | 1p-5p | 个 | 1 | 49.5 |
| 8 | 铜管安装费 | 1P-1.5P | 米 | 1 | 87.3 |
| 2P | 米 | 1 | 99.9 |
| 3P | 米 | 1 | 117.9 |
| 5P | 米 | 1 | 146.7 |
| 9 | 调试费(包含但不仅限于空调指导使用） | 1-5p | 台 | 1 | 54 |

**分体空调维修材料费含人工费**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **报价项目** | | **单位** | **数量** | **基准单价（元/个）** |
| **材料名称** | **分类** |
| 1 | 压缩机 | 1P | 台 | 1 | 792 |
| 1.5P | 台 | 1 | 841.5 |
| 2P | 台 | 1 | 1152 |
| 3P | 台 | 1 | 1372.5 |
| 5P | 台 | 1 | 1619.1 |
| 2 | 主板或显示板  （定频主板） | 1P-1.5P | 台 | 1 | 157.5 |
| 2P | 台 | 1 | 184.5 |
| 3P | 台 | 1 | 238.5 |
| 5P | 台 | 1 | 329.4 |
| 3 | 主板或显示板  （变频主板） | 1P-1.5P | 台 | 1 | 265.5 |
| 2P | 台 | 1 | 301.5 |
| 3P | 台 | 1 | 412.2 |
| 5P | 台 | 1 | 558 |
| 4 | 内风机 | 1P-1.5P | 个 | 1 | 353.7 |
| 2P | 个 | 1 | 400.5 |
| 3P | 个 | 1 | 529.2 |
| 5P | 个 | 1 | 715.5 |
| 5 | 外风机 | 1P-1.5P | 个 | 1 | 482.4 |
| 2P | 个 | 1 | 602.1 |
| 3P | 个 | 1 | 702 |
| 5P | 个 | 1 | 828 |
| 6 | 四通阀 | 1P-1.5P | 个 | 1 | 259.2 |
| 2P | 个 | 1 | 302.4 |
| 3P | 个 | 1 | 358.2 |
| 5P | 个 | 1 | 414 |
| 7 | 冷凝器 | 1P-1.5P | 个 | 1 | 862.2 |
| 2P | 个 | 1 | 1061.1 |
| 3P | 个 | 1 | 1187.1 |
| 5P | 个 | 1 | 1456.2 |
| 8 | 蒸发器 | 1P-1.5P | 个 | 1 | 836.1 |
| 2P | 个 | 1 | 1003.5 |
| 3P | 个 | 1 | 1390.5 |
| 5P | 个 | 1 | 1534.5 |
| 9 | 截止阀 | 1P-1.5P | 个 | 1 | 157.5 |
| 2P | 个 | 1 | 173.7 |
| 3P | 个 | 1 | 233.1 |
| 5P | 个 | 1 | 249.3 |
| 10 | 过冷组件（毛细管组件） | 1P-1.5P | 个 | 1 | 220.5 |
| 2P | 个 | 1 | 220.5 |
| 3P | 个 | 1 | 256.5 |
| 5P | 个 | 1 | 351 |
| 11 | 单向阀 | 1P-1.5P | 个 | 1 | 140.4 |
| 2P | 个 | 1 | 149.4 |
| 3P | 个 | 1 | 159.3 |
| 5P | 个 | 1 | 168.3 |
| 12 | 电磁阀体 | 1P-1.5P | 个 | 1 | 149.4 |
| 2P | 个 | 1 | 168.3 |
| 3P | 个 | 1 | 177.3 |
| 5P | 个 | 1 | 205.2 |
| 13 | 接水盘 | 1P-1.5P | 个 | 1 | 177.3 |
| 2P | 个 | 1 | 198 |
| 3P | 个 | 1 | 241.2 |
| 5P | 个 | 1 | 259.2 |
| 14 | 交流接触器 | 1P-1.5P | 个 | 1 | 221.4 |
| 2P | 个 | 1 | 229.5 |
| 3P | 个 | 1 | 239.4 |
| 5P | 个 | 1 | 252 |
| 15 | 外电机 | 1P-1.5P | 台 | 1 | 241.2 |
| 2P | 台 | 1 | 279 |
| 3P | 台 | 1 | 314.1 |
| 5P | 台 | 1 | 440.1 |
| 16 | 启动电容 | 1-1.5P | 个 | 1 | 103.5 |
| 2-2.5P | 个 | 1 | 109.8 |
| 3P | 个 | 1 | 112.5 |
| 5P | 个 | 1 | 117 |
| 17 | 贯流风叶 | 1-1.5P | 个 | 1 | 133.2 |
| 2-2.5P | 个 | 1 | 141.3 |
| 3P | 个 | 1 | 171 |
| 5P | 个 | 1 | 177.3 |
| 18 | 铜帽 | 1-1.5P | 个 | 1 | 70.2 |
| 2-2.5P | 个 | 1 | 72.9 |
| 3P | 个 | 1 | 83.7 |
| 5P | 个 | 1 | 89.1 |
| 19 | 导风叶片 | 1-1.5P | 个 | 1 | 122.4 |
| 2-2.5P | 个 | 1 | 131.4 |
| 3P | 个 | 1 | 133.2 |
| 5P | 个 | 1 | 152.1 |
| 20 | 外机轴流风叶 | 1-1.5P | 个 | 1 | 137.7 |
| 2-2.5P | 个 | 1 | 154.8 |
| 3P | 个 | 1 | 175.5 |
| 5P | 个 | 1 | 227.7 |
| 21 | 内机离心风叶 | 立柜式 | 个 | 1 | 86.4 |
| 22 | 内机支架挂板 | 1-1.5P | 个 | 1 | 71.1 |
| 2-2.5P | 个 | 1 | 74.7 |
| 3P | 个 | 1 | 89.1 |
| 23 | 摆风电机 | 1-1.5P | 个 | 1 | 94.5 |
| 2-2.5P | 个 | 1 | 122.4 |
| 3P | 个 | 1 | 122.4 |
| 5P | 个 | 1 | 131.4 |
| 24 | 过滤网 | 1-1.5P | 个 | 1 | 40.5 |
| 2-2.5P | 个 | 1 | 40.5 |
| 3P | 个 | 1 | 50.4 |
| 5P | 个 | 1 | 59.4 |
| 25 | 温控器 | 1-1.5P | 个 | 1 | 97.2 |
| 2-2.5P | 个 | 1 | 99.9 |
| 3P | 个 | 1 | 113.4 |
| 5P | 个 | 1 | 122.4 |
| 26 | 传感器 | 1-1.5P | 个 | 1 | 112.5 |
| 2-2.5P | 个 | 1 | 112.5 |
| 3P | 个 | 1 | 121.5 |
| 5P | 个 | 1 | 121.5 |

**中央空调维保更换零部件和人工费**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 制造商 | 单位 | 基准单价  (元) |
| 1 | 高压压力传感器 | 海尔三菱重工 | 个 | 530.1 |
| 2 | 室外机主板电路板 | 海尔三菱重工 | 块 | 4365 |
| 3 | 功率模块板 | 海尔三菱重工 | 块 | 5265 |
| 4 | 室外机电源板 | 海尔三菱重工 | 块 | 3240 |
| 5 | 400KW压缩机 | 海尔三菱重工 | 个 | 19231.2 |
| 6 | 电噪声滤波板 | 海尔三菱重工 | 个 | 1170 |
| 7 | 排水泵 | 海尔三菱重工 | 个 | 612 |
| 8 | 线控器 | 海尔三菱重工 | 个 | 436.5 |
| 9 | 塑钢面板 | 海尔三菱重工 | 个 | 520.2 |
| 10 | 膨胀阀 | 海尔三菱重工 | 个 | 1170 |
| 11 | 阀体 | 海尔三菱重工 | 个 | 882 |
| 12 | 过滤网 | 海尔三菱重工 | 片 | 162 |
| 13 | 调速板 | 海尔三菱重工 | 块 | 1017 |
| 14 | 压力控制器 | 海尔三菱重工 | 个 | 364.5 |
| 15 | 温度开关 | 海尔三菱重工 | 个 | 355.5 |
| 16 | 内机电脑版 | 海尔三菱重工 | 个 | 1246.5 |
| 17 | 内机电机 | 海尔三菱重工 | 个 | 603 |
| 18 | 天花机直流排水泵组件 | 海尔三菱重工 | 个 | 864 |
| 19 | 天花机内风扇直流风机 | 海尔三菱重工 | 个 | 1359 |
| 20 | 天花机外机内直流风扇电机 | 海尔三菱重工 | 个 | 1764 |
| 21 | 进气温控器 | 海尔三菱重工 | 个 | 412.2 |
| 22 | 排气温控器 | 海尔三菱重工 | 个 | 416.7 |
| 23 | 环境温控器 | 海尔三菱重工 | 个 | 261.9 |
| 24 | 5P压缩机 | 海尔三菱重工 | 个 | 1589.4 |
| 25 | 天花机接水盘 | 海尔三菱重工 | 个 | 534.6 |
| 26 | 天花机漏水维修 | 海尔三菱重工 | 个 | 216.9 |
| 27 | 压缩机变频器 | 海尔三菱重工 | 个 | 2538 |
| 28 | 风扇驱动板 | 海尔三菱重工 | 个 | 2690.1 |
| 29 | 铜管 | 中央空调 | 米 | 207 |
| 30 | 更换内机接水盘 | 海尔三菱重工 | 个 | 566.1 |
| 31 | 更换内机显示屏 | 海尔三菱重工 | 个 | 134.1 |
| 32 | 更换高压开关 | 海尔三菱重工 | 个 | 522 |
| 33 | 更换低压开关 | 海尔三菱重工 | 个 | 432 |
| 34 | 加长铜管 | 海尔三菱重工 | 米 | 144 |
| 35 | 漏水更换排水管 | 海尔三菱重工 | 米 | 36 |
| 36 | 更换电容 | 海尔三菱重工 | 个 | 144 |
| 37 | 更换保护器 | 海尔三菱重工 | 个 | 279 |
| 38 | 更换内机风扇 | 海尔三菱重工 | 个 | 1035 |
| 39 | 更换内机风扇电机 | 海尔三菱重工 | 个 | 1359 |
| 40 | 更换外机风扇 | 海尔三菱重工 | 个 | 1125 |
| 41 | 更换外机风扇电机 | 海尔三菱重工 | 个 | 1989 |
| 42 | 更换四通阀 | 海尔三菱重工 | 个 | 945 |
| 43 | 查漏、焊接 | 海尔三菱重工 | 个 | 342 |
| 44 | R410A氟利昂 | 海尔三菱重工 | 瓶 | 702 |
| 45 | 加氨R410 | 海尔三菱重工 | 公斤 | 72 |
| 46 | 中央空调清洗 | 海尔三菱重工 | 台 | 85.5 |
| 47 | 中央空调外机清洗 | 海尔三菱重工 | 台 | 234 |
| 48 | 遥控器 | 万能 | 个 | 36 |
| 49 | 故障排查检修 | 无换配件 | 台 | 207 |