厦门鹭晖轻工实业有限公司空压机维保服务采购          项目公告

厦门鹭晖轻工实业有限公司空压机房空压机系统免保期限已到，拟对空压机系统维保服务进行采购。

该采购项目服务年限2年，共有设备为空压机DAV-110+两台，配套干燥机两台、1立方气压罐8个。合计2次常规保养对空压机三滤和润滑油进行更换，压力表（半年更换一次）、安全阀（一年更换一次）按要求时限进行更换，每季度对空压机、干燥机等进行清洗。需开具增值税专用发票，预算48000元。现采用货比三家直接采购方式，向社会公开进行项目采购。

中标方需提供每月巡检一次的服务（不再另行收费），巡检内容含压力、温度等检查，需要时调整或清洁；机台内部各管路、线路、电器检查或紧固；电气连接点检查上紧、功能测试等。欢迎符合资格条件的供应商，按照要求提供密封的相应文件。

一、项目名称：厦门鹭晖轻工实业有限公司空压机维保服务采购。

二、采购方式：货比三家直接采购。

三、项目预算：48000元。

四、采购项目：附清单。

五、报价方式、截止时间：

1.截止时间：2025年12月01日17:30止。

2.接收地点：厦门市同安区朝洋路815号，劳动改造一科洪警官。报价人应在截止时间之前，将密封（骑缝处加盖公章）的响应文件送达上述指定地点。响应文件为报价单及有效营业执照复印件（需盖章）

密封的外包装应注明：“厦门鹭晖轻工实业有限公司空压机维保服务采购”。逾期送达的或不符合规定的响应文件将被拒绝。可邮寄送达（按收到时间计），也可亲自送达到公司。

报价单附后。

项目咨询电话：洪警官0592-7770778

劳动改造一科

2025-11-25

常规保养配件报价单

报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

| 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价限价（元） | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气过滤器 | 德耐尔 DAV-110+ | 个 | 4 | 1090 |  |  |
| 油过滤器 |  | 个 | 4 | 610 |  |  |
| 油气分离器 |  | 个 | 4 | 2400 |  |  |
| 管道过滤器芯 |  | 个 | 12 | 360 |  |  |
| 电机润滑油 |  | 支 | 4 | 380 |  |  |
| 压力表 |  | 个 | 40 | 90 |  |  |
| 安全阀 |  | 个 | 20 | 125 |  |  |
| 系统清洗 （不含管道） |  | 次 | 8 | 550 |  |  |
| 德耐尔专用 冷却剂 |  | 5GAL/桶 | 18 | 850 |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |

报价单随附营业执照复印件（需盖章）