福建省厦门监狱各类排污管道、化粪池、食堂隔油池和窖井清理疏通服务项目

采购文件

采购单位:福建省厦门监狱

2026年1月

第一章  报价邀请

福建省厦门监狱现向社会公开进行项目采购，欢迎符合资格条件的国内供应商按照要求提交密封的响应文件。

一、项目名称

厦门监狱各类排污管道、化粪池、食堂隔油池和窖井清理疏通服务项目

二、竞价内容及要求

详见采购文件第三章。

三、报价截止时间

1.截止时间：2026年1月 15日下午16：00止。

2.接收地点：福建省厦门市同安区朝洋路815号，福建省厦门监狱生卫科。邮编：361100

报价人应在截止时间之前将密封（骑缝处加盖公章）的响应文件送达上述指定地点，密封的外包装应注明“厦门监狱各类排污管道、化粪池、食堂隔油池和窖井清理疏通服务采购”。逾期送达的或不符合规定的响应文件将被拒绝。

四、项目咨询

陈警官：0592-7038893

廖警官：0592-7038893

第二章  报价人资格条件

资格要求与资格证明文件

1、供应商应当具备政府采购法第二十二条规定的基本条件，并提供下列证明材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等具有独立承担民事责任能力的证明文件；

1.2 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（或者在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已届满）的书面声明；

2、供方所供的服务必须符合国家标准。

3、所供服务不会侵犯任何第三方知识产权；采购人在中华人民共和国境内因使用本招标项目产品和服务中的任何一部分时，采购人免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。若出现以上情况，所有责任由投标人承担。

第三章  采购内容及要求

一、项目概述

▲本项目为福建省厦门监狱各类排污管道、化粪池、食堂隔油池和窖井清理疏通服务采购项目，服务合同期限一年，项目预算4.6万元，最高限价4.6万元/年。在履约过程中如因政策变动需终止本项目的，中标供应商应无条件接受。

▲二、采购内容

1、监狱（含行政区）各类排污管道、化粪池、食堂隔油池和窖井清理疏通服务。

2、服务期内负责免费更换监内破损井盖。

▲三、服务要求

- 成交供应商自备完成清理疏通服务所需的工具及特种车辆。成交供应商每月不少于2次对监狱（包括监内生活区、生产区和监外行政区）各类排污管道、化粪池、食堂隔油池和窖井进行检查，做好清淤防堵工作，清理出的污水污物等须当日清运出监区。

2. 成交供应商按采购人的清理疏通通知，应在12小时内响应，按采购人要求时限内完成各类排污管道、化粪池、食堂隔油池和窖井的清理疏通，应将清理出的污水污物清运出监，并负责对现场环境进行清理、清扫、清洁；各类井盖如有破损的，由成交供应商负责购买更换新井盖及所有费用。

3. 成交供应商作业人员须服从采购人进监制度要求，听从指挥，应做到文明施工、安全作业。成交供应商作业人员在工作过程中必须严格遵守相关操作规程，采取相应的安全防护措施，如因成交供应商作业人员违规或工作失误而发生工伤及其他事故的，由成交供应商负责全部责任，与采购人无关。

4.成交供应商作业人员清理作业时，清理现场需设置相应的警示设施，化粪池、食堂隔油池和窖井井盖打开后，工作人员不能离开现场，每次作业完毕后，中标人必须盖好化粪池井盖将作业现场的地面及周边环境清理干净。

5.在清理过程中，成交供应商作业人员不得损类排污管道、化粪池、食堂隔油池和窖井内原有设施及监狱其他设施，如有损坏、地面破损，由成交供应商负责设施维修更换或重建的所有费用。

▲四.报价要求：

本项目设最高限价（详见本公告第一条），超过限价视为无效报价。报价为含税（出具全额增值税普通发票），含监区内外各类排污管道、化粪池、食堂隔油池和窖井清理疏通清理、清扫、装卸、运输、垃圾处理费用、购置更换破损井盖费用、人员（车辆）保险等，其他为满足完成各类排污管道、化粪池、食堂隔油池和窖井道清理疏通服务所需的不可预见的费用均由成交供应商全部承担。本次采购为包干采购价格，在合同期限内，不论市场价格、垃圾处理规定、税费政策是否调整，合同价不作调整。

五、验收标准

按要求完成监区内外各类排污管道、化粪池、食堂隔油池和窖井清理疏通工作，试用后，无未了事项通过验收。

六、履约时间、地点和方式

1.履约时间：

⑴合同签订后，成交供应商按采购人的通知要求12小时内上门，遵守采购人管理规定、按时完成。

⑵成交供应商应按时、按要求完成各类排污管道、化粪池、食堂隔油池和窖井清理疏通。

2.服务地点：福建省厦门监狱

3.服务方式：按要求完成各类排污管道、化粪池、食堂隔油池和窖井清理疏通工作，免费更换监内破损井盖。

七、结算方式

服务合同期限一年结束完毕，经采购人验收合格且无未了事宜，成交供应商30 日内提供等额增值税普通发票，甲方在收到发票后30 日内一次性支付合同金额的100 %。

八、履约保证金

成交供应商应向采购人缴纳履约保证金，履约保证金为中标价的5%，成交供应商在签订采购合同时应向采购人缴纳。履约保证金于合同履行完毕，且无未了事宜，采购人收到成交供应商退还履约保证金申请后30日内无息退还至乙方账户。

九、违约责任

1.解除合同违约责任

签订合同后因成交供应商任何违约行为导致本合同无法正常继续履行或提前终止，采购人有权不予退还履约保证金，成交供应商还应支付本合同价款20%的违约金，采购人可优先从服务费中扣除违约金。

2.分包转包违约责任

成交供应商不得将本项目进行分包或转包，如发现经查实，采购人有权单方解除合同并不予退还履约保证金，成交供应商还须支付采购人该项目合同金额20%的违约金。

3.进入监管区有关违约责任

成交供应商进入采购人监管区的工作人员必须遵守采购人的工作制度和监管安全规定，服从采购方人员的指挥，不得为罪犯传递信息、现金、手机、毒品、枪支、刀具等违禁品、违规品，若有发现经核查属实的，成交供应商须马上更换工作人员，并视情况向采购人支付10000元-20000元的违约金，采购人有权直接从服务费用中扣除违约金。发生二次（含）以上或造成严重后果的，采购人有权解除合同，成交供应商还应承担相关的法律责任。

4. 成交供应商发生超过限定时间提供疏通服务的，每次将予以扣减服务费1000元。

5. 诉讼相关费用承担

若因成交供应商未履行本合同项下义务导致采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由成交供应商承担违约和赔偿责任。

十、报价人须知

报价人应对本次招标采购活动出具报价承诺函，对采购文件进行书面确认及承诺，否则视为无效投标。所有报价人响应文件均由采购人存档，不再退还报价人。竞价文件最终解释权属福建省厦门监狱。

第四章  响应文件的评审、定标与签订合同

一、响应文件的评审

1.报价时间截止后，停止接收任何响应文件。

2.由采购人3人以上单数的工作人员组成竞价评审小组，对响应文件进行评审。

3.凡有下列情况之一者，属于重大偏差，竞价响应文件将被视为未实质性响应竞价公告要求：

- 竞价响应文件未按照本公告规定进行密封、标记、胶装的；

- 未按规定由报价人的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖报价人公章；或签字人未经法定代表人有效授权委托的，或竞价响应文件中有代签名、虚假签名、加盖虚假印章、盖章不符合要求等情况；

- 报价联合体未提交联合体协议的（若允许联合体报价）

- 报价有效期不满足竞价公告要求的；

- 报价内容与竞价采购内容及要求有重大偏离或保留的；

- 报价人提交的是可选择的报价；

- 竞价响应文件中提供虚假或失实资料的；

- 交货期超过竞价公告规定；

- 明显不符合技术规格、技术标准的要求；

- 竞价响应文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合竞价公告的要求；

- 报价人附有采购人不能接受的条件；

- 一个报价人不止投一个标；

- 竞价响应文件组成不符合竞价公告要求的；

- 不符合竞价公告中规定的其它实质性要求的条款。其他实质性要求的条款可由竞价小组一致讨论确定。

竞价小组决定响应文件的响应性只根据竞价响应文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

4.竞价响应文件的澄清

4.1 对竞价响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，竞价小组可以要求报价人作出必要的澄清、说明或者纠正。报价人的澄清、说明或者纠正应当在竞价小组规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人签字或者授权代表签字或者加盖公章，并不得超出竞价响应文件的范围或者改变竞价响应文件的实质性内容。

4.2 细微偏差澄清：竞价响应文件实质上响应竞价公告要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，且补正这些遗漏或者不完整不会对其他报价人造成不公平的结果。竞价小组可以书面要求报价人在评审结束前予以补正。补正的程序和方法按法定的澄清程序执行。无法补正或不允许补正的细微偏差，将在评审时对细微偏差作不利于该报价人的认定。

4.3其他：竞价公告规定的其他须澄清情况。

5. 比较与评价

5.1竞价小组将对资格性检查和符合性检查合格的竞价响应文件进行综合比较与评价。

5.2对漏（缺）报项的处理：竞价公告中要求列入报价的费用（含配置、功能等），漏（缺）报的视同已含在报价总价中。但在评审时取有效报价人该项最高报价加入评审价进行评审。对多报项及赠送项的价格评审时不予核减，全部进入评审价评议。

5.3若报价人的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，报价人应按竞价小组要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效报价处理。

5.4竞价小组在评审过程中发现报价人存在下列情形之一的，可认定其有串通报价行为，并做出其报价无效的决定：

⑴不同报价人的竞价响应文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；

⑵不同报价人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；

⑶由同一人或分别由几个有利害关系人携带两个以上（含两个）报价人的企业资料参与资格审查、领取采购资料，或代表两个以上（含两个）报价人参加采购答疑会、交纳或退还报价保证金、报价公开的；

⑷有关法律、法规或规章规定的其他串通报价行为。

5.5竞价小组将按比较与评价最优在先原则，排列评价顺序，根据在竞价公告中确定的成交候选人数量推荐出成交候选人。

二、定标

本项目采用最低评标价法，从至少三家有效报价供应商中确定符合采购文件要求且报价最低的报价人为中标人。若出现相同最低有效报价，则通过随机抽取的方式确定中标人。

第五章  采购响应文件格式

注:本附件所有格式仅供制作竞价响应文件时参考，报价人应根据行业特点结合本次采购的技术规格要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款做出变动。

目    录

1、响应文件首页………………………………………………………………（页码）

2、有效的企业营业执照等复印件……………………………………………（页码）

3、法人代表身份证复印件及授权代理人的身份证复印件…………………（页码）

- 授权委托书原件………………………………………………………… （页码）

- 近三年的“无犯罪承诺书”………………………………………………（页码）

6、报价承诺函…………………………………………………………………（页码）

7、保密承诺书…………………………………………………………………（页码）                                                   8、报价一览表…………………………………………………………………（页码）

响  应  文  件

项目名称：福建省厦门监狱各类排污管道、化粪池、食堂隔油池和窖井清理疏通服务项目

报价人全称(加盖公章)：

法定代表人姓名：

地址：                           邮编：

电话：                  传真：

电子邮箱：

报价代表（印刷体）：

手机：                日期 ：2026年   月   日

有效的企业营业执照等复印件

法定代表人和被授权代理人身份证件的双面复印件

（注明“与原件一致”并加盖公章）。

授  权 书

致：福建省厦门监狱

（报价人全称）法定代表人授权        （报价代表姓名）为报价代表，代表本公司参加贵单位组织的“福建省厦门监狱各类排污管道、化粪池、食堂隔油池和窖井清理疏通服务项目”采购活动，全权代表本公司处理报价过程的一切事宜，包括但不限于：报价、参与报价公开、谈判、签约等。报价代表在报价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。

特此授权。本授权书自出具之日起生效。

法定代表人（签章）：

（授权）代理人：              联系电话：

（公章）

年    月    日

无犯罪承诺书

我单位                 （报价人公司全称）承诺：参加本次采购活动前三年内，我公司在经营活动中无犯罪记录，特此声明。若贵单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有犯罪记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

特此声明！

承诺人（全称并加盖公章）：

2026年   月    日

（★该版本为采购人固定模板，报价人不得变更）

报 价 承 诺 函

致：福建省厦门监狱

我方自愿参加贵单位组织的福建省厦门监狱各类排污管道、化粪池、食堂隔油池和窖井清理疏通服务项目采购，并作以下承诺：

一、我方已详细审查全部采购文件内容且认可采购人在本竞价文件中提出的全部要求，针对本项目竞价文件第三章中“采购内容及要求”的所有服务及要求内容承诺完全响应，且无偏离。同时自行承担因对竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

二、我方提交的报价文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

三、我方承诺提供与竞价文件参数相同或优于采购文件参数的货物，否则验收不通过并同意贵单位不予退还全额履约保证金（若有），此外还自愿承担由此产生的后果和责任。

报价人（全称并加盖公章）：

报价代表（签字）：

日期：2026年  月  日

（★该版本为采购人固定模板，报价人不得变更）

保密承诺书

我单位（报价人公司全称）承诺：

认真遵守国家保密法律、法规和规章制度，履行保密义务；进入甲方工作区域的工作人员要严格履行保密义务，未经甲方允许不得违规记录、存储、复制国家秘密信息，不以任何方式泄露所接触和知悉的国家秘密，严禁将甲方工作文件等内部资料泄露出去，如发生泄密行为，我单位及其工作人员将承担相应法律后果。

特此声明！

承诺人：   （全称全称并加盖公章）

2026年   月    日

（★该版本为采购人固定模板，报价人不得变更）

报价一览表

| 合同包 | 报价金额 |
| --- | --- |
| 福建省厦门监狱各类排污管道、化粪池、食堂隔油池和窖井清理疏通服务项目 | 元/年 |

注：币种为人民币，报价精确到个位数，价格含运输、税收、人员（车辆）、破损井盖更换、保险等履行该项目的一切费用。

报价人（填写全称并加盖公章）：

报价代表（签字）：

日　期：2026年    月  　日