福建省武夷山监狱便民服务中心LED采购项目控制价市场调查
福建省武夷山监狱现对便民服务中心LED采购项目控制价进行市场调查，欢迎符合要求的供应商按照要求提交密封报价材料。

一、项目名称
福建省武夷山监狱便民服务中心LED采购项目。

市场调查采购设备参数及功能要求

设备清单及参数

	序号
	设备名称
	技术要求
	数量
	单位

	1
	COB-显示屏及配套设备
	1.
像素间距：≤1.49mm；像素密度：≥640000 dots/㎡；

2.
屏体尺寸宽度≥4.8米，高度≥2.3625米；屏体分辨率宽≥3840，高≥1890；

3.
LED显示屏产品需采用COB全倒装集成工艺封装产品，无回流焊，无裸露焊脚焊点，无引线，芯片直接装配基板上；产品不接受OEM/ODM；

4.
刷新率：≥7680Hz

5.
采用先进的节能共阴工艺技术，屏体表面温度不得超过35°。

6.
PCB设计：具备独特的抗消隐、节能设计，无毛毛虫、鬼影，正常显示画面无重影、拖影等 

7.
发光点中心距偏差：≤1%；

8.
亮度均匀性：≥97%；

9.
色度均匀性：±0.003 Cx,Cy之内；

10.
对比度：≥20000∶1；

11.
3D功能：支持多种3D格式显示播放；

12.
红，绿，蓝各256级别；灰度处理能力≥14bit；具备低亮高灰功能，0-100%亮度时，14bit；亮度15%时，12bit。

13.
防护等级：防尘 IP6X，防水IPX5,COB显示单元正面与背面防护等级为IP65。

14.
箱体材质：箱体采用压铸铝合金材质，箱体背板为一次性整体压铸成型。

15.
色温：≥3200K-9300K可调，调节步长100K。

16.
温升：在温度16-30℃、湿度10-90%RH、大气压力100.2Kpa；按GB4943.1-2011的规定进行，LED显示屏在满负荷工作30min后用测温仪测试各可触及点温度，LED显示屏正常使用时在达到热平衡后，屏体结构的金属部分的温升应不超过20K,绝缘材料温升应不超过30K；

17.
色域：色域覆盖率(BT.709): 98%；色域覆盖率(BT.2020):85%；色域覆盖率(DCI-P3):121%；色域覆盖率(NTSC):125%NTS等多种色域之间的转换；

18.
LED显示屏能效：≤3.35cd/w，符合LED显示屏能效1级； 

19.
模组支持箱体内任意位置互换，不分AB模组。

20.
图像增强：采用先进的γ校正技术，可通过调整γ曲线提升图像清晰度、对比度、饱和度、色度和流畅度等视觉效果；

21.
三轴六向调节：箱体间支持XYZ轴前后六个方向调节，使屏体平整度和拼缝趋向完美；

22.
硬接口：模组、接收卡与主板采用硬接口设计，板对板设计，无排线，支持直接插拔，接插件镀金>50u厚度，模组浮动式接插件，模组和驱动板之间采用浮动式接插件，具有嵌合纠偏功能，使连接更稳定；

23.
前维护方式：显示屏支持完全前维护结构，屏体无需后部维护空间，模组、电源、接收卡、HUB板可全部进行正面维护、更换

24.
热插拔：模组、接收卡，HUB板、电源模块支持热插拔。

25.
防恶意攻击：对设备底层进行加固，支持安全启动及更新，防止设备串口被攻击；

26.
限制屏幕访问权限：支持高复杂性密码，防暴力破解、随意登录；

27.
多设备协同：支持一键控制屏幕状态，与通信设备互联互通，快捷操控，能力互助；

28.
LED显示屏具备高动态范围图像技术，更商亮度、更高对比度和更鲜活的色彩,具备HDR3.0技术，可极大地扩展视觉；

29.
支持冗余信号备份：控制系统的信号发送/转接/接收卡支持环路冗余备份，信号支持1+1双回路热备份自动转换;支持接收卡1+1备份； 

30.
支持冗余电源备份：LED屏幕要求支持N+1电源冗余备份，在某一电源出现故障后,冗余电源可自动切换，使屏体可以继续正常工作；- 

31.
跌落测试：处于自由状态下，检测面跌落、角跌落。倾跌与翻到、自由跌落、弹跳跌落；

32.
光生物安全及蓝光：显示单元光源能量应符合光生物安全及蓝光危害试验要求:体机光源能量符合光生物安全及危害试验蓝光危害试验要求。低蓝光、紫外线辐射，蓝光危害辐亮度≤5.7W/m2/sr，对人眼无伤害；

33.
振动试验：振动方式：正弦振动；振动频率:5Hz-55Hz-5Hz；振动幅度：0.19mm扫频速率:1oct/min两个方向各扫描2次判定标准:试验后主机外观和结构不应有明显损坏和异常现象，重新上电性能正常。
	11.34
	㎡

	2
	多媒体工作站
	1、1U机架式，第 5 代CPU处理器，≥16GB 内存（DDR4），≥1T高速固态硬盘；

2、支持 ≥1 路 DP 1.2 主输出；支持 ≥4 路 HDMI 1.3 拼接复制≥ 1 路 DP 1.2 输出；支持≥ 1 路 HDMI 2.0 复制 1 路 DP 1.2 输出；

3、单机支持≥1路4K×2K输出带载，或≥4路2K×1K拼接输出带载，同时支持超大分辨率的视频解码和点对点显示；

4、支持输出口最大拆分为≥1024 区域，满足超长屏和快速映射调节。
	1
	套

	3
	壁挂音柱
	1、功率：≥100W（额定）/≥400W（峰值）；

2、单元组成：≥4×3.5"全频单元；

3、最大声压级(1M)：≥113dB（额定）/≥119dB（峰值）；

4、阻抗：≤ 8Ω；

5、灵敏度（1W/1M）:≥ 93dB；

6、频率响应：≥120Hz-20KHz；

7、指向性：水平≥ 120°，垂直≥90°；

8、输入接口：欧姆头+凤凰端；

9、箱体：外壳ABS，网罩金属；

10、尺寸(H×W×D)：≤473mm*92mm*102mm；

11、净重：≤3kg。
	2
	只

	4
	合并式功放
	1、额定功率：2×200W/8Ω，2×300W/4Ω；

2、频率响应：20Hz-20KHz；

3、总谐波失真：<0.1%；

4、灵敏度：0.775V；

5、信噪比：>80dB；

6、转换率：>3V/us；

7、输入通道：1路同轴输入、1路光纤输入、1组RCA线路输入、2路6.35mm话筒输入、1路3.5mm立体声输入、1路平衡麦带幻象电源输入；

8、输出通道：1组RCA线路输出、2路REC凤凰端子输出、2组功放通道输出；

9、音频处理：内置DSP音效处理，具备话筒激励、混音、噪声门、压限、防啸叫（5级可调）功能；

10、状态显示：面板具有2英寸LCD显示屏,实现直观显示各种功能及工作状态；

11、播放格式：支持USB播放，支持MP3、WAV、APE、FLAC等主流音乐格式；

12、保护：防短路、空载、开启/关闭静音，信号干扰或过载；

13、尺寸(W*D*H)：482mm × 267mm × 44mm；

14、净重：3.1kg≥。
	1
	台


三、报价人资格标准：
㈠报价人应是有能力提供本次采购货物及服务，具有报价项目经营范围的独立法人资格的国内供应商,须提供有效的企业营业执照复印件；
㈡报价人应当具备政府采购法第二十二条规定的条件；
㈢报价人提供货物必须完全响应所有参数及要求；
四、应提交的报价材料：
㈠报价单（必须字迹清晰，无涂改）；
㈡营业执照复印件（加盖公章）；
㈢法人代表身份证复印件（加盖公章）；
㈣如有授权代理人的，还应提交授权委托书原件和授权代理人的身份证复印件（加盖公章）
五、报价截止时间、地点

1.截止时间：2026年6月24日上午11：00时。
2.接收地点：福建省南平市武夷山市上埔福建省武夷山监狱。邮编：354306，电话：18970844612
报价人应在截止时间之前将密封（骑缝处加盖公章）的报价文件（报价文件应进行胶装）通过寄送或现场送达方式送达上述指定地点，密封的外包装应注明“福建省武夷山监狱便民服务中心LED采购项目”。逾期送达的或不符合规定的报价文件将被拒绝接受。

六、其他说明
本次市场调查结果仅作为对本项目最高控制价，与后续正式招标无关，特此说明。
附件：响应文件
响  应  文  件
 
 
 
项目名称：福建省武夷山监狱便民服务中心LED采购项目
 
 
 
 
 
报价人全称(加盖公章)：                        
法定代表人姓名：                                
地址：                           邮编：          
电话：                  传真：                   
电子邮箱：                                        
报价代表（印刷体）：         
手机：                日期 ：202  年   月   日
 
 
 
 
 
目    录
 
 
1.报价人有效的企业营业执照复印件……………………………………（页码）
2.法人代表身份证复印件…………………………………………………（页码）
3.授权委托书原件和授权代理人的身份证复印件………………………（页码）
4.报价一览表………………………………………………………………（页码）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
法定代表人授权书
 
致：福建省武夷山监狱
（报价人全称）法定代表人（法人代表姓名） 授权（报价代表姓名）为报价代表，代表本公司参加贵单位组织的福建省武夷山监狱便民服务中心LED采购项目
项目招标采购活动，全权代表本公司处理报价过程的一切事宜，包括但不限于：报价、参与报价公开、谈判、签约等。报价代表在报价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。
特此授权。本授权书自出具之日起生效。
 
报价代表：              性别：       身份证号：                    
单位：                    部门：           职务：                  
详细通讯地址：                                                       
邮政编码:             电话：                  
附：法定代表人和被授权人身份证件的双面复印件（注明与原件一致）。
 
 
报价人全称（加盖公章）：             
法定代表人签署：                     
报价代表签署：              
日     期：                   
报价一览表
 
我公司拟对福建省武夷山监狱便民服务中心LED采购项目控制价进行市场调查。请按以下报价表进行报价并予以签字盖章确认。

	序号
	设备名称
	技术要求
	数量
	单位
	是否响应参数
	响应品牌及型号

	1
	COB-显示屏及配套设备
	1.
像素间距：≤1.49mm；像素密度：≥640000 dots/㎡；

2.
屏体尺寸宽度≥4.8米，高度≥2.3625米；屏体分辨率宽≥3840，高≥1890；

3.
LED显示屏产品需采用COB全倒装集成工艺封装产品，无回流焊，无裸露焊脚焊点，无引线，芯片直接装配基板上；产品不接受OEM/ODM；

4.
刷新率：≥7680Hz

5.
采用先进的节能共阴工艺技术，屏体表面温度不得超过35°。

6.
PCB设计：具备独特的抗消隐、节能设计，无毛毛虫、鬼影，正常显示画面无重影、拖影等 

7.
发光点中心距偏差：≤1%；

8.
亮度均匀性：≥97%；

9.
色度均匀性：±0.003 Cx,Cy之内；

10.
对比度：≥20000∶1；

11.
3D功能：支持多种3D格式显示播放；

12.
红，绿，蓝各256级别；灰度处理能力≥14bit；具备低亮高灰功能，0-100%亮度时，14bit；亮度15%时，12bit。

13.
防护等级：防尘 IP6X，防水IPX5,COB显示单元正面与背面防护等级为IP65。

14.
箱体材质：箱体采用压铸铝合金材质，箱体背板为一次性整体压铸成型。

15.
色温：≥3200K-9300K可调，调节步长100K。

16.
温升：在温度16-30℃、湿度10-90%RH、大气压力100.2Kpa；按GB4943.1-2011的规定进行，LED显示屏在满负荷工作30min后用测温仪测试各可触及点温度，LED显示屏正常使用时在达到热平衡后，屏体结构的金属部分的温升应不超过20K,绝缘材料温升应不超过30K；

17.
色域：色域覆盖率(BT.709): 98%；色域覆盖率(BT.2020):85%；色域覆盖率(DCI-P3):121%；色域覆盖率(NTSC):125%NTS等多种色域之间的转换；

18.
LED显示屏能效：≤3.35cd/w，符合LED显示屏能效1级； 

19.
模组支持箱体内任意位置互换，不分AB模组。

20.
图像增强：采用先进的γ校正技术，可通过调整γ曲线提升图像清晰度、对比度、饱和度、色度和流畅度等视觉效果；

21.
三轴六向调节：箱体间支持XYZ轴前后六个方向调节，使屏体平整度和拼缝趋向完美；

22.
硬接口：模组、接收卡与主板采用硬接口设计，板对板设计，无排线，支持直接插拔，接插件镀金>50u厚度，模组浮动式接插件，模组和驱动板之间采用浮动式接插件，具有嵌合纠偏功能，使连接更稳定；

23.
前维护方式：显示屏支持完全前维护结构，屏体无需后部维护空间，模组、电源、接收卡、HUB板可全部进行正面维护、更换

24.
热插拔：模组、接收卡，HUB板、电源模块支持热插拔。

25.
防恶意攻击：对设备底层进行加固，支持安全启动及更新，防止设备串口被攻击；

26.
限制屏幕访问权限：支持高复杂性密码，防暴力破解、随意登录；

27.
多设备协同：支持一键控制屏幕状态，与通信设备互联互通，快捷操控，能力互助；

28.
LED显示屏具备高动态范围图像技术，更商亮度、更高对比度和更鲜活的色彩,具备HDR3.0技术，可极大地扩展视觉；

29.
支持冗余信号备份：控制系统的信号发送/转接/接收卡支持环路冗余备份，信号支持1+1双回路热备份自动转换;支持接收卡1+1备份； 

30.
支持冗余电源备份：LED屏幕要求支持N+1电源冗余备份，在某一电源出现故障后,冗余电源可自动切换，使屏体可以继续正常工作；- 

31.
跌落测试：处于自由状态下，检测面跌落、角跌落。倾跌与翻到、自由跌落、弹跳跌落；

32.
光生物安全及蓝光：显示单元光源能量应符合光生物安全及蓝光危害试验要求:体机光源能量符合光生物安全及危害试验蓝光危害试验要求。低蓝光、紫外线辐射，蓝光危害辐亮度≤5.7W/m2/sr，对人眼无伤害；

33.
振动试验：振动方式：正弦振动；振动频率:5Hz-55Hz-5Hz；振动幅度：0.19mm扫频速率:1oct/min两个方向各扫描2次判定标准:试验后主机外观和结构不应有明显损坏和异常现象，重新上电性能正常。
	11.34
	㎡
	
	

	2
	多媒体工作站
	1、1U机架式，第 5 代CPU处理器，≥16GB 内存（DDR4），≥1T高速固态硬盘；

2、支持 ≥1 路 DP 1.2 主输出；支持 ≥4 路 HDMI 1.3 拼接复制≥ 1 路 DP 1.2 输出；支持≥ 1 路 HDMI 2.0 复制 1 路 DP 1.2 输出；

3、单机支持≥1路4K×2K输出带载，或≥4路2K×1K拼接输出带载，同时支持超大分辨率的视频解码和点对点显示；

4、支持输出口最大拆分为≥1024 区域，满足超长屏和快速映射调节。
	1
	套
	
	

	3
	壁挂音柱
	1、功率：≥100W（额定）/≥400W（峰值）；

2、单元组成：≥4×3.5"全频单元；

3、最大声压级(1M)：≥113dB（额定）/≥119dB（峰值）；

4、阻抗：≤ 8Ω；

5、灵敏度（1W/1M）:≥ 93dB；

6、频率响应：≥120Hz-20KHz；

7、指向性：水平≥ 120°，垂直≥90°；

8、输入接口：欧姆头+凤凰端；

9、箱体：外壳ABS，网罩金属；

10、尺寸(H×W×D)：≤473mm*92mm*102mm；

11、净重：≤3kg。
	2
	只
	
	

	4
	合并式功放
	1、额定功率：2×200W/8Ω，2×300W/4Ω；

2、频率响应：20Hz-20KHz；

3、总谐波失真：<0.1%；

4、灵敏度：0.775V；

5、信噪比：>80dB；

6、转换率：>3V/us；

7、输入通道：1路同轴输入、1路光纤输入、1组RCA线路输入、2路6.35mm话筒输入、1路3.5mm立体声输入、1路平衡麦带幻象电源输入；

8、输出通道：1组RCA线路输出、2路REC凤凰端子输出、2组功放通道输出；

9、音频处理：内置DSP音效处理，具备话筒激励、混音、噪声门、压限、防啸叫（5级可调）功能；

10、状态显示：面板具有2英寸LCD显示屏,实现直观显示各种功能及工作状态；

11、播放格式：支持USB播放，支持MP3、WAV、APE、FLAC等主流音乐格式；

12、保护：防短路、空载、开启/关闭静音，信号干扰或过载；

13、尺寸(W*D*H)：482mm × 267mm × 44mm；

14、净重：3.1kg≥。
	1
	台
	
	

	是否响应全部参数
	报价（元）

	
	 
 


备注：
1、供应商提交的报价应将安装调试、运输、人工、税点等费用包括在内。 
我公司完全响应本次市场调查全部技术参数，填报品牌、型号、报价内容真实有效。

供应商（盖章）：
 
报价人（签字）：
 
日　期：　　年　  月  　日 
