市场调查回函

厦门翔弘实业有限公司：

根据厦门翔弘实业有限公司市场调查函，我方报价如下：

| 序号 | 货物名称 | 规格 （尺寸、材质要求） | 单位 | 最高单价限价 (元，含税) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20镀锌管 | 管径6分（DN20） | 米 |  |
| 2 | 20镀锌活接 | 适配管径6分（DN20）的镀锌活接头（碳钢镀锌材质，螺纹连接） | 个 |  |
| 3 | 油漆 | 桶装油漆，容量2公升 | 桶 |  |
| 4 | 香蕉水 | 瓶装香蕉水，净含量500克 | 瓶 |  |
| 5 | 磁石 | 块状磁石，重量2克 | 个 |  |
| 6 | 螺丝 | M5*50mm螺丝（直径5mm，长度50mm，碳钢镀锌表面处理，配套平垫+弹垫） | 粒 |  |
| 7 | 40黄铜闸阀 | 公称直径1.5寸（DN40，PN1.0MPa压力等级，黄铜材质，明杆软密封结构） | 个 |  |
| 8 | 6分铜闸阀 | 公称直径6分（DN20，PN1.6MPa压力等级，黄铜材质，暗杆结构） | 个 |  |
| 9 | 6分水表 | 公称直径6分DN20，旋翼式冷水表，量程0 - 6m³/h，精度不低于2级 | 台 |  |
| 10 | 生料带 | 聚四氟乙烯生料带，宽度19mm、厚度0.1mm，卷长15米/卷（用于管道螺纹密封防漏） | 卷 |  |
| 11 | 排水胶 | 桶装排水用丙烯酸酯密封胶，净含量500g（中性硅酮材质，耐候防霉型） | 瓶 |  |
| 12 | 黄油润滑脂 | 锂基润滑脂，不低于NLGI 2级（滴点≥180℃），净含量5kg/桶 | 桶 |  |
| 13 | T8 LED-塑料防爆灯管 | T8型LED防爆灯管，功率22W，色温6500K（正白光） | 支 |  |
| 14 | 3P/63A漏电保护器 | 额定电压（AC380V/220V），额定电流63A，脱扣特性C型，分断能力6kA，响应时间≤0.1s | 个 |  |
| 15 | 防蜡管 | 内径5mm、壁厚1mm，材质耐温范围：-200℃~260℃（PTFE）/ -40℃~120℃（PA），耐压值≥1.6MPa，长度1米/根，颜色：透明/黑色，表面处理（光滑/带螺纹） | 米 |  |
| 16 | 空开 | 220V/16A，脱扣曲线D型，分断能力4.5kA，额定电压AC230V/400V | 个 |  |
| 17 | 电缆3*2.5铜软线 | 3*2.5平方米，绝缘类型（、导体材质：T2无氧铜，额定电压0.6/1kV | 平方米 |  |
| 18 | 电力安全帽 | V型材质、防护等级：防冲击、防穿刺，适用电压：≤380V电气环境，重量≤430g，颜色：黄色/红色 | 顶 |  |
| 19 | T5一体灯 | 1.2m/20W | 条 |  |
| 20 | 黑胶布 | 耐压等级AC380V，温度范围：-10℃~80℃，阻燃性：自熄/非阻燃，宽度16mm、长度10m、厚度0.13mm，颜色：黑色 | 卷 |  |
| 21 | 40*4镀锌角铁 | 40*4cm表面处理，镀锌后防锈 | 支 |  |
| 22 | T8日光灯灯架 | 灯架材质：冷轧钢板，安装方式：吊链式/吸顶式/支架式，适配灯管T8（直径26mm）、灯座G13，长度1.2米 | 支 |  |
| 23 | 麻花钻 | 钻头直径（Φ5mm），材质：高速钢HSS-Co5 含钴5%，柄部类型：直柄Φ10mm / 锥柄莫氏2号） | 支 |  |
| 24 | 多功能排插 | 位数（2位10A插座+2位16A插座/2火2零2地），额定电流（总10A/16A） | 个 |  |
| 25 | 空开 | 极数1P、额定电流32A，脱扣曲线C型，分断能力6kA，额定电压AC230V | 个 |  |
| 26 | 铸铁快开水龙头 | 接口规格：4分G1/2″内丝，阀芯：陶瓷阀芯/球芯，出水模式：直饮/喷雾/气泡，压力范围：0.1-0.6MPa | 个 |  |
| 27 | PVC40给水管 | 规格：外径40mm，壁厚：2.3mm国标/2.0mm非标；压力等级：不低于PN1.0MPa/10kg | 支 |  |
| 28 | PVC40三通 | 规格：适配40mm PVC管，角度：90°/45°，连接方式：胶粘剂承插，材质：PVC-U | 个 |  |
| 29 | PVC40弯头 | 规格：变径40mm*25mm，连接方式：胶粘剂承插，材质：PVC-U，耐压等级：不低于PN1.0MPa | 个 |  |
| 30 | PVC40*25直接 | 规格：等径40mm*25mm，连接方式：胶粘剂承插，角度：正三通90°，材质：PVC-U，耐压等级：不低于PN1.0MPa | 个 |  |
| 31 | PVC胶水 | 100克 | 瓶 |  |
| 32 | 空开 | 3P/16A | 个 |  |
| 33 | 开口扳手 | 碳钢开口扳手6~7mm、CR-V铬钒钢材质 | 支 |  |
| 34 | 开口扳手 | 碳钢开口扳手8~10mm CR-V铬钒钢材质 | 支 |  |
| 35 | 开口扳手 | 碳钢开口扳手9~11mm CR-V铬钒钢材质 | 支 |  |
| 36 | 开口扳手 | 碳钢开口扳手10~12mm CR-V铬钒钢材质 | 支 |  |
| 37 | 开口扳手 | 碳钢开口扳手12~14mm CR-V铬钒钢材质 | 支 |  |
| 38 | 2*1.5铜芯线 | 2芯铜芯聚氯乙烯绝缘电线（BVVB），每芯导体截面积1.5mm²，执行标准GB/T 5023.3-2008，绝缘材质PVC | 米 |  |
| 39 | 数字钳形表 | 数字式交直流钳形电流表（，测量范围AC 0-600A/DC 0-400A，精度±1.5%±5字，等级：不低于IP54。 | 个 |  |
| 40 | 扁铁 | 热轧扁钢，材质Q235B，厚度3mm，宽度10mm，长度6米/根（国标定尺） | 根 |  |
| 41 | 金刚石割片 | 金刚石切割片，外径100mm，厚度1.2mm，中心孔径20mm，金刚石浓度：不低于中粒度 | 片 |  |
| 42 | 空压机3分接头 | 空压机快速接头（进气端），材质：铜镀镍，适配管径φ10mm，工作压力：0.8MPa | 个 |  |
| 43 | 1.5米高压软管 | 高压橡胶软管，内径φ6mm，外径φ12mm，工作压力10MPa | 条 |  |
| 44 | 高亮T5一体灯 | T5 LED一体化日光灯管，长度1.2米，功率：24W | 套 |  |
| 45 | 螺口白炽灯 | E27螺口白炽灯泡，功率40W，寿命≥1000小时，灯丝钨丝螺旋型。 | 盏 |  |
| 46 | 4分网丝管 | 热镀锌电焊网管，管径4分（DN15），丝径0.8mm，网孔尺寸：5*5mm，长度：1米/根，材质Q195低碳钢 | 根 |  |
| 47 | 声控开关 | 两线 | 个 |  |
| 48 | 声控开关 | 三线 | 个 |  |
| 49 | 声控开关 | 四线 | 个 |  |
| 50 | 防锈油漆 | 醇酸防锈漆（底漆），颜色：铁 | 桶 |  |
| 51 | 自动喷漆 | 自喷漆（硝基型），容量400ml，颜色：白色 | 瓶 |  |
| 52 | E27螺旋节能灯 | E27螺口螺旋型节能灯，功率13W，电源AC 220V，寿命≥8000小时 | 个 |  |
| 53 | 铜鼻子 | 5A | 个 |  |
| 54 | 铜鼻子 | 10A | 个 |  |
| 55 | 铜鼻子 | 20A | 个 |  |
| 56 | 铜鼻子 | 30A | 个 |  |
| 57 | 铜鼻子 | 40A | 个 |  |
| 58 | 铜鼻子 | 50A | 个 |  |
| 59 | 铜鼻子 | 60A | 个 |  |
| 60 | 手按冲洗阀 | 6分，接口为G3/4"外螺纹，阀体为黄铜材质，阀芯为陶瓷密封 | 个 |  |
| 61 | 手按冲洗阀 | 1寸，接口为G1"外螺纹，阀体为黄铜材质，阀芯为陶瓷密封 | 个 |  |
| 62 | 脚踩冲洗阀 | 6分，接口为G3/4"外螺纹，阀体为黄铜材质，脚踏式机械触发，阀芯为橡胶密封 | 个 |  |
| 63 | 脚踩冲洗阀 | 1寸 | 个 |  |
| 64 | 触发器 | 220V，输入电压AC220V，输出触发电压≥3kV，适配70-175W金卤灯/高压钠灯，内置电容式触发电路，响应时间≤1ms，具备过压保护功能 | 个 |  |
| 65 | 双端金卤灯 | 70W，灯头类型：R7s，灯管长度117mm，色温4000K（中性白），显色指数Ra≥80，光通量约6000lm | 支 |  |
| 66 | 双端金卤灯 | 150W，灯头类型：R7s，灯管长度189mm，色温4000K，显色指数Ra≥80，光通量约13000lm | 支 |  |
| 67 | 球泡金卤灯 | 70W | 支 |  |
| 68 | 球泡金卤灯 | 100W | 支 |  |
| 69 | 球泡金卤灯 | 150W | 支 |  |
| 70 | 球泡金卤灯 | 175W | 支 |  |
| 71 | 锡线 | 1米，线径φ1.0mm，含锡量63%（铅锡合金），内置松香助焊剂（含量2.2%），熔点约183℃ | 卷 |  |
| 72 | 洗手盆下水软管 | 洗手盆下水软管1.2寸，接口为G1.2"，内置防臭水封结构，适配台盆、柱盆的排水连接，具备防缠绕、防返味功能 | 条 |  |
| 73 | 4P/63A漏电保护器 | 4P/63A，极数为4极（三相四线），额定工作电流63A，漏电动作电流30mA（人体安全阈值），适配380V三相电路 | 个 |  |
| 74 | PVC给水110*45弯头 | 110mm*45mm | 个 |  |
| 75 | PVC给水110直接 | 110mm | 个 |  |
| 76 | PVC给水110管 | 110mm | 米 |  |
| 77 | 大套开口 | 开口扳手，开口尺寸25mm，适配M14螺栓（公制），材质为铬钒钢（CR-V） | 套 |  |
| 78 | 内六角扳手 | 1.5mm-10mm 套装包含9种尺寸：1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm，材质为铬钒钢，表面发黑防锈，扳杆经滚花处理防滑 | 套 |  |
| 79 | 钢丝钳 | 8寸，全长200mm，材质为铬钒钢 | 支 |  |
| 80 | 尖嘴钳 | 6寸，全长150mm，材质为铬钒钢，钳口尖细且带齿纹，硬度达HRC48-52， 手柄材质为TPR防滑绝缘（耐压1000V） | 支 |  |
| 81 | 大螺丝刀 | 刀杆长度125mm，刀头类型：十字PH2/一字6mm，材质为铬钒钢，手柄材质为TPR防滑绝缘（耐压1000V） | 支 |  |
| 82 | 小螺丝刀 | 刀杆长度60mm，刀头类型：十字PH0/一字3mm，材质为铬钒钢，手柄材质为精密防滑设计 | 支 |  |
| 83 | 活动扳手 | 10寸，全长250mm，材质为铬钒钢 | 支 |  |
| 84 | 活动扳手 | 8寸，全长200mm，材质为铬钒钢 | 支 |  |
| 85 | 交流接触器20A/100V | 交流接触器20A/100V，极数为3P（三极） | 只 |  |
| 86 | 6cm特种胶带（黄黑/绿） | 宽度60mm，厚度0.18mm，材质为PVC绝缘基材 | 卷 |  |
| 87 | 钳形电流表 | 220V，适配AC220V电路，量程为0-600A（交流电流） | 套 |  |
| 88 | 高压绝缘手套 | 耐压等级35kV，材质为天然橡胶，厚度≥1.8mm | 套 |  |
| 89 | 高压绝缘鞋 | 耐压等级35kV，材质为绝缘橡胶底+防滑纹路 | 双 |  |
| 90 | 排插 | 线长1.8米，配置5位五孔插孔，带总控开关+过载保护，外壳材质为PC阻燃 | 个 |  |
| 91 | 交流接触器10A/220V | 10A/220V，极数为3P，主触点额定电流10A，线圈控制电压AC220V，照明负载 | 只 |  |
| 92 | 断路器 | 通断控制，3P/32A，极数为3极（三相），额定工作电流32A | 只 |  |
| 93 | 断路器 | 1P/10A，极数为1极（单相），额定工作电流10A，脱扣类型为C型 | 只 |  |
| 94 | 配电箱 | 外形尺寸宽300mm*高400mm，厚度120mm，防护等级不低于IP54，内置安装导轨 | 个 |  |
| 95 | 消防闸阀 | 公称直径：DN65，公称压力：1.6MPa，球墨铸铁阀体，天然橡胶密封，带消防认证。 | 个 |  |
| 96 | 消防闸阀 | 公称直径：DN80，公称压力：1.6MPa，球墨铸铁阀体，天然橡胶密封，带消防认证。 | 个 |  |
| 97 | 消防闸阀 | 公称直径：DN100，公称压力：1.6MPa，球墨铸铁阀体，天然橡胶密封，带消防认证。 | 个 |  |
| 98 | 铜线 | BV 单芯硬铜线，导体截面积 4mm²，绝缘层为PVC材质，额定电压 450/750V，每捆100米。 | 捆 |  |
| 99 | 断路器 | C型微型断路器，额定电流：20A，额定电压：230V~，分断能力：6kA | 个 |  |
| 100 | 线槽 | PVC 阻燃绝缘线槽，宽度 40mm*高度 40mm，壁厚：1.2mm，防火等级：不低于V0 级，每支2米，带配套接头、阳角、阴角等配件 | 支 |  |
| 101 | 8路配电箱 | 明装铁制配电箱，内置8位断路器安装位，含汇流排、零线排、地线排，防护等级不低于IP30，箱体尺寸约300*400*120mm | 个 |  |
| 102 | 尼龙扎带 | 自锁式尼龙扎带，长200mm，宽3.6mm，PA66材质，防火等级：不低于94V-2，耐温范围：-40℃~85℃，每包1000根。 | 包 |  |
| 103 | 3分电工管 | PVC阻燃电工套管，外径20mm，壁厚1.2mm，防火等级：不低于V0级，每支4米 | 支 |  |
| 104 | 明盒 | 86型PVC明装接线盒，尺寸86*86*40mm，带敲落孔，阻燃绝缘 | 个 |  |
| 105 | 3分管扣 | PVC电工管专用管卡，适配20mm线管，钢钉固定型，每包100个 | 包 |  |
| 106 | 线槽 | PVC阻燃绝缘线槽，宽度25mm*高度15mm，壁厚1.0mm，防火等级不低于V0级，每支3米 | 支 |  |
| 107 | 三极插头 | 10A 250V，三极扁脚插头，PC阻燃外壳，铜质插片 | 个 |  |
| 108 | 起辉器 | 荧光灯专用起辉器，电压220V，适配10W~40W荧光灯管，带电容式抗干扰设计 | 个 |  |
| 109 | 镀锌32闸阀 | Z15T-16型镀锌丝扣闸阀，公称直径DN32（1.2寸），公称压力1.6MPa | 个 |  |
| 110 | 不锈钢三角阀 | 304不锈钢三角阀，接口G1/2（4分），陶瓷阀芯，耐压1.6MPa，冷热通用型 | 个 |  |
| 111 | 铜三角阀 | 黄铜加厚三角阀，接口G1/2（4分），陶瓷阀芯，镀铬表面，耐压1.6MPa，冷热通用型 | 个 |  |
| 112 | 1寸粗钢钉 | 碳钢水泥钢钉，（1寸），直径2.8mm，表面镀锌防锈，每盒500克 | 盒 |  |
| 113 | 漏电保护 | 2P漏电保护断路器，额定电流16A，漏电动作电流30mA | 个 |  |
| 114 | 吸顶灯 | LED吸顶灯，功率24W | 盏 |  |
| 115 | 螺旋节能灯 | E27螺口螺旋节能灯，功率7W，色温6500K白光，显色指数≥80，寿命≥8000小时 | 盏 |  |
| 116 | 空压机软管 | PU空压机气管，外径8mm（8厘），内径5mm，工作压力0.8MPa，耐温-20℃~60℃，透明/蓝色可选 | 米 |  |
| 117 | 螺旋节能灯 | E27螺口螺旋节能灯，功率14W，色温6500K白光，显色指数≥80，寿命≥8000小时 | 盏 |  |
| 118 | 25W白炽灯 | E27螺口白炽灯，功率25W，色温2700K暖黄光，透明玻璃外壳 | 盏 |  |
| 119 | 1米软管 | PVC增强软管，内径19mm*外径25mm，长度1米，工作压力：0.6MPa，耐温：-10℃~60℃，透明带纤维编织层 | 条 |  |
| 120 | PU4*25管 | PU气动软管，外径12.7mm（4分）*内径8mm，工作压力：0.8MPa，耐温：-20℃~60℃，颜色：蓝色/透明 | 米 |  |
| 121 | 球锁 | 室内门球形锁，锁舌直径30mm，锌合金材质，表面镀铬，适配门厚35~45mm，带钥匙开启功能 | 个 |  |
| 122 | 橡胶密封圈 | PVC排水管用橡胶密封圈，适配DN110管道，三元乙丙橡胶（EPDM）材质，耐老化 | 个 |  |
| 123 | 合金两用螺丝刀 | CR-V合金钢两用螺丝刀，总长12cm，一端十字PH2、一端一字6mm，PP+TPR防滑手柄 | 支 |  |
| 124 | 一分二分配器 | 有线电视信号一分二分配器，频率范围：5~1000MHz，锌合金外壳，阻抗75Ω，带屏蔽抗干扰设计 | 个 |  |
| 125 | 63A/3P+N漏电保护 | 3P+N漏电保护断路器，额定电流63A，漏电动作电流30mA，分断能力10kA | 个 |  |
| 126 | 二孔/16A插座 | 16A两极扁脚插座，PC阻燃外壳，铜质插套，额定电压250V | 个 |  |
| 127 | DN100卧式法兰逆止阀 | H44X-16Q型卧式橡胶瓣止回阀，公称直径DN100，公称压力1.6MPa，球墨铸铁阀体，天然橡胶阀瓣，法兰连接 | 台 |  |
| 128 | 砂纸(细) | 氧化铝干磨砂纸，粒度P500，尺寸230*280mm，乳胶纸基，耐撕裂，用于精细打磨 | 张 |  |
| 129 | 砂纸(粗) | 氧化铝干磨砂纸，粒度P200，尺寸230*280mm，乳胶纸基，用于粗打磨和除锈 | 张 |  |
| 130 | 8厘丝锥铰手 | 丝锥铰手套装，适配M8（8厘）丝锥，包含铰手主体、M8机用丝锥，CR-V合金材质，精度：不低于6H | 套 |  |
| 131 | 铜针孔浮球阀 | 黄铜针孔式浮球阀，公称直径DN100，接口法兰连接，调节范围0~1000mm，耐压1.0MPa | 个 |  |
| 132 | 铜芯花线 | RVS铜芯聚氯乙烯绝缘双绞线，导体截面积1mm²，额定电压300/300V，两芯绞合，用于照明回路 | 米 |  |
| 133 | 透明玻璃胶 | 中性硅酮耐候玻璃胶，容量300ml，透明色，固化后弹性模量≤0.4MPa，耐温-40℃~100℃，用于密封防水 | 瓶 |  |
| 134 | 3厘内六角塑柄螺丝刀 | 内六角螺丝刀，规格3mm（3厘），CR-V合金刀头，PP+TPR防滑塑柄，总长150mm | 支 |  |
| 135 | 4厘内六角塑柄螺丝刀 | 内六角螺丝刀，规格4mm（4厘），CR-V合金刀头，PP+TPR防滑塑柄，总长160mm | 支 |  |
| 136 | 50W电烙铁 | 外热式电烙铁，功率50W，紫铜镀铁烙铁头，陶瓷发热芯，温度范围200℃~450℃，电源线长1.5米 | 个 |  |
| 137 | 50W电烙头 | 适配50W外热式电烙铁，尖嘴型，抗氧化腐蚀，寿命≥500小时 | 个 |  |
| 138 | 电烙铁架 | 金属底座+陶瓷隔热座，适配50W电烙铁，防滑橡胶脚垫，防止烫坏工作台。 | 个 |  |
| 139 | 万用表表笔 | 适配数字/指针万用表，线长≥1米，铜芯镀金触点，耐压1000V，额定电流10A，绝缘等级：不低于CAT III | 个 |  |
| 140 | 多芯电缆线 | YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，4芯*6mm²，额定电压0.6/1kV，阻燃等级：不低于B级 | 米 |  |
| 141 | 多芯电缆线 | YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，3芯*4mm²，额定电压0.6/1kV，阻燃等级：不低于B级 | 米 |  |
| 142 | 卧式法兰水表 | LXL-100E型水平螺翼式水表，公称直径DN100，法兰连接，精度等级：不低于2级，计量范围10~1000m³/h，符合GB/T 778-2018标准 | 台 |  |
| 143 | M14*60螺栓 | 不低于8.8级高强度螺栓，M14*60mm，配套螺母、平垫、弹垫，碳钢镀锌防锈 | 套 |  |
| 144 | 卧式法兰水表 | LXL-50E型水平螺翼式水表，公称直径DN50，法兰连接，精度等级：不低于2级 | 只 |  |
| 145 | 橡胶密封圈 | EPDM三元乙丙橡胶密封圈，适配DN50法兰水表/阀门，耐温-40℃~100℃，耐老化 | 只 |  |
| 146 | M10*55螺栓 | 不低于8.8级高强度螺栓，M10*55mm，配套螺母、平垫、弹垫，碳钢镀锌防锈 | 套 |  |
| 147 | 电铃 | UC4-150型交流电铃，直径150mm，电压220V | 个 |  |
| 148 | 80cm高压软管 | PVC纤维增强高压软管，内径13mm*外径19mm，长度80cm，工作压力1.0MPa，耐温-10℃~70℃，两端配快速接头 | 条 |  |
| 149 | 电线卡 | 钢钉线卡，适配4mm直径电线/网线，PE阻燃材质，每盒1000个 | 盒 |  |
| 150 | 2*2.5铜芯线 | BVVB铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平行线，2芯*2.5mm²，额定电压450/750V，阻燃绝缘 | 米 |  |
| 151 | 音箱线面板插座 | 音箱线插座，镀金触点，适配香蕉插头/裸线连接，86型标准面板安装，阻燃PC外壳 | 个 |  |
| 152 | 4分铜内接 | 黄铜内丝直接头，接口G1/2（4分），壁厚2.0mm，镀铬表面，耐压1.6MPa | 个 |  |
| 153 | 电烙铁锡线 | 63/37松香芯焊锡丝，线径1.0mm，含2.2%松香助焊剂，熔点183℃，每捆1米 | 捆 |  |
| 154 | 8厘合金丝 | M8（8厘）机用丝锥，CR-V合金材质，精度：不低于6H，单支装， | 支 |  |
| 155 | PVC塑料地板 | PVC塑胶地板，宽度1.2米，厚度2.0mm，耐磨层0.3mm，防火等级：不低于B1级，防滑耐磨，环保无甲醛 | 米 |  |
| 156 | 100*80cm白板 | 磁性教学白板，尺寸1000*800mm，板面为镀锌钢板+白色烤漆，边框为铝合金材质，带安装挂孔，配套白板笔、板擦和磁钉 | 片 |  |
| 157 | 不锈钢铿刀 | 单支长度200mm，齿纹清晰，硬度HRC62以上，适配金属、木材打磨 | 套 |  |
| 158 | 螺母 | M5六角螺母，不低于8.8级高强度碳钢，表面镀锌防锈，符合GB/T 6170-2015标准，适配M5螺栓 | 粒 |  |
| 159 | 漏电保护 | 1P+N漏电保护断路器，额定电流32A，漏电动作电流30mA，分断能力6kA | 个 |  |
| 160 | 叠层电池 | 6F22型碱性叠层电池，电压9V，容量≥550mAh，适用于万用表、报警器等设备 | 个 |  |
| 161 | 8*40扎带 | 自锁式尼龙扎带，宽8mm*长400mm，PA66材质，防火等级：不低于94V-2，耐温：-40℃~85℃，每包500根 | 包 |  |
| 162 | 锤子 | 纤维柄羊角锤，总长30cm，锤头重量0.5kg，高碳钢锻造，TPR+PP防滑手柄，起钉、敲击两用 | 个 |  |
| 163 | 50铜浮球 | 黄铜浮球阀，公称直径DN50，法兰连接，浮球直径150mm，调节范围0~1200mm，耐压1.0MPa，适用于水箱水位控制 | 个 |  |
| 164 | 毛刷 | 猪鬃毛刷，宽度75mm，木质手柄，刷毛浓密耐磨 | 支 |  |
| 165 | 手电钻 | 插电式手电钻，最大钻孔直径10mm，功率500W，无级变速，自锁夹头，电压220V | 支 |  |
| 166 | 单相三线插座 | 工业级单相三线插座，额定电压220V、电流16A，PC阻燃外壳，铜质插套，带接地保护 | 个 |  |
| 167 | 铜中长快开水龙头 | 黄铜中长款快开水龙头，接口（4分），陶瓷阀芯，镀铬表面，耐压1.6MPa，冷热通用，适配面盆、水槽 | 个 |  |
| 168 | 交流接触器20A/220V | 流接触器，额定电流20A，线圈电压220V | 个 |  |
| 169 | 30*45配电箱 | 明装铁制配电箱，尺寸300*450*150mm，防护等级：不低于IP30，内置汇流排、零线排、地线排，适配12位断路器安装 | 个 |  |
| 170 | 断路器 | 2P，额定电流32A，额定电压230V，分断能力6kA，适配单相电路过载与短路保护。 | 个 |  |
| 171 | 铜立式单联水嘴 | 黄铜立式单联水嘴，接口（4分），陶瓷阀芯，镀铬表面，耐压1.6MPa，适用于实验室、车间等场景的单点供水 | 个 |  |
| 172 | 60cm高压软管 | PVC纤维增强高压软管，内径13mm*外径19mm，长度60cm，工作压力1.0MPa，耐温-10℃~70℃，两端配快插接头 | 条 |  |
| 173 | 16A四极插头 | 工业级四极插头，额定电压380V、电流16A，PC阻燃外壳，铜质镀镍插片，符合GB 1002-2008标准，适配三相设备 | 个 |  |
| 174 | 白色涂料 | 环保乳胶漆，白色哑光，VOC含量≤10g/L，耐擦洗次数≥5000次，10kg/桶 | 桶 |  |
| 175 | 三相四插 | 工业级三相四孔插座，额定电压380V、电流16A，PC阻燃外壳，铜质插套，带接地保护 | 个 |  |
| 176 | 双色线 | BV双色铜芯聚氯乙烯绝缘接地线，导体截面积2.5mm²，黄绿双色绝缘层，额定电压450/750V，每捆100米 | 捆 |  |
| 177 | LED投光灯 | LED户外投光灯，功率50W，色温6500K白光，防护等级：不低于IP65，散热鳍片设计，寿命≥50000小时 | 盏 |  |
| 178 | 铜混合阀 | 黄铜冷热混合阀，接口（6分），陶瓷阀芯，镀铬表面，耐压1.6MPa | 个 |  |
| 179 | 配电锁 | 圆柱式配电箱锁，锁芯直径10mm，锌合金材质，表面镀铬，配2把钥匙，防护等级：不低于IP40 | 个 |  |
| 180 | 铜芯线 | YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，3芯*6mm²，额定电压0.6/1kV，阻燃等级：不低于B级 | 米 |  |
| 181 | 镀锌4分管扣 | 碳钢镀锌管卡，适配20mm（4分）PVC/镀锌钢管，钢钉固定型，每包100个 | 包 |  |
| 182 | S2T型内六角螺丝刀 | S2工具钢内六角螺丝刀，规格2mm（2厘），CR-V刀头硬度HRC60以上，PP+TPR防滑塑柄，总长140mm | 支 |  |
| 183 | S2T型内六角3厘螺丝刀 | S2工具钢内六角螺丝刀，规格3mm，CR-V刀头硬度HRC60以上，PP+TPR防滑塑柄，总长150mm | 支 |  |
| 184 | 2.5寸毛刷 | 猪鬃毛刷，宽度63mm，木质手柄，刷毛浓密耐磨 | 支 |  |
| 185 | 铜芯线 | 3芯*1.5mm²，额定电压450/750V，阻燃绝缘 | 米 |  |
| 186 | 镇流器 | 电子镇流器，适配40W T8荧光灯管，功率因数≥0.95，工作电压170~250V，具备过流、过热保护 | 个 |  |
| 187 | 断路器 | C型塑壳断路器，4P三相四线，额定电流63A，分断能力10kA，额定电压400V适配三相电路过载与短路保护 | 个 |  |
| 188 | 60L/6000W三相热水机 | 容量60L，功率6000W，电压380V，采用304不锈钢内胆，聚氨酯发泡保温层，具备防干烧、超温保护功能 | 台 |  |
| 189 | LED日光灯灯管 | T8一体化LED灯管，长度1200mm，功率18W，色温6500K白光，寿命≥50000小时 | 盏 |  |
| 190 | 镇流器 | 电感式镇流器，适配400W金卤灯/高压钠灯，功率因数≥0.85，工作电压380V，具备防潮、防尘设计 | 个 |  |
| 191 | 智能电压表 | 数显智能电压表，测量范围0~500V AC/DC，精度0.5级，带RS485通讯接口，LED数码管显示，支持自动量程切换 | 个 |  |
| 192 | 智能电流表 | 适配72V直流系统，测量范围0~100A，精度0.5级，LED数码管显示，支持上下限报警输出 | 个 |  |
| 193 | 螺丝 | 十字槽盘头机螺丝，M4*20mm（2cm），不低于8.8级高强度碳钢，表面镀锌防锈 | 粒 |  |
| 194 | 按钮开关 | 自复位式按钮开关，触点容量10A/250V，防护等级：不低于IP40，ABS阻燃外壳，适配控制电路启停 | 个 |  |
| 195 | 内六角螺丝 | 圆柱头内六角螺丝，M3*12mm，不低于8.8级高强度碳钢，表面镀锌防锈 | 粒 |  |
| 196 | 排气扇 | 方形百叶式排气扇，尺寸280*280mm，功率30W，风量180m³/h，电压220V，具备防水防尘设计，适配卫生间、厨房通风 | 台 |  |
| 197 | 工业吊灯 | LED工矿吊灯，尺寸φ1067mm，功率100W，色温6500K白光，防护等级：不低于IP65，吊杆式安装，适配厂房、仓库照明，寿命≥50000小时 | 台 |  |
| 198 | T8/36W日光管 | T8荧光灯管，功率36W，长度1200mm，色温6500K白光，显色指数≥75，寿命≥8000小时 | 支 |  |
| 199 | 水性防锈油漆 | 水性丙烯酸防锈漆，灰色，VOC含量≤50g/L，耐盐雾≥480小时，10kg/桶，适用于钢结构、设备表面防锈涂装 | 桶 |  |
| 200 | 泡沫双面胶 | PE泡棉基材双面胶，宽度20mm，厚度2mm，丙烯酸胶层，耐温范围-10℃~60℃，每卷长度5米 | 卷 |  |
| 201 | 铜浮球 | 黄铜浮球阀，公称直径DN25（1寸），丝口连接，浮球直径100mm，水位调节范围0~800mm，耐压1.0MPa | 个 |  |
| 202 | 彩色灯泡 | E27螺口LED彩色灯泡，功率5W，颜色：红/绿/蓝，色温2700K暖光，寿命≥20000小时 | 个 |  |
| 203 | 螺旋节能灯 | E27螺口螺旋节能灯，功率20W，色温6500K白光，显色指数≥80，寿命≥8000小时 | 盏 |  |
| 204 | 吸顶灯 | LED吸顶灯套装，功率5W，色温4000K中性光，亚克力面罩，嵌入式安装，配套驱动电源，寿命≥30000小时 | 套 |  |
| 205 | 插座 | 10A 两极+三极组合插座，PC阻燃外壳，铜质插套，额定电压250V | 个 |  |
| 206 | 高压钠灯 | NG250型高压钠灯，功率250W，电压220V，光效120lm/W，寿命≥24000小时，适配电感镇流器 | 支 |  |
| 207 | 钠灯触发器 | 适配250W高压钠灯的电子触发器，工作电压170~250V，启动时间≤5秒，具备过压保护 | 个 |  |
| 208 | 金卤灯 | JLZ250型金属卤化物灯，功率250W，电压220V，光效85lm/W，显色指数≥65，寿命≥15000小时 | 盏 |  |
| 209 | 毛刷 | 猪鬃毛刷，宽度127mm，木质手柄，刷毛浓密耐磨 | 支 |  |
| 210 | 三脚插转变器 | 10A三极扁脚转多用插排，PC阻燃外壳，铜质插套，带过载保护，线长1米 | 个 |  |
| 211 | 日光灯灯管 | T8 LED日光灯管，功率18W，长度1200mm，色温6500K白光，显色指数≥80，寿命≥50000小时 | 条 |  |
| 212 | 带玻璃罩灯架 | T8双管荧光灯架，适配2*40W灯管，带透明玻璃保护罩，冷轧钢板喷塑外壳，内置电子镇流器，吸顶式安装 | 套 |  |
| 213 | 排插 | 10位总控排插，线长10米，额定电流10A，PC阻燃外壳，铜质导电片，带过载保护 | 个 |  |
| 214 | 无线遥控开关 | 无线遥控开关（发射端+接收端一套），控制距离≥30米，适配220V/10A负载，具备穿墙功能 | 付 |  |
| 215 | 7路配电箱 | 明装铁制配电箱，尺寸250*350*120mm，内置7位断路器安装位，含汇流排、零线排、地线排，防护等级：不低于IP30 | 个 |  |
| 216 | 0.5A保险丝 | 玻璃管保险丝，额定电流0.5A，电压250V，尺寸5*20mm，符合GB/T 9816-2008标准，用于电路过载保护 | 个 |  |
| 217 | PVC分管 | PVC阻燃电工套管，外径20mm（4分），壁厚1.2mm，防火等级：不低于V0级，每支4米 | 支 |  |
| 218 | 弯头 | PVC电工管90°弯头，适配4分（20mm）线管，壁厚1.2mm，阻燃绝缘 | 个 |  |
| 219 | 三通 | PVC电工管等径三通，适配4分（20mm）线管，壁厚1.2mm，阻燃绝缘 | 粒 |  |
| 220 | PVC胶水 | PVC专用胶粘剂，容量80g，快干型，粘接强度≥1.5MPa，耐温-10℃~60℃，符合GB/T 2793-1995标准，用于PVC管材粘接 | 瓶 |  |
| 221 | PVC4分管 | PVC阻燃电工套管，外径20mm（4分），壁厚1.2mm，每支4米 | 支 |  |
| 222 | 4分内牙弯头 | PVC内牙弯头，4分（内丝），90°弯头，壁厚2.0mm，耐压1.0MPa | 个 |  |
| 223 | 内接 | PVC内丝直接头，4分（内丝），壁厚2.0mm，耐压1.0MPa | 个 |  |
| 224 | 水龙头（洗手台） | 黄铜主体面盆水龙头，接口（4分），陶瓷阀芯，镀铬表面，单冷出水，适配洗手台安装，耐压1.6MPa | 个 |  |
| 225 | 全铜水龙头（洗手台） | 全黄铜加厚面盆水龙头，接口（4分），陶瓷阀芯，冷热双控，起泡器出水，镀铬表面，适配洗手台安装，耐压1.6MPa | 个 |  |
| 226 | 软管 | 304不锈钢编织进水软管，长度60cm，两端（4分）接口，EPDM内管，耐压2.0MPa，防缠绕设计 | 条 |  |
| 227 | DN16铜管 | T2紫铜给水管，公称直径DN16，壁厚1.2mm，硬态直管 | 米 |  |
| 228 | DN10铜管 | T2紫铜给水管，公称直径DN10，壁厚1.0mm，硬态直管 | 米 |  |
| 229 | DN12铜管 | T2紫铜给水管，公称直径DN12，壁厚1.0mm，硬态直管 | 米 |  |
| 230 | DN6铜管 | T2紫铜给水管，公称直径DN6，壁厚0.8mm，硬态直管 | 米 |  |
| 231 | DN16保温管 | PVC发泡保温管，适配DN16铜管，内径18mm，壁厚15mm，防火等级：不低于B1级，耐温-10℃~80℃，用于管道防冻保温 | 米 |  |
| 232 | DN10保温管 | PVC发泡保温管，适配DN10铜管，内径12mm，壁厚15mm，防火等级：不低于B1级，耐温-10℃~80℃ | 米 |  |
| 233 | DN12保温管 | PVC发泡保温管，适配DN12铜管，内径14mm，壁厚15mm，防火等级：不低于B1级，耐温-10℃~80℃ | 米 |  |
| 234 | DN6保温管 | PVC发泡保温管，适配DN6铜管，内径8mm，壁厚15mm，防火等级：不低于B1级，耐温-10℃~80℃ | 米 |  |
| 235 | 4芯电线 | YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，4芯*4mm²，额定电压0.6/1kV，阻燃等级：不低于B级 | 米 |  |
| 236 | 16A插座 | 16A三极扁脚插座，PC阻燃外壳，磷青铜插套，额定电压250V | 个 |  |
| 237 | 4路配电箱 | 明装铁制配电箱，尺寸200*300*120mm，内置4位断路器安装位，含汇流排、零线排、地线排，防护等级：不低于IP30 | 个 |  |
| 238 | 平灯头 | E27螺口平灯头，PC阻燃外壳，铜质灯座，适配36W荧光灯或LED灯，额定电压250V | 盏 |  |
| 239 | 节能灯 | E27螺口螺旋节能灯，功率45W，色温6500K白光，显色指数≥80，寿命≥8000小时 | 盏 |  |
| 240 | 节能灯 | E27螺口螺旋节能灯，功率23W，色温6500K白光，显色指数≥80，寿命≥8000小时 | 盏 |  |
| 241 | 开关（一开） | 86型单开单控墙壁开关，PC阻燃面板，银合金触点，额定电流10A/250V，带夜光指示 | 个 |  |
| 242 | 100cm高压软管 | PVC纤维增强高压软管，内径13mm*外径19mm，长度100cm，工作压力1.0MPa，耐温-10℃~70℃ | 条 |  |
| 243 | 电工工具包 | 600D牛津布材质工具包，尺寸20*30cm，多分层口袋设计，耐磨防水 | 个 |  |
| 244 | 40cm高压软管 | PVC纤维增强高压软管，内径13mm*外径19mm，长度40cm，工作压力1.0MPa，耐温-10℃~70℃ | 条 |  |
| 245 | 活动扳手（6寸） | CR-V合金钢活动扳手，最大开口19mm，总长150mm，表面镀铬防锈，带刻度调节 | 支 |  |
| 246 | 测电笔 | 接触式测电笔，检测电压范围100~500V AC，绝缘等级：不低于CAT III，带氖灯/LED双显示 | 支 |  |
| 247 | 交流接触器3210型 | CJX2-3210型交流接触器，额定电流32A，线圈电压220V，主触点3常开，辅助触点1常开 | 台 |  |
| 248 | 铜双联水头 | 黄铜双联水龙头，接口G（4分），陶瓷阀芯，双控独立出水，镀铬表面，耐压1.6MPa | 个 |  |
| 249 | PVC20给水管（70cm） | PVC-U给水管，公称直径DN20（4分），壁厚2.0mm，长度70cm，耐压1.6MPa | 支 |  |
| 250 | 9205万用表 | 数字万用表（9205型），支持AC/DC电压、电流、电阻、通断测试，精度±0.5%，带背光显示 | 台 |  |
| 251 | T8/18W | T8一体化LED灯管，寿命≥50000小时 | 支 |  |
| 252 | 白板 | 磁性教学白板，尺寸1500*1200mm，板面为镀锌钢板+白色烤漆，铝合金边框，带安装挂孔，配套白板笔、板擦和磁钉 | 片 |  |
| 253 | 螺旋节能灯 | E27螺口螺旋节能灯，功率9W，色温6500K白光，显色指数≥80，寿命≥8000小时 | 盏 |  |
| 254 | 玻璃胶枪 | 手动压胶枪，铝合金枪体，适配310ml标准玻璃胶筒，带防滑TPR手柄 | 支 |  |
| 255 | 磨刀石 | 天然双面油石，尺寸30*40*100mm，硬度≥60HRC | 片 |  |
| 256 | 4分卧式水表 | LXS-15E型旋翼式冷水水表，公称直径DN15（4分），丝口连接，精度等级：不低于2级，计量范围0.001~10m³/h | 个 |  |
| 257 | PVC40球阀 | PVC-U承插式球阀，公称直径DN40，聚氯乙烯阀体，EPDM橡胶密封圈，耐压1.0MPa | 个 |  |
| 258 | 白板 | 磁性教学白板，尺寸1500*1000mm，板面为镀锌钢板+白色烤漆，铝合金边框，带安装挂孔，配套白板笔、板擦和磁钉 | 片 |  |
| 259 | 白板 | 磁性教学白板，尺寸1200*800mm，镀锌钢板板面+铝合金边框，带安装挂孔，配套白板笔、板擦和磁钉 | 片 |  |
| 260 | 4分铜直接 | 黄铜内丝直接头，接口（4分），壁厚2.0mm，镀铬表面，耐压1.6MPa | 个 |  |
| 261 | 6*125螺丝刀 | CR-V合金钢螺丝刀，刀杆直径6mm，总长125mm，可选十字PH2或一字6mm头型，PP+TPR防滑手柄 | 支 |  |
| 262 | 砂轮片 | 树脂切割砂轮片，直径100mm*厚度1mm*孔径16mm，最高转速13300r/min，适配角磨机 | 片 |  |
| 263 | Y-100消防压力表 | 径向安装压力表，Y-100型，量程0~1.6MPa，精度等级不低于1.6级，铜质接头 | 个 |  |
| 264 | 节能灯 | E27螺口螺旋节能灯，功率40W，色温6500K白光，显色指数≥80，寿命≥8000小时 | 盏 |  |
| 265 | 外牙直接 | 黄铜外丝直接头，接口4分），壁厚2.0mm，镀铬表面，耐压1.6MPa | 个 |  |
| 266 | 射灯珠 | LED射灯珠，输入电压12V DC，功率20W | 个 |  |
| 267 | 射灯珠 | LED射灯珠，输入电压12V DC，功率35W | 个 |  |
| 268 | 24W-H型灯管 | H型LED灯管，功率24W，寿命≥50000小时 | 支 |  |
| 269 | 镇流器 | 电子镇流器，适配24W，具备过流、过热保护 | 个 |  |
| 270 | 电子支架（配灯管） | 适配36W荧光灯管，冷轧钢板喷塑外壳 | 个 |  |
| 271 | 消防A27W.DN-25安全阀 | A27W-16T型弹簧微启式安全阀，公称直径DN25 | 个 |  |
| 272 | 变压器 | 全铜绕组，带过载保护 | 个 |  |
| 273 | 灯杯 | 输入12V DC，功率5W，适配低压射灯。 | 套 |  |
| 274 | 铁门锁 | 外装式铁门锁，锁体厚度40mm，锌合金材质，表面镀铬，带3把铜钥匙，适配门厚35~50mm | 付 |  |
| 275 | 节能灯 | E27螺口螺旋节能灯，功率10W | 盏 |  |
| 276 | 空压机喷枪 | 气动喷枪，接口（3分），铝合金枪体，不锈钢喷嘴，工作压力0.4~0.8MPa，适配空压机用于吹气、除尘。 | 支 |  |
| 277 | 断路器 | C型塑壳断路器，4P三相四线，额定电流32A，分断能力10kA，额定电压400V | 个 |  |
| 278 | 排插（5米导） | 8位总控排插，线长5米，额定电流10A，PC阻燃外壳，铜质导电片，带过载保护 | 个 |  |
| 279 | 小便冲洗阀 | 黄铜脚踏式小便冲洗阀，接口DN32（1.2寸），陶瓷阀芯，耐压1.6MPa，带过滤网 | 个 |  |
| 280 | 20不锈钢外丝直接 | 304不锈钢外丝直接头，接口（4分），壁厚2.0mm，耐压1.6MPa | 个 |  |
| 281 | 20不锈钢扩孔器 | 304不锈钢扩孔器，适配20mm（4分）PVC/PPR管，扩孔范围20~25mm，硬质合金刀头 | 个 |  |
| 282 | 25不锈钢扩孔器 | 304不锈钢扩孔器，适配25mm（6分）PVC/PPR管，扩孔范围25~32mm，硬质合金刀头 | 个 |  |
| 283 | 40黄铜球阀 | 黄铜丝扣球阀，公称直径DN40（1.5寸），陶瓷阀芯，耐压1.6MPa，镀铬表面 | 个 |  |
| 284 | 32黄铜球阀 | 黄铜丝扣球阀，公称直径DN40（1.2寸），陶瓷阀芯，耐压1.6MPa，镀铬表面 | 个 |  |
| 285 | 25黄铜球阀 | 黄铜丝扣球阀，公称直径DN40（1寸），陶瓷阀芯，耐压1.6MPa，镀铬表面 | 个 |  |
| 286 | 1cm自攻螺丝 | 十字槽盘头自攻螺丝，M4*10mm，碳钢镀锌防锈 | 粒 |  |
| 287 | 镇流器 | 电子镇流器，适配21W，T5/T8荧光灯管，功率因数≥0.95，工作电压170~250V，具备过流、过热保护 | 个 |  |
| 288 | 12厘螺母 | M12六角螺母，高强度碳钢，表面镀锌防锈 | 个 |  |
| 289 | 5号碱性电池 | 5号，符合GB/T 8897.2-2013标准。 | 个 |  |
| 290 | 20W灯管 | LED灯管，功率20W，寿命≥50000小时。 | 支 |  |
| 291 | 机油 | 容量3.5L，适用于汽油发动机润滑，符合GB 11121-2006标准，具备良好的抗磨、清洁性能 | 桶 |  |
| 292 | 碳刷 | 电机用石墨碳刷，厚度1mm，适配小型电机/手电钻，含铜粉材质，耐磨导电 | 个 |  |
| 293 | 16厘垫片 | 平垫圈，适配M16螺栓，外径30mm、内径17mm、厚度2mm，碳钢镀锌防锈 | 片 |  |
| 294 | 12厘垫片 | 平垫圈，适配M12螺栓，外径24mm、内径13mm、厚度1.6mm，碳钢镀锌防锈 | 片 |  |
| 295 | J0-411万用表 | 指针式万用表J0-411型，支持AC/DC电压、电流、电阻测量，精度等级：不低于2.5级，带保护套 | 台 |  |
| 296 | PVC剪刀 | 8寸PVC线管专用剪刀，SK5高碳钢刀头，TPR防滑手柄，最大剪切直径40mm | 支 |  |
| 297 | 吊扇调速器 | 电子无级调速器，适配5V直流吊扇，功率≤50W，具备过载保护 | 个 |  |
| 298 | 空压机不锈钢接头 | 304不锈钢气动接头，接口（3分），快插式设计，工作压力0.4~1.0MPa，耐温-20℃~80℃ | 付 |  |
| 299 | 铜立式水龙头 | 黄铜立式单冷水龙头，接口（4分），陶瓷阀芯，镀铬表面，耐压1.6MPa | 个 |  |
| 300 | BV/2.5平方铜线 | BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线，导体截面积2.5mm²，额定电压450/750V，阻燃绝缘 | 米 |  |
| 301 | 弧形线槽 | PVC阻燃弧形线槽，宽度20mm*高度15mm，壁厚1.0mm，防火等级：不低于V0级，每支2米 | 支 |  |
| 302 | 耐高温黄油 | 锂基润滑脂，耐温范围-20℃~180℃，1000克/瓶，具备良好的抗水、抗磨性能 | 瓶 |  |
| 303 | 防火泥 | 柔性有机防火堵料，350克/包，耐火极限≥3小时，用于电缆孔洞封堵 | 包 |  |
| 304 | 不锈钢1.2寸管扣 | 304不锈钢管件（弯头/直接/三通），公称直径DN32（1.2寸），壁厚2.0mm，耐压1.6MPa | 付 |  |
| 305 | 白板 | 磁性教学白板，尺寸500*600mm，板面为镀锌钢板+白色烤漆，铝合金边框，带安装挂孔，配套白板笔、板擦和磁钉 | 片 |  |
| 306 | 150W电烙铁 | 外热式电烙铁，功率150W，温度范围200℃~500℃，电源线≥1.5米 | 支 |  |
| 307 | 节能灯 | E27螺口螺旋节能灯，功率24W，色温6500K白光，显色指数≥80，寿命≥8000小时 | 盏 |  |
| 308 | 起静电36W支架 | T8荧光灯支架，适配36W灯管，内置电子镇流器，带接地保护 | 个 |  |
| 309 | 20PVC水管 | PVC-U给水管，公称直径DN20（4分），壁厚2.0mm，耐压1.6MPa，每支4米 | 支 |  |
| 310 | 二极插头 | 10A两极扁脚插头，PC阻燃外壳，铜质插片，额定电压250V | 个 |  |
| 311 | 128网络线 | CAT6六类非屏蔽网线，线径0.57mm，传输速率≥10Gbps，PVC阻燃护套 | 米 |  |
| 312 | PVC4分小型电工管 | PVC阻燃电工套管，外径20mm（4分），壁厚1.2mm，防火等级不低于V0级，每支4米 | 支 |  |
| 313 | PVC4分弯头（小） | PVC电工管90°弯头，适配4分（20mm）线管，壁厚1.2mm，阻燃绝缘 | 个 |  |
| 314 | 铜6分浮球 | 黄铜浮球阀，公称直径DN25（6分），丝口连接，浮球直径120mm，水位调节范围0~1000mm，耐压1.0MPa | 个 |  |
| 315 | 600#砂纸 | 氧化铝干磨砂纸，粒度P600，尺寸230*280mm，乳胶纸基，耐撕裂 | 张 |  |
| 316 | led灯管 | T8一体化LED灯管，功率13W，寿命≥50000小时 | 条 |  |
| 317 | led吸顶灯灯芯 | LED吸顶灯替换灯芯，功率24W，寿命≥30000小时 | 个 |  |
| 318 | led吸顶灯 | LED吸顶灯套装，功率18W，寿命≥30000小时。 | 套 |  |
| 319 | led灯泡 | E27螺口LED球泡灯，功率3W，寿命≥25000小时 | 只 |  |
| 320 | led灯泡 | E27螺口LED球泡灯，功率5W，寿命≥25000小时。 | 只 |  |
| 321 | led灯泡 | E27螺口LED球泡灯，功率10W，寿命≥25000小时。 | 只 |  |
| 322 | 日光灯管 | T8荧光灯管，功率40W，寿命≥8000小时 | 只 |  |
| 323 | 日光灯 | T8荧光灯套装，吸顶式安装 | 套 |  |
| 324 | 电子镇流器 | 电子镇流器，适配2*40W T8荧光灯管，功率因数≥0.95，具备过流、过热保护 | 只 |  |
| 325 | 金卤灯镇流器 | 电感式镇流器，适配150W金卤灯，功率因数≥0.85，工作电压220V，具备防潮设计 | 只 |  |
| 326 | led投光灯 | LED户外投光灯，功率100W，防护等级IP65，散热鳍片设计，寿命≥50000小时 | 盏 |  |
| 327 | led投光灯芯片 | LED投光灯替换灯芯，适配100W投光灯外壳，寿命≥50000小时 | 只 |  |
| 328 | led投光灯电源模块 | 具备过压、过流、短路保护，效率≥90% | 只 |  |
| 329 | led投光灯芯片 | 功率50W，色温6500K白光，显色指数≥80，散热基板设计，寿命≥50000小时 | 只 |  |
| 330 | led投光灯电源模块 | 适配50W LED投光灯，具备过压、过流、短路保护，效率≥90%。 | 只 |  |
| 331 | 吸顶灯 | LED吸顶灯套装，功率12W，防护等级IP20，寿命≥30000小时 | 套 |  |
| 332 | 吸顶灯灯管 | 功率22W，寿命≥25000小时 | 只 |  |
| 333 | 吸顶灯灯管 | 功率32W，寿命≥25000小时 | 只 |  |
| 334 | 吸顶灯电子镇流器 | 适配22W，工作电压170~250V，具备过流、过热保护 | 只 |  |
| 335 | 吸顶灯电子镇流器 | 适配32W，工作电压170~250V，具备过流、过热保护 | 只 |  |
| 336 | 防爆灯 | E27螺口，适配100W LED灯泡，防护等级：不低于IP65，防爆等级：不低于Ex d II BT4，铸铝外壳，用于易燃易爆场所照明 | 套 |  |
| 337 | 防潮灯 | 防潮防尘灯，E27螺口，适配100W LED灯泡，防护等级：不低于IP65，PC阻燃灯罩，用于潮湿、多尘环境照明 | 套 |  |
| 338 | 螺口瓷灯头 | 陶瓷螺口灯头，支持E14/E27灯头，耐高温150℃以上 | 只 |  |
| 339 | 浴霸红外灯 | E27螺口红外线取暖灯泡，防水防爆，适配浴霸设备 | 只 |  |
| 340 | 8路配电箱 | 暗装铁制配电箱，尺寸300*400*120mm，防护等级：不低于IP30 | 个 |  |
| 341 | 16路配电箱 | 暗装铁制配电箱，尺寸400*500*150mm | 个 |  |
| 342 | 防蜡管 | 适配6mm、10mm、15mm直径电线，用于电线绝缘防护 | 条 |  |
| 343 | 黄蜡绸 | 厚度0.1mm，宽度20mm，绝缘等级：B级及以上 | 卷 |  |
| 344 | 高压胶布 | 宽度18mm，长度5米，耐压10kV，耐温-40℃~100℃， | 卷 |  |
| 345 | 高压瓷瓶 | 额定电压20kV，瓷质绝缘，抗弯强度≥8kN | 套 |  |
| 346 | 刀闸开关（带熔断器） | 额定电流400A，三相三线，配RT16-400熔断器 | 套 |  |
| 347 | 刀闸开关（带熔断器） | 额定电流630A，三相三线，配RT16-630熔断器 | 套 |  |
| 348 | 空气开关 | 额定电流400A，分断能力50kA，额定电压400V | 套 |  |
| 349 | 空气开关 | 额定电流150A，分断能力35kA，额定电压400V | 套 |  |
| 350 | 断路器 | 1P，额定电流16A，分断能力6kA，额定电压230V | 只 |  |
| 351 | 断路器 | 2P，额定电流16A，分断能力6kA，额定电压230V | 只 |  |
| 352 | 断路器 | 3P，额定电流16A，分断能力6kA，额定电压400V | 只 |  |
| 353 | 断路器 | 4P，额定电流16A，分断能力6kA，额定电压400V | 只 |  |
| 354 | 断路器 | 1P，额定电流32A，分断能力6kA，额定电压230V | 只 |  |
| 355 | 断路器 | 2P，额定电流32A，分断能力6kA，额定电压230V | 只 |  |
| 356 | 断路器 | 3P，额定电流32A，分断能力6kA，额定电压400V | 只 |  |
| 357 | 断路器 | 4P，额定电流32A，分断能力6kA，额定电压400V | 只 |  |
| 358 | 断路器 | 1P，额定电流63A，分断能力6kA，额定电压230V | 只 |  |
| 359 | 断路器 | 2P，额定电流63A，分断能力6kA，额定电压230V | 只 |  |
| 360 | 断路器 | 3P，额定电流63A，分断能力6kA，额定电压400V | 只 |  |
| 361 | 断路器 | 4P，额定电流63A，分断能力6kA，额定电压400V | 只 |  |
| 362 | 漏保 | 1p 16A | 只 |  |
| 363 | 漏保 | 2p 16A | 只 |  |
| 364 | 漏保 | 3p 16A | 只 |  |
| 365 | 漏保 | 1p 63A | 只 |  |
| 366 | 漏保 | 2p 63A | 只 |  |
| 367 | 漏保 | 3p 63A | 只 |  |
| 368 | 漏保 | 1p 25A | 只 |  |
| 369 | 漏保 | 2p 25A | 只 |  |
| 370 | 漏保 | 3p 25A | 只 |  |
| 371 | 漏保 | 1p 32A | 只 |  |
| 372 | 漏保 | 2p 32A | 只 |  |
| 373 | 漏保 | 3p 32A | 只 |  |
| 374 | 铅蓄电池组 | 6-QA-150A/12V | 组 |  |
| 375 | 空调插 | 1p 16A | 只 |  |
| 376 | 空调插 | 2p 16A | 只 |  |
| 377 | 空调插 | 3p 16A | 只 |  |
| 378 | 空调插 | 4p 16A | 只 |  |
| 379 | 配电箱 | 60*70cm | 个 |  |
| 380 | 保险丝 | 1A | 只 |  |
| 381 | 保险丝 | 2A | 只 |  |
| 382 | 保险丝 | 6A | 只 |  |
| 383 | 保险丝 | 10A | 只 |  |
| 384 | 保险丝 | 32A | 只 |  |
| 385 | 瓷座保险丝 | 32A | 只 |  |
| 386 | 刀闸保险丝 | 350A | 只 |  |
| 387 | 松节油 | 工业级松节油，含量≥90%，500克/瓶 | 瓶 |  |
| 388 | 上光油 | 500克/瓶 | 瓶 |  |
| 389 | 钢构油漆 | 12kg/桶，耐盐雾≥240小时，附着力等级1级 | 桶 |  |
| 390 | pvc线槽 | 宽度60mm*高度25mm，壁厚1.2mm，防火等级：不低于V0级，每支2米 | 支 |  |
| 391 | pvc线槽 | 宽度100mm*高度30mm，壁厚1.5mm | 支 |  |
| 392 | U型地板线槽 | 宽度40mm*高度15mm，壁厚1.2mm | 支 |  |
| 393 | 地板插 | 五孔自弹式地面插座，10A/16A双孔，PC阻燃面板 | 只 |  |
| 394 | 56寸吊扇 | 直径1400mm，功率75W，三叶铝合金扇叶， | 台 |  |
| 395 | 落地扇 | 尺寸400*400mm，功率60W，三档风速调节，带摇头功能 | 台 |  |
| 396 | 18英寸落地扇 | 18英寸落地扇，尺寸450*450mm，功率70W，四档风速调节 | 台 |  |
| 397 | 工业扇 | 工业级牛角扇，尺寸550*550mm，功率120W，三档风速调节 | 台 |  |
| 398 | 楼顶扇 | 吸顶式楼顶扇，直径800mm，功率80W，360°摇头，带调速功能 | 台 |  |
| 399 | 电吹风 | 恒温电吹风，功率2000W，三档风速+冷热风调节 | 只 |  |
| 400 | 空开漏保 | 63A/3P | 只 |  |
| 401 | 空开 | 125A/3P | 只 |  |
| 402 | 铜接线端子 | 配电箱用，5千克每包 | 包 |  |
| 403 | 接地排 | 配电箱用 | 只 |  |
| 404 | 零线排 | 配电箱用 | 只 |  |
| 405 | 金卤灯灯管 | 400W | 只 |  |
| 406 | 高压钠灯 | 400W | 套 |  |
| 407 | 高压钠灯 | 250W | 套 |  |
| 408 | 高压钠灯灯管 | 400W | 只 |  |
| 409 | 高压钠灯灯管 | 250W | 只 |  |
| 410 | 高压钠灯触发器 | 400W | 只 |  |
| 411 | 自愈型补偿电容 | 额定电流26.5A、21A | 只 |  |
| 412 | 交流接触器 | 额定电流32A、25A | 只 |  |
| 413 | 自动补偿控制器 | 支持8路/10路电容器投切，电压AC380V，具备过压、欠压保护 | 只 |  |
| 414 | 自带漏保插头 | 16A三极漏电保护插头，漏电动作电流30mA，PC阻燃外壳，铜质插片 | 只 |  |
| 415 | 避雷器 | HY5WS-17/50型氧化锌避雷器，额定电压17kV，放电电流50kA | 只 |  |
| 416 | 闭路线 | SYWV-75-5同轴电缆，内导体直径1.0mm，屏蔽层96编铜网，阻抗75Ω | 捆 |  |
| 417 | 闭路线 | SYWV-75-7同轴电缆，内导体直径1.6mm，屏蔽层96编铜网，阻抗75Ω | 捆 |  |
| 418 | 闭路线 | SYWV-75-9同轴电缆，内导体直径2.0mm，屏蔽层96编铜网，阻抗75Ω | 捆 |  |
| 419 | 冲击钻 | 26/28mm多功能冲击钻，功率800W，具备冲击/钻孔双模式，无级变速，自锁夹头 | 只 |  |
| 420 | 切割机 | 台式型材切割机，功率2400W，切割直径400mm | 套 |  |
| 421 | 套筒扳手 | 12件套筒扳手组套，包含8~19mm公制套筒，CR-V合金钢材质 | 套 |  |
| 422 | 数字测电笔 | 非接触式数字测电笔，检测电压12~1000V AC，带LED电压显示，绝缘等级：不低于CAT III | 只 |  |
| 423 | 挂钟 | 方形石英挂钟，尺寸250*250mm，ABS塑料外壳，静音扫描机芯 | 台 |  |
| 424 | 挂钟 | 长方形石英挂钟，尺寸420*350mm，ABS塑料外壳，静音扫描机芯，带日历显示 | 台 |  |
| 425 | 门合页（厚） | 3寸加厚不锈钢合页，厚度2.5mm，轴承式结构，每付2片，适配门厚30~40mm | 付 |  |
| 426 | 门合页（厚） | 4寸加厚不锈钢合页，厚度3.0mm，轴承式结构，每付2片，适配门厚40~50mm | 付 |  |
| 427 | 门合页（厚） | 5寸加厚不锈钢合页，厚度3.5mm，轴承式结构，每付2片，适配门厚50~60mm | 付 |  |
| 428 | 窗扣 | 2寸不锈钢窗扣，弹簧式设计，适配铝合金/塑钢窗户，表面抛光处理 | 付 |  |
| 429 | 抽屉轨道 | 二节静音抽屉滑轨，长度350mm，冷轧钢板材质，承重20kg，带缓冲阻尼 | 条 |  |
| 430 | 抽屉轨道 | 三节静音抽屉滑轨，长度350mm，冷轧钢板材质，承重20kg，带缓冲阻尼 | 条 |  |
| 431 | 窗轮 | 铝合金门窗滑轮，尼龙滚轮，适配20mm轨道，承重50kg，静音耐磨 | 只 |  |
| 432 | 暗钩 | 铝合金门窗暗钩，锌合金材质，表面镀铬，适配推拉门窗，隐藏式安装 | 只 |  |
| 433 | 抽屉锁 | 抽屉锁，锁芯直径20mm，锌合金材质，表面镀铬，配2把钥匙 | 只 |  |
| 434 | 配电箱锁 | 圆柱式配电箱锁，锁芯直径30mm，锌合金材质，表面镀铬，配2把钥匙，防护等级：不低于IP40 | 只 |  |
| 435 | 大号门锁芯 | 40mm | 只 |  |
| 436 | 锂电池 | 3.7V | 个 |  |
| 437 | 漏保 | 1P+N/63A | 个 |  |
| 438 | 空开 | 1P/20A | 个 |  |
| 439 | 空开 | 2P/63A | 个 |  |
| 440 | 空开漏保 | 2P/63A | 个 |  |
| 441 | 无柄地刷 | 23cm*5cm | 把 |  |
| 442 | 喷洁净 | 350ml | 瓶 |  |
| 443 | 三色扫把头 | 25cm | 把 |  |
| 444 | 塑料柄（接扫把头/地刷头） | 80cm | 支 |  |
| 445 | 畚斗 | 25cm*25cm | 个 |  |
| 446 | 棕扫 | 80cm | 把 |  |
| 447 | 布拖头 | 250克 | 个 |  |
| 448 | 特大垃圾袋 | 1.2m*1.4m，50个/包 | 包 |  |
| 449 | 透明胶 | 50mm*260y | 圈 |  |
| 450 | 灯勾 | 自动 | 个 |  |
| 451 | 大桶 | 125L | 个 |  |
| 452 | 水勺 | 3L | 个 |  |
| 453 | 洁厕精 | 500ml | 瓶 |  |
| 454 | 纱手套 | 10克 | 双 |  |
| 455 | 双面胶(白) | 1cm | 圈 |  |
| 456 | 双面胶(白) | 0.5cm | 圈 |  |
| 457 | 双面胶(白) | 0.8cm | 圈 |  |
| 458 | 双面胶(白) | 1.2cm | 圈 |  |
| 459 | 抽纸 | 150抽 | 提 |  |
| 460 | 卫生纸 | 140g，10卷/提 | 提 |  |
| 461 | 无芯卷纸 | 75g，10卷/提 | 提 |  |
| 462 | 软玻璃 | 60cm | 米 |  |
| 463 | 防滑垫 | 60cm*80cm | 块 |  |
| 464 | 防滑垫 | 60cm*90cm | 块 |  |
| 465 | 防滑垫 | 1.8m*1.5m | 块 |  |
| 466 | 防滑垫 | 1.5m*1.2m | 块 |  |
| 467 | 垃圾袋 | 50cm*60cm，1千克 | 扎 |  |
| 468 | 包膜铜丝绳 | 75cm | 条 |  |
| 469 | 标签 | 10cm*20cm | 本 |  |
| 470 | 红/黑/蓝白板笔 | 2mm | 支 |  |
| 471 | 水解笔 | 2mm | 盒 |  |
| 472 | 记号笔 | 2mm | 支 |  |
| 473 | 长水笔芯 | 0.5mm | 支 |  |
| 474 | 短水笔芯 | 0.5mm | 支 |  |
| 475 | 木工笔 | 1mm | 支 |  |
| 476 | 镂空纸篓 | 28cm*25cm | 个 |  |
| 477 | 卫生桶 | 32cm*26cm | 个 |  |
| 478 | 干电池 | 5# | 粒 |  |
| 479 | 螺母垫片 | 3# | 斤 |  |
| 480 | 靠背椅 | 1m*0.5m*0.5m | 张 |  |
| 481 | 老鼠粘 | 15g | 张 |  |
| 482 | 方形卫生刷 | 50cm | 支 |  |
| 483 | 圆头卫生刷 | 50cm | 支 |  |
| 484 | 油漆刷 | 3寸 | 支 |  |
| 485 | 50L泔水桶 | 50L | 个 |  |
| 486 | 内墙漆/乳胶漆 | 20kg | 桶 |  |
| 487 | 10米布尺 | 10m | 卷 |  |
| 488 | 大钢合页 | 2寸 | 付 |  |
| 489 | 中钢合页 | 1寸 | 付 |  |
| 490 | 70L保温桶 | 70L | 个 |  |
| 491 | 35#盖提桶 | 20L | 个 |  |
| 492 | 脸盆 | 35cm*35cm | 个 |  |
| 493 | 大计算器 | 190*140mm | 台 |  |
| 494 | 不锈钢水壶 | 6L | 个 |  |
| 495 | 白石灰粉 | 25kg | 包 |  |
| 496 | 痰盂 | 20cm | 个 |  |
| 497 | 卫生桶 | 25cm*23cm | 个 |  |
| 498 | 塑料袋 | 40cm*60cm，2千克 | 千克 |  |
| 499 | 塑料袋 | 32cm*50cm，1千克 | 千克 |  |
| 500 | 塑料袋 | 22cm*35cm，1千克 | 千克 |  |
| 501 | 编织袋 | 宽1.1m | 个 |  |
| 502 | 编织袋 | 宽90cm | 个 |  |
| 503 | 编织袋 | 宽75cm | 个 |  |
| 504 | 复写纸 | 100张 | 本 |  |
| 505 | 一次性纸杯 | 100只装 | 包 |  |
| 506 | 一次性手套 | 1000只装 | 包 |  |
| 507 | 大箩筐 | 75*55*45cm | 个 |  |
| 508 | 大箩筐 | 60*40*30cm | 个 |  |
| 509 | 短笔（口袋笔） | 12支装 | 盒 |  |
| 510 | 挂钩 | 6个 | 板 |  |
| 511 | 洗洁精 | ≥1公斤/瓶 | 瓶 |  |
| 512 | 美纹纸 | 1.2cm | 卷 |  |
| 513 | 带盖小桶 | 5kg | 个 |  |
| 514 | 飘逸杯 | 中号 | 个 |  |
| 515 | 文件夹 | 拉锁式 | 个 |  |
| 516 | 文件夹 | 抽杆式 | 个 |  |
| 517 | 文件夹 | 扣子式 | 个 |  |
| 518 | 塑料文件盒 | A4 size25mm/35mm/55mm/75mm | 个 |  |
| 519 | 固体胶 | 12g | 个 |  |
| 520 | 密码锁 | 钢制，60*80*30mm | 把 |  |
| 521 | 不锈钢通开挂锁 | 50mm | 把 |  |
| 522 | 仿铜锁 | 50mm | 把 |  |
| 523 | 仿铜锁 | 32mm | 把 |  |
| 524 | 仿铜锁 | 38mm | 把 |  |
| 525 | 仿铜锁 | 20mm | 把 |  |
| 526 | 不锈钢长挂锁 | 50mm | 把 |  |
| 527 | 长梁铁挂锁 | 宽5cm，长8cm | 把 |  |
| 528 | 无盖塑料提手水桶 | 15L | 个 |  |
| 529 | 无盖塑料提手水桶 | 18L | 个 |  |
| 530 | 无盖塑料提手水桶 | 20L | 个 |  |
| 531 | 65L大水桶 | 65L | 个 |  |
| 532 | 水勺 | 加大加厚 | 个 |  |
| 533 | 捆扎带 | 规格30mm | 斤 |  |
| 534 | 修正液 | 18ml/瓶 | 瓶 |  |
| 535 | 两开五孔面板 | 10A 86型 | 个 |  |
| 536 | 一开五孔面板 | 86型 | 个 |  |
| 537 | 两开面板 | 86型 | 个 |  |
| 538 | 三开面板 | 86型 | 个 |  |
| 539 | 尼龙扎带 | 30cm、100根/包 | 包 |  |
| 540 | 手提式手电 | 1500mA | 台 |  |
| 541 | 洗衣粉 | 1000g/袋 | 袋 |  |
| 542 | LED投光灯 | 200W | 盏 |  |
| 543 | 6寸轮（含支架） | 6寸 | 个 |  |
| 544 | 10寸轮子 | 单轮 | 个 |  |
| 545 | 10寸轮重型支架（蓝色） | 重型支架 | 个 |  |
| 546 | 10寸轮（含重型支架） | 10寸 | 个 |  |
| 547 | 8寸轮 | 单轮 | 个 |  |
| 548 | 8寸轮（含支架） | 8寸 | 个 |  |
| 549 | 1.5寸轮（含支架） | 1.5寸 | 个 |  |
| 550 | 细铁链 | 长度：60cm | 条 |  |
| 551 | 四方椅(塑料) | 25*25*25cm | 张 |  |
| 552 | 四方椅(塑料) | 28*38*50cm | 张 |  |
| 553 | 不锈钢电热水壶 | 1.5kW | 只 |  |
| 554 | 充电手电筒（手提） | 智能 | 个 |  |
| 555 | 四方筛 | 39*30*11cm | 个 |  |
| 556 | 节能灯 | 20W | 盏 |  |
| 557 | 小本子 | 104*70mm | 本 |  |
| 558 | A5笔记本 | A5 | 本 |  |
| 559 | 印泥 | 12# | 盒 |  |
| 560 | 鼠标 | 有线 | 个 |  |
| 561 | 鼠标 | 无线 | 个 |  |
| 562 | 键盘 | 有线 | 个 |  |
| 563 | 键盘 | 无线 | 个 |  |
| 564 | 防滑雨鞋 | 中筒 | 双 |  |
| 565 | 手电钻钻头 | 2mm | 只 |  |
| 566 | 手电钻钻头 | 3mm | 只 |  |
| 567 | 手电钻钻头 | 4mm | 只 |  |
| 568 | 手电钻钻头 | 5mm | 只 |  |
| 569 | 手电钻钻头 | 6mm | 只 |  |
| 570 | 手电钻钻头 | 7mm | 只 |  |
| 571 | 手电钻钻头 | 8mm | 只 |  |
| 572 | 手电钻钻头 | 9mm | 只 |  |
| 573 | 手电钻钻头 | 10mm | 只 |  |
| 574 | 手电钻钻头 | 11mm | 只 |  |
| 575 | 手电钻钻头 | 12mm | 只 |  |
| 576 | 手电钻钻头 | 13mm | 只 |  |
| 577 | 手电钻钻头 | 14mm | 只 |  |
| 578 | 手电钻钻头 | 15mm | 只 |  |
| 579 | 手电钻钻头 | 16mm | 只 |  |
| 580 | 冲墙钻头 | 10mm | 套 |  |
| 581 | 冲墙钻头 | 11mm | 套 |  |
| 582 | 冲墙钻头 | 12mm | 套 |  |
| 583 | 冲墙钻头 | 13mm | 套 |  |
| 584 | 冲墙钻头 | 14mm | 套 |  |
| 585 | 冲墙钻头 | 15mm | 套 |  |
| 586 | 冲墙钻头 | 16mm | 套 |  |
| 587 | 冲墙钻头 | 17mm | 套 |  |
| 588 | 冲墙钻头 | 18mm | 套 |  |
| 589 | 冲墙钻头 | 19mm | 套 |  |
| 590 | 冲墙钻头 | 20mm | 套 |  |
| 591 | 冲墙钻头 | 21mm | 套 |  |
| 592 | 冲墙钻头 | 22mm | 套 |  |
| 593 | 冲墙钻头 | 23mm | 套 |  |
| 594 | 冲墙钻头 | 24mm | 套 |  |
| 595 | 冲击钻钻头 | 6mm | 套 |  |
| 596 | 冲击钻钻头 | 7mm | 套 |  |
| 597 | 冲击钻钻头 | 8mm | 套 |  |
| 598 | 冲击钻钻头 | 9mm | 套 |  |
| 599 | 冲击钻钻头 | 10mm | 套 |  |
| 600 | 冲击钻钻头 | 11mm | 套 |  |
| 601 | 冲击钻钻头 | 12mm | 套 |  |
| 602 | 冲击钻钻头 | 13mm | 套 |  |
| 603 | 冲击钻钻头 | 14mm | 套 |  |
| 604 | 冲击钻钻头 | 15mm | 套 |  |
| 605 | 冲击钻钻头 | 16mm | 套 |  |
| 606 | 冲击钻钻头 | 17mm | 套 |  |
| 607 | 冲击钻钻头 | 18mm | 套 |  |
| 608 | 冲击钻钻头 | 19mm | 套 |  |
| 609 | 冲击钻钻头 | 20mm | 套 |  |
| 610 | 冲击钻钻头 | 21mm | 套 |  |
| 611 | 冲击钻钻头 | 22mm | 套 |  |
| 612 | 冲击钻钻头 | 23mm | 套 |  |
| 613 | 冲击钻钻头 | 24mm | 套 |  |
| 614 | 冲击钻钻头 | 25mm | 套 |  |
| 615 | （数字高清）分配器 | 1分2 | 只 |  |
| 616 | （数字高清）分配器 | 1分4 | 只 |  |
| 617 | （数字高清）分配器 | 1分6 | 只 |  |
| 618 | 中间接头 | φ5/φ7/φ9 | 只 |  |
| 619 | 不锈钢电热水壶 | 1.8kW | 只 |  |
| 620 | 淋浴器金属软管 | 60cm | 条 |  |
| 621 | 麻丝 | 2mm | 斤 |  |
| 622 | 止回阀 | DN100 | 只 |  |
| 623 | 铜截止阀 | DN32 | 只 |  |
| 624 | 铜截止阀 | DN25 | 只 |  |
| 625 | 热水水龙头 | 3分/4分 | 只 |  |
| 626 | 不锈钢中长水龙头 | 4分 | 只 |  |
| 627 | 不锈钢加长水龙头 | 4分 | 只 |  |
| 628 | 快开冲洗阀 | 4分 | 只 |  |
| 629 | 热水器混合开关 | 4分 | 只 |  |
| 630 | 水箱冲洗阀 | 配件 | 套 |  |
| 631 | 冲洗水箱 | 封闭式 | 套 |  |
| 632 | 管钳 | 小号 | 只 |  |
| 633 | 管钳 | 中号 | 只 |  |
| 634 | 角磨机合金片 | 12cm | 片 |  |
| 635 | 手电钻 | 6mm | 只 |  |
| 636 | 角磨机 | 900W手持 | 只 |  |
| 637 | 0#砂纸 | 280*230mm | 张 |  |
| 638 | 120#砂纸 | 280*230mm | 张 |  |
| 639 | 1.2V应急灯用充电电池 | 1.2V | 粒 |  |
| 640 | 2.4V 充电电池 | 2.4V | 粒 |  |
| 641 | 4V电子秤电池 | 4V | 粒 |  |
| 642 | 500kg电子秤控制器 | 500kg | 个 |  |
| 643 | 6mm耐热铜线 | 6mm | 米 |  |
| 644 | 150L大桶（白色） | 无盖 | 个 |  |
| 645 | 2.0全钢口径50cm大口径铁桶 | 50cm | 个 |  |
| 646 | 塑料保温桶（回民用） | 1200ml | 个 |  |
| 647 | 拖把桶 | 15L椭圆形 | 个 |  |
| 648 | 16型背负式喷雾器手柄开关 | 16型 | 个 |  |
| 649 | 16型背负式喷雾器 手柄喷杆 | 16型 | 个 |  |
| 650 | 导热油 | 500ml | 瓶 |  |
| 651 | 1000公斤电子秤 | 1000kg | 个 |  |
| 652 | 双头闭路 | 双头 | 个 |  |
| 653 | 塑料袋 | 26cm*42cm，1千克 | 扎 |  |
| 654 | 45cm保鲜膜 | 45cm*300m | 个 |  |
| 655 | 15/20双头软管橡胶垫 | 4分/6分 | 个 |  |
| 656 | 直径15（4分）三角阀 | 4分 | 个 |  |
| 657 | A4-25大红复印纸 | 500张/包 | 包 |  |
| 658 | A4-25浅黄复印纸 | 500张/包 | 包 |  |
| 659 | A4纸张 | 500张 | 包 |  |
| 660 | 笔记本（210*148） | 210*148mm | 本 |  |
| 661 | 笔0.5mm(黑色、红色） | 0.5mm | 支 |  |
| 662 | 文件夹 | 不锈钢210*148mm | 个 |  |
| 663 | 液体胶水 | 50g | 个 |  |
| 664 | 燕尾夹1.5cm | 15mm | 盒 |  |
| 665 | 燕尾夹1.9cm | 19mm | 盒 |  |
| 666 | 燕尾夹2.5cm | 25mm | 盒 |  |
| 667 | 燕尾夹3.2cm | 32mm | 盒 |  |
| 668 | 碳粉（黑色） | 70g | 个 |  |
| 669 | 统一订书机钉 | 12# | 盒 |  |
| 670 | 竹扫把 | 1kg | 把 |  |
| 671 | 锄头柄 | 3*3*50cm | 根 |  |
| 672 | 防滑雨鞋 | 高筒 | 双 |  |
| 673 | 果蝇引诱剂 | 20ml | 瓶 |  |
| 674 | 语音计算器 | 语音 | 架 |  |
| 675 | 小计算器 | 口袋式 | 台 |  |
| 676 | 老鼠笼 | 10*10*18cm | 个 |  |
| 677 | 蟑螂喷雾剂 | 750ml | 瓶 |  |
| 678 | 蟑螂药 | 5g | 包 |  |
| 679 | 留样标签 | 5cm*4.5cm | 张 |  |
| 680 | 耐油防烫手套 | 耐热300℃ | 双 |  |
| 681 | 食品级片碱（25公斤） | 25kg/包 | 包 |  |
| 682 | 乳胶手套 | 70g | 双 |  |
| 683 | 油烟清洁剂 | 420g袋装 | 袋 |  |
| 684 | 活性炭（椰壳颗粒1-2mm） | 1kg | 包 |  |
| 685 | 1升四冲程摩托车机油 | 1L | 瓶 |  |
| 686 | 1升孟山都草甘膦 | 1L | 瓶 |  |
| 687 | 净水器活性炭滤芯 | 5寸 | 个 |  |
| 688 | 净水器颗粒活性炭滤芯 | 5寸 | 个 |  |
| 689 | 宽版拖把 | （宽度2米，铁制） | 个 |  |
| 690 | 0.5L压力油壶 | 0.5L | 个 |  |
| 691 | 1.5mm黑 单股铜线 | 1.5mm | 米 |  |
| 692 | 10mm耐热铜线 | 10mm | 米 |  |
| 693 | 25mm耐热铜线 | 25mm | 米 |  |
| 694 | 4mm耐热铜线 | 4mm | 米 |  |
| 695 | 12cm不锈钢门闩 | 12cm | 个 |  |
| 696 | 15cm不锈钢门闩 | 15cm | 个 |  |
| 697 | 0.5mm含钴不锈钢钻头 | 0.5mm | 个 |  |
| 698 | 2A整流二极管 | 2A | 个 |  |
| 699 | 角磨机 | 功率≥1200W，空载转速≥12000r/min；砂轮直径100mm，M14螺纹接口；带过载保护、侧置开关 | 台 |  |
| 700 | 充电手电钻/手电钻 | 功率≥500W，夹头范围8-10mm，空载转速≥1300r/min；充电手电钻：20V锂电，扭矩≥45N·m，夹头范围8-10mm，双速调节（0-400/0-1500r/min），电池容量≥2.0Ah | 台 |  |
| 701 | 电磁阀 | 220V/24V DN15，4分，125℃高温 | 个 |  |
| 702 | 220V/24V变压器 | 220V/24V | 个 |  |
| 703 | 380V/24V变压器 | 380V/24V | 个 |  |
| 704 | 380V/36V 变压器 | 380V/36V | 个 |  |
| 705 | 电压互感器 | 固态继电器型电压互感器，输入电压DC5V，触点容量1A/120VAC；响应时间≤10ms，绝缘电阻≥100MΩ | 个 |  |
| 706 | 32线圈电压220V | 线圈电压AC220V±10%，频率50/60Hz；线圈功率≤30VA，绝缘等级F级； | 个 |  |
| 707 | 温控仪E型 | E型，热电阻（0-200℃） | 个 |  |
| 708 | 温控仪E型 | E型，0-400℃ | 个 |  |
| 709 | CJ20-18接触器 | 适配CJ20-18，线圈电压220V | 个 |  |
| 710 | CJ20-25接触器 | 适配CJ20-25，线圈电压220V | 个 |  |
| 711 | CJ20-32接触器 | 适配CJ20-32，线圈电压220V | 个 |  |
| 712 | CJT1-10交流接触器 | 适配CJT1-10，36V线圈 | 个 |  |
| 713 | CJX2-1210接触器 | 适配CJX2-1210 | 个 |  |
| 714 | CJX2-1810接触器 | 适配CJX2-1810 | 个 |  |
| 715 | CJX2-2510接触器 | 适配CJX2-2510 | 个 |  |
| 716 | 指示灯 | 工作电压AC36V，LED光源，防护等级：不低于IP65；适配配电箱、控制柜状态指示，颜色：红/黄/绿三色 | 个 |  |
| 717 | 带灯自恢复按钮（指示灯） | 36V，带LED指示灯，工作电压AC36V，触点容量5A/220VAC；自复位式 | 个 |  |
| 718 | 辅助触头 | 适配CJX2系列接触器，触点配置1常开+1常闭；额定电流10A/380VAC，绝缘电压690V | 个 |  |
| 719 | 直径25mm扩孔器 | 25mm 开孔直径25mm，高速钢材质，刃口硬度≥HRC62 | 个 |  |
| 720 | 直径15mm不锈钢直接 | 4分 接口DN15（4分），304不锈钢材质，壁厚≥2mm；内螺纹连接，耐压1.6MPa | 个 |  |
| 721 | 25cm游标卡尺 | 25cm游标卡尺，量程0-250mm，精度0.02mm；不锈钢尺身，带深度测量杆 | 个 |  |
| 722 | 冲击螺丝刀 | 冲击螺丝刀 7PC 7件套装，包含十字/一字批头；铬钒钢批头，硬度≥HRC55；冲击式设计 | 个 |  |
| 723 | 30mm铜挂锁 | 30mm | 个 |  |
| 724 | 40mm铜挂锁 | 40mm | 个 |  |
| 725 | 40mm长梁叶片锁 (4把钥匙） | 40mm | 个 |  |
| 726 | 60mm 铜挂锁 | 60mm | 个 |  |
| 727 | 60mm仿铜挂锁 | 60mm | 个 |  |
| 728 | 5寸不锈钢门扣 | 5寸 | 个 |  |
| 729 | 32口径铁捞 | DN37 | 个 |  |
| 730 | 380V/24kW U型电热棒 | 380V/24kW | 个 |  |
| 731 | 380V/6kW W型电热棒 | 380V/6kW | 个 |  |
| 732 | 380V/6kW Q型电热棒 | 380V/6kW | 个 |  |
| 733 | 3米插座（8-10插孔） | 3米 | 个 |  |
| 734 | 10A三极插头 | 10A | 个 |  |
| 735 | 86型5孔16A插座 | 5孔16A | 个 |  |
| 736 | 470UF电容 | 470UF | 个 |  |
| 737 | 4mm数字钢号（0-9） | 4mm | 个 |  |
| 738 | 4分管钉 | 4分 | 个 |  |
| 739 | 6分管钉 | 6分 | 个 |  |
| 740 | 鹅颈摆动水龙头 | 4分 | 个 |  |
| 741 | 60*40*30薄叠箩筐 | 60*40*30cm | 个 |  |
| 742 | 6001/6201轴承 | 6001/6201 | 个 |  |
| 743 | 80cm钢板直尺 | 80cm | 个 |  |
| 744 | DN20*15不锈钢异径内牙接头 | DN20*15 | 个 |  |
| 745 | DN20不锈钢外牙接头 | DN20 | 个 |  |
| 746 | DN25*15不锈钢异径内牙接头 | DN25*15 | 个 |  |
| 747 | DN25PPR阀门 | DN25 | 个 |  |
| 748 | DN40PPR阀门 | DN40 | 个 |  |
| 749 | DN40不锈钢外牙接头 | DN40 | 个 |  |
| 750 | DN40不锈钢弯头 | DN40 | 个 |  |
| 751 | DN20铜阀门 | DN20 | 个 |  |
| 752 | DN 25-PN21快开气阀 | DN25 | 个 |  |
| 753 | DN 25铜阀门 | DN25 | 个 |  |
| 754 | DN 32-PN22快开气阀 | DN32-22 | 个 |  |
| 755 | DN 32铜阀门 | DN32 | 个 |  |
| 756 | DN 40-PN23快开气阀 | DN40 | 个 |  |
| 757 | DN 40不锈钢快开气阀 | DN40 | 个 |  |
| 758 | DN 40铜阀门 | DN40 | 个 |  |
| 759 | DN 50不锈钢快开气阀 | DN50 | 个 |  |
| 760 | DN 25止水阀 | DN25 | 个 |  |
| 761 | 外六角不锈钢M10*25mm螺丝配螺帽 | M10*25mm | 个 |  |
| 762 | 内六角不锈钢M5*12mm螺丝 | M5*12mm | 个 |  |
| 763 | 内六角不锈钢M6*15mm螺丝 | M6*15mm | 个 |  |
| 764 | M10*35mm不锈钢六角螺丝、螺帽、平垫 | M10*35mm | 个 |  |
| 765 | M10*18mm内方角不锈钢螺丝 | M10*18mm | 个 |  |
| 766 | M4*15mm圆头、沉头不锈钢螺丝、螺帽、平垫 | M4*15mm | 个 |  |
| 767 | M3*12mm圆头、沉头不锈钢螺丝、螺帽、平垫 | M3*12mm | 个 |  |
| 768 | M3*15mm沉头不锈钢螺丝 | M3*15mm | 个 |  |
| 769 | M4*50mm沉头螺丝、螺帽 | M4*50mm | 个 |  |
| 770 | M4*20mm圆头、沉头不锈钢螺丝、螺帽 | M4*20mm | 个 |  |
| 771 | M4*20mm半圆头螺丝 | M4*20mm | 个 |  |
| 772 | M5*100mm不锈钢螺丝、螺帽 | M5*100mm | 个 |  |
| 773 | M5不锈钢螺帽 | M5 | 个 |  |
| 774 | M5弹簧垫 | M5 | 个 |  |
| 775 | M5平垫 | M5 | 个 |  |
| 776 | M6*12mm圆不锈钢自攻螺丝 | M6*12mm | 个 |  |
| 777 | M6*30mm内六角（短牙）螺丝 | M6*30mm | 个 |  |
| 778 | M6*50mm内六角不锈钢螺丝 | M6*50mm | 个 |  |
| 779 | M6不锈钢螺帽 | M6 | 个 |  |
| 780 | M6弹簧垫 | M6 | 个 |  |
| 781 | M6平垫 | M6 | 个 |  |
| 782 | M6塑料膨胀钉 | M6 | 个 |  |
| 783 | M8*40mm、M10*25mm不锈钢螺丝、螺帽、加厚平垫 | M8*40mm/M10*25mm | 个 |  |
| 784 | M8不锈钢螺帽 | M8 | 个 |  |
| 785 | M8弹簧垫 | M8 | 个 |  |
| 786 | M8平垫 | M8 | 个 |  |
| 787 | M10弹簧垫 | M10 | 个 |  |
| 788 | M10平垫 | M10 | 个 |  |
| 789 | M18平垫 | M18 | 个 |  |
| 790 | M8*50mm不锈钢膨胀螺栓 | M8*50mm | 个 |  |
| 791 | 便携式氩弧焊机 | 220V | 个 |  |
| 792 | 氩弧焊机磁头 | 4*30mm | 个 |  |
| 793 | 氩弧焊机铜夹 | 300A | 个 |  |
| 794 | 氩弧焊机乌针 | 1.6*150mm | 个 |  |
| 795 | M3-M6抽芯铆钉 | M3-M6 | 个 |  |
| 796 | NR2-25(17-25)热过载继电器 | 3A | 个 |  |
| 797 | PVC-U给水40*32接头 40*25接头 | 40*32/40*25mm | 个 |  |
| 798 | PVC胶水 | 250克 | 个 |  |
| 799 | 数显温度计 | 精度0.1度 | 个 |  |
| 800 | 不锈钢管型插销 | M4 | 个 |  |
| 801 | 不锈钢焊丝 | 0.8mm/201 | 个 |  |
| 802 | 不锈钢纱窗 | 1m*1m | 平方米 |  |
| 803 | 不锈钢直径15对丝 | DN15 | 个 |  |
| 804 | 不锈钢直径15活接 | DN15 | 个 |  |
| 805 | 不锈钢直径15弯头 | DN15 | 个 |  |
| 806 | 不锈钢直径20对丝 | DN20 | 个 |  |
| 807 | 不锈钢直径20活接 | DN20 | 个 |  |
| 808 | 不锈钢直径20弯头 | DN20 | 个 |  |
| 809 | 不锈钢直径25对丝 | DN25 | 个 |  |
| 810 | 不锈钢直径25活接 | DN25 | 个 |  |
| 811 | 不锈钢直径25弯头 | DN25 | 个 |  |
| 812 | 不锈钢直径32活接 | DN32 | 个 |  |
| 813 | 不锈钢直径40活接 | DN40 | 个 |  |
| 814 | 不锈钢直径40对丝 | DN40 | 个 |  |
| 815 | 不锈钢直径25三通、直径25*15内牙接 | DN25/25*15mm | 个 |  |
| 816 | 不锈钢直径32 对丝 | DN32 | 个 |  |
| 817 | 不锈钢直径32 弯头 | DN32 | 个 |  |
| 818 | 不锈钢直径40弯头 | DN40 | 个 |  |
| 819 | 直径20 PVC直接 | DN20 | 个 |  |
| 820 | 直径20 PVC 三通 | DN20 | 个 |  |
| 821 | 直径20 PVC 弯头 | DN20 | 个 |  |
| 822 | 直径20*二分之一内牙PVC接头 | DN20*1/2 | 个 |  |
| 823 | 直径20弯线弹簧 | DN20 | 个 |  |
| 824 | 直径25PVC直接 | DN25 | 个 |  |
| 825 | 直径25PVC三通 | DN25 | 个 |  |
| 826 | 直径25PVC弯头 | DN25 | 个 |  |
| 827 | 直径25*20 PVC接头 | DN25*20mm | 个 |  |
| 828 | 直径25*二分之一内牙PVC接头 | DN25*1/2 | 个 |  |
| 829 | 直径25*四分之三内牙PVC接头 | DN25*3/4 | 个 |  |
| 830 | 直径32*25 PVC接头 | DN32*25mm | 个 |  |
| 831 | 直径40*32PPR三通 | DN40*32mm | 个 |  |
| 832 | 自行车高压气筒 | 320mm | 个 |  |
| 833 | 三爪拉马（20cm） | 8寸 | 个 |  |
| 834 | 三爪拉马（50cm） | 20寸 | 个 |  |
| 835 | 吹地机 | 300W | 台 |  |
| 836 | 钢丝刷 | 16mm/100型 | 个 |  |
| 837 | 角磨机钢丝刷 | 10mm/100型 | 个 |  |
| 838 | 锅盖 | 50cm | 个 |  |
| 839 | 锅盖 | 90cm | 个 |  |
| 840 | 410/350-4外胎 | 410/350-4 | 个 |  |
| 841 | 410/350-4内胎 | 410/350-4 | 个 |  |
| 842 | 150mm带刹车耐磨（防水）万向轮 | 150mm | 个 |  |
| 843 | 120mm带刹车耐磨（防水）万向轮 | 120mm | 个 |  |
| 844 | 75mm带刹车万向轮 | 75mm | 个 |  |
| 845 | 150mm带刹车耐磨（防水）固定轮 | 150mm | 个 |  |
| 846 | 120mm带刹车耐磨（防水）固定轮 | 120mm | 个 |  |
| 847 | 75mm带刹车固定轮 | 75mm | 个 |  |
| 848 | 白金砂条 | 90*7*1mm | 条 |  |
| 849 | 蚊蝇诱灭器 | 5W | 个 |  |
| 850 | P002轴承座 | P002 | 个 |  |
| 851 | K002轴承 | K002 | 个 |  |
| 852 | 蒸柜不锈钢把手 | 201 | 个 |  |
| 853 | 不锈钢8字链条 | 直径1.5mm，30cm | 条 |  |
| 854 | 国产6201轴承 | 6201 | 个 |  |
| 855 | 国产6202轴承 | 6202 | 个 |  |
| 856 | 国产6203轴承 | 6203 | 个 |  |
| 857 | 国产6205轴承 | 6205 | 个 |  |
| 858 | 国产6206轴承 | 6206 | 个 |  |
| 859 | 5寸毛刷 | 5寸 | 个 |  |
| 860 | 自动灯勾 | 0# | 个 |  |
| 861 | 三层无芯卷纸 | 三层无芯100g/卷，10卷/提 | 提 |  |
| 862 | 7号碱性电池 | 7号 | 个 |  |
| 863 | 大盘无烟蚊香 | 5双盘 | 盒 |  |
| 864 | 时尚水杯 | 620ml | 个 |  |
| 865 | 皂盒（蓝色） | 小号 | 个 |  |
| 866 | 磨砂口杯（天蓝色） | 350ml | 个 |  |
| 867 | 脸盆 | 36cm | 个 |  |
| 868 | 洗洁巾 | 30*30cm | 组 |  |
| 869 | 洗衣刷 | 小号 | 个 |  |
| 870 | 超效加酶洗衣粉 | 508g | 袋 |  |
| 871 | 硫磺皂 | 85g | 块 |  |
| 872 | 小音箱 | 高音-低音 | 套 |  |
| 873 | 色带 | 适用针式打印机LQ-630LII | 盒 |  |
| 874 | 出入库单 | 2联50页以上 | 本 |  |
| 875 | 四联打印纸 | 二等分 | 盒 |  |
| 876 | 120L垃圾桶 | 120L | 个 |  |
| 877 | 240L垃圾桶 | 240L | 个 |  |
| 878 | 8字铝套钳 | 8字 | 套 |  |
| 879 | 磨刀石细 | 3-5目20*7*5cm | 个 |  |
| 880 | 吊瓶式工业熨斗 | 1200W | 个 |  |
| 881 | 菜板 | 40*30*1.8cm | 块 |  |
| 882 | 九角托盘 | 1200*1000mm | 个 |  |
| 883 | 锁芯 | 25mm 通开 | 个 |  |
| 884 | 单机版5盘覆膜标签机 | LED屏单机转热印 | 个 |  |
| 885 | 覆膜标签 | 32*99mm | 个 |  |
| 886 | 不锈钢T型架 | 加工件 | 个 |  |
| 887 | 漏电保护插头 | 10A转10A | 个 |  |
| 888 | 台秤 | 60-100kg | 个 |  |
| 889 | 一字螺丝刀加长 | 3*150mm | 个 |  |
| 890 | 复写纸 | 100张/本 | 本 |  |
| 891 | 上铁草帽 | 45cm | 个 |  |
| 892 | 感应门铃 | 红外线 | 个 |  |
| 893 | 工业落地扇 | 750型 | 台 |  |
| 894 | 硒鼓粉盒 | 通用 | 个 |  |
| 895 | 硒鼓通用T1/T2硒鼓 | T1/T2 | 个 |  |
| 896 | 手推平板车 | 90*60cm(承重600斤) | 个 |  |
| 897 | 便利贴 | 76*76mm | 盒 |  |
| 898 | 热敏纸 | 40*50*650mm竖版 | 盒 |  |
| 899 | 消防毛巾 | 30cm*30cm | 条 |  |
| 900 | 收纳箱 | 64*45.3*36cm | 个 |  |
| 901 | 馒头夹 | 食品级 | 个 |  |
| 902 | 订书机 | 办公 | 个 |  |
| 903 | 橡皮筋 | 直径38cm | 斤 |  |
| 904 | 洗手台摆动冷热水龙头 | 高200mm*底160mm | 个 |  |
| 905 | 防锈剂 | 450ml | 瓶 |  |
| 906 | 消防应急灯 | 255*250mm开孔距离195 | 个 |  |
| 907 | 马甲 | 加大码 | 件 |  |
| 908 | 大号门锁芯 | 40mm | 只 |  |
| 909 | 万能穿线器 | 葫芦款 | 个 |  |
| 910 | 创可贴 | 20片/盒 | 盒 |  |
| 911 | 袖套 | 工业用防水耐磨 | 双 |  |
| 912 | 防割手套 | 钢丝防水防油防割 | 双 |  |
| 913 | 脱脂纱布口罩 | 14cm*18cm*24层 | 个 |  |
| 914 | 一次性防尘口罩 | 10cm*8cm | 个 |  |
| 915 | 皮革围裙（大号） | 80*130cm | 条 |  |
| 916 | 锉刀 | 长度180mm，厚度2.2mm，砂长70mm | 个 |  |
| 917 | 手电钻 | 220V，150W，转速8000-26700r/min | 个 |  |
| 918 | 警戒带 | 50m | 条 |  |
| 919 | 不锈钢丝绳 | 长度80cm、直径4mm，钢丝直径不少于3mm（配套锁扣） | 条 |  |
| 920 | 八字链条，配套马蹄扣 | 链条长80cm，马蹄扣杆粗4mm，内高17.5mm，内宽8mm | 条 |  |
| 921 | USB封堵 | 可拆/不可拆两款 | 个 |  |
| 922 | 垃圾桶 | 660L | 个 |  |
| 923 | 叉车 | 载重3000kg，货叉长度1220mm，货叉外宽685mm，轮胎PVC轮 | 辆 |  |
| 924 | 吸尘器 | 30L | 个 |  |
| 925 | 危化品柜 | 外尺寸高165cm宽150cm深86.5cm， 内尺寸高150cm宽141.5cm深78cm | 个 |  |
| 926 | 内六角塑柄螺丝刀（带塑柄） | 1.5mm，2mm，3mm，4mm，5mm，2.5mm，1.6mm | 把 |  |
| 927 | 九角托盘 | 1200*1000*140mm | 张 |  |
| 928 | 旋转漏电保护插座 | 220V10A/380V16A | 个 |  |
| 929 | 旋转漏电保护插座（大功率） | 220V16A/380V16A | 个 |  |
| 930 | 照明灯具 | LED 100W | 个 |  |
| 931 | 专机用大功率旋转插座 | 32A/220V航空插座/含插头 | 个 |  |