厦门翔弘实业有限公司企业文化采购项目采购需求方案

一、项目概况

1、供应商为本次项目提供的货物必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，且要求货物所配模块及配件为原厂配件，货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合相关标准、规范要求。

2、投标人可按合同包投标，对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整。评审与授标以合同包为单位。

3、投标人报价应包含货物的主体、附件、零备件等货物部分，还要包括可能的运输、安装、调试、培训等伴随服务。还要考虑到合同中可能出现的索赔和变更。

4、本次采购项目的核心产品为“9、交互一体机”，若提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按招标文件相关规定执行。凡是列入核心产品范围的，其中任一产品出现相同品牌的，均被认定为一家投标人来计算。

二、技术服务要求：

| 序号 | 项目名称 | 项目描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、智慧总仓 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面涂料 | 1、局部修补缝隙、钉眼处，局部墙面需网布贴面防开裂（线槽、接缝等）； 2、各阴阳角用角条拉直修补； 3、腻子粉整体批平，待顶面干透后再批腻子，共两遍； 4、整体墙面220砂纸打磨平整； 5、全效净味底漆两遍； 6、全效净味墙面乳胶漆两遍面漆； 7、颜色待业主方确定。 | 340.97 | m2 | 包含总仓过道200.31㎡及新建隔墙140.66㎡ |
| 2 | 成品实木烤漆线条采购与安装 | 规格：100mm 1、定制成品实木烤漆线条，宽度100mm±10mm； 2、现场固定安装。 | 77.40 | m | 智慧总仓 |
| 3 | 成品创意PVC装饰线条采购与安装 | 1、采购成品≥10mmPVC板线条（高100mm±10mm），面层UV印制； 2、墙面固定安装。 | 90.00 | m | 智慧总仓 |
| 4 | 定制墙面造型广告线条采购与安装 | 规格：150*15mm，尺寸允许±10mm微调； 1、采购≥15mm厚PVC板激光雕刻切割的艺术造型成品板，面层UV印制； 2、现场安装固定。 | 48.00 | m | 智慧总仓 |
| 5 | 定制墙面造型广告字采购与安装 | 规格尺寸：中文字高≥350mm，英文字高≥120mm 1、采购≥10mmPVC板激光雕刻切割的艺术造型成品板，面层UV印制； 2、现场安装。 | 6.00 | 组 | 智慧总仓 |
| 6 | 成品地面标线地贴采购与铺贴 | 规格：地贴宽度200mm±10mm； 1、采购成品地面标线地贴； 2、地面铺贴施工。 | 80.00 | m | 智慧总仓 |
| 7 | 定制艺术冲孔板（包柱用）采购与安装 | 成品铝制冲孔板，板厚≥0.8mm，高度3000mm±100mm 1、采购定制成品铝材冲孔板（规格500*3000mm±100mm）、饰面艺术烤漆； 2、柱面固定安装。 3、包含内部20*20mm±1mm方管（厚度≥1.2mm）焊接框架基层的采购与安装。 | 48.00 | m2 | 智慧总仓 |
| 8 | 冲孔板内置LED光源采购与布设 | 灯带宽度不小于20mm； 成品LED柔性光源； 2、隐藏式安装于冲孔板内侧，配套线路敷设。 | 192.00 | m | 智慧总仓 |
| 9 | 柱子监控显示屏利旧安装 | 1、冲孔板施工前拆除原有监控显示屏； 2、整体施工完毕后原位复原安装； 3、含配套人工、辅材。 | 3.00 | 台 | 智慧总仓 |
| 10 | 成品吊挂标识牌采购与安装 | 标识牌尺寸300mm×500mm，允许±20mm微调；≥15mmPVC板UV印制； 1、成品标识牌； 2、配套天花吊丝，现场吊装固定。 | 16.00 | 块 | 智慧总仓 |
| 11 | 总仓过道墙面白灰铲除 | 1、铲除原有墙面涂层至水泥基层； 2、建筑垃圾袋装清运出场。 | 200.31 | m2 | 智慧总仓 |
| 12 | 室内全彩LED屏 | 1、屏体净尺寸长宽不小于5.12m×2.88m，分辨率不低于2560*1440； 2、SMD封装，像素间距≤2mm；接口HUB75； 3、单模组分辨率80×40，模组尺寸320mm×160mm×16.6mm；模组供电4.2V，单模组最大功耗≤23W； 4、最大亮度≥500cd/m²，亮度支持手动/自动/软件0～100%无极调节，水平、垂直视角均≥170°； 5、对比度≥10000，灰度等级≥65536级； 6、整机最大功耗≤450W/㎡，平均功耗≤150W/㎡； 7、供电适配AC90～132V / AC186～264V，频率47-63Hz； 8、LED灯典型寿命≥60000小时；工作环境温度-20℃～45℃，湿度10%-50%RH无结露；存储温湿度-20℃～50℃、10%-60%RH无结露； 9、室内全彩LED显示屏模组光学性能依据SJ/T 11141标准，同时满足以下全部C级精密光学指标： 基色主波长误差达到C级标准，波长误差△λD≤5nm，整屏色彩一致性高，无偏色色块； 模组亮度均匀性达到C级标准，亮度不均匀度≤5%，全屏明暗过渡均匀无暗区； 搭载高刷新率驱动方案，搭配C级光学指标实现低频闪、高清稳定显示画面。 投标人须提供以下任一加盖生产厂家公章材料佐证： ①原厂官方技术规格手册； ②模组出厂光学自检测试报告。 | 14.75 | m2 | 智慧总仓 |
| 13 | 24口交换机 | 1. 千兆POE电口≥24个， 1G/2.5G光口≥4个；Console口≥1个； 2、交换容量≥672Gbps，包转发率≥156Mpps；整机POE最大输出功率≥370W，支持802.3af/at； 3、基础功能：IGMP v1/v2/v3 Snooping、STP/RSTP/MSTP、端口聚合LACP、ARP防护、DHCP Snooping； 4、支持M-LAG跨设备链路聚合、网管平台一键故障替换、APP远程配置管理； 5、支持接入终端设备自动识别，可识别一体机、LED控制器、功放、管理终端等各类接入设备类型； 可对接网络安全管理平台，识别非法风险MAC地址并自动阻断接入； 支持配置东西向内网流量安全策略，隔离不同分区设备，阻止内网横向数据渗透； 针对端口扫描、泛洪等网络攻击源可自动识别拉黑，抑制内网攻击扩散。 投标人须提供加盖生产厂家公章的产品功能说明书、技术手册、官方规格文档任一材料佐证。 | 1.00 | 台 | 智慧总仓 |
| 14 | 电源管理器 | 1、不少于8路独立时序输出通道，AC220V 50Hz供电； 2、支持本地手动、中控集中、电脑软件三重控制，上电/下电可设置延时； 3、单路输出额定电流≥20A，具备过载、短路、过流保护； 4、配备5寸及以上触控显示屏，支持操作密码权限保护； 5、标配RJ45网口、RS485接口，支持WEB网页远程监控、单路独立开关、一键全开/全关； 6、独立配置RS232通讯接口，支持第三方中控设备串口联动控制； 搭载多路无源干接点输入输出，可对接消防、报警等外部信号实现联动断电； 自带DC5V、DC12V多路辅助电源输出，可直接为小型控制终端、LED接收卡供电； 设备管理软件支持每路电源通道自定义命名，便于分区设备区分管理； 关机、批量断电等高危关键操作设置弹窗二次确认，避免误操作损坏设备。 投标人须提供加盖生产厂家公章的产品规格手册、接口实拍图纸、软件操作界面截图任一材料佐证。 | 1.00 | 台 | 智慧总仓 |
| 15 | 发送盒 | 1、输入：≥1路HDMI2.0带环出、≥2路HDMI1.3、≥1路USB3.0，可选配3G-SDI，最高支持4096*2160@60Hz； 2、输出：≥8个千兆网口、≥1路10G光口，最大带载520万像素； 3、支持多图层分层显示，图层位置、大小独立调节；集成发送卡+视频处理器一体化； 4、支持U盘本地播放4K图片视频，内置多套画面切换特效； | 1.00 | 台 | 智慧总仓 |
| 16 | 发布盒 | 1、处理器≥4核A55，主频≥1.8GHz，运行内存≥2GB，存储≥32GB； 2、支持4K@60Hz H.264/H.265硬解码，兼容主流视频、图片、文档、流媒体协议； 3、支持多路开窗显示，USB3.0本地素材导入，WiFi AP/STA模式切换； 4、HDMI2.0输出，千兆网口通讯，3.5mm音频输出；可对接发送盒远程管控大屏； | 1.00 | 台 | 智慧总仓 |
| 17 | 智能配电箱 | 1、设备具备USB、LAN、WIFI、4G、12V输出、SD卡、温湿度采集、CAN、RS485等基础接口； 2、面板触控屏实时显示电压、电流、用电量、温湿度、设备IP、运行状态，可自定义设备标识； 3、支持电脑有线、RS485中控、2.4G无线遥控多方式控制；可设置500组以上定时启停、温度联动控制； 4、多级账号权限管理，设备唯一编码管理；可实时查看8路回路开关状态、监测电力参数； 5、投标产品配套消防防护方案须满足以下任一情形： 配电柜内部集成热气溶胶自动灭火装置，自带温烟复合探测，火情自动释放灭火剂并切断柜内回路电源； 配电柜预留消防联动拓展端子，可外接气溶胶灭火设备，实现火情联动断电、报警上传； 投标人须提供产品参数/彩页佐证。 | 1.00 | 台 | 智慧总仓 |
| 18 | 控制终端 | 1、处理器≥I5；内存≥16G；硬盘≥1TB SSD；Windows操作系统； 2、配套≥21.45英寸显示器。 | 2.00 | 台 | 智慧总仓 |
| 19 | 室内LED屏框架基层制作 | 1、室内镀锌钢结构，采用80×80mm±1mm、40×40mm±1mm、40×20mm±1mm壁厚≥2mm镀锌方管焊接成型，支撑屏体安装； 2、铝塑板包边，颜色可由业主选定。 | 16.38 | m2 | 智慧总仓 |
| 20 | 室内显示屏强弱电布设服务 | 1、六类网线连接控制室至屏体； 2、RVV3×2.5mm²电源线连接配电箱至大屏； 3、含管材、线材、辅材、人工敷设安装。 | 150.00 | m | 智慧总仓 |
| 21 | 线性阵列声柱音箱 | 1、紧凑型线阵列扬声器；专业发声单元，具备声学耦合效果； 2、水平覆盖≥140°，垂直覆盖≤25°；灵敏度≥89dB，最大声压≥108dB，额定功率≥75W； 3、频响150Hz～18kHz（-6dB）； 4、音箱高频压缩单元采用钕磁磁路设计，单元自重更低、高频失真更小、散热性能更佳；投标人须提供产品参数彩页/说明书佐证。 5、音箱具备多档位阻抗切换功能，可自由适配多只音箱串联组合使用，适配不同功放负载需求；投标人须提供产品参数彩页/说明书佐证。 | 2.00 | 只 | 智慧总仓 |
| 22 | 紧凑型双面低音音箱 | 11、主动+被动一体化超低音箱；频响40Hz－140Hz；灵敏度≥91dB； 2、连续声压≥106dB，峰值≥112dB，阻抗4Ω+4Ω，额定功率≥200W； 3、双音圈独立驱动，配备双通道独立输入接口，单通道、双通道可分别独立工作； 4、设备双通道同时输入工作时，整机输出最大声压级明显高于单通道独立输入声压；投标人须提供原厂产品彩页、技术手册、声学检测报告、产品实拍图任一材料佐证。 | 1.00 | 只 | 智慧总仓 |
| 23 | 音箱处理器 | 1、DC20-25V/5A供电，4通道D类功放输出，单通道50W/4Ω； 2、线路输入增益≥31dB，话筒增益≥62dB，具备短路、过热、过压、直流多重保护； 3、支持USB、蓝牙音源播放，具备MIC/线路输入切换，MIC口支持12V幻象供电；多路XLR平衡输入输出； 4、配套控制软件支持立体声/单声道信号模式自由切换；须提供原厂技术手册、软件界面截图、产品彩页任一佐证材料。 5、软件内置≥10段图示均衡调节功能，可分段调整频点增益；提供原厂技术手册、软件界面截图、产品彩页任一佐证材料。 6、软件支持各输入/输出通道独立音量调节，通道音量互不干扰。须提供原厂技术手册、软件界面截图、产品彩页任一佐证材料。 | 1.00 | 台 | 智慧总仓 |
| 24 | 电源时序器 | 1、嵌入式控制系统，多路电源有序启停，液晶显示屏显示电压、电流、回路状态； 2、每路延时1～999秒独立可调，支持多组场景模式一键调用； 3、具备以太网、RS485、RS232通讯，支持多台组网监控，可统计累计用电量、设备运行时长； 4、支持多组24小时循环定时，区分工作日/节假日；输出通道单路≥16A，具备过载短路保护；支持本地/远程双重控制，USB固件升级。 | 1.00 | 台 | 智慧总仓 |
| 25 | 智能管理终端(可网络集中管理) | 1、支持本地/远程编程调试、故障诊断，浏览器输入IP可访问；跨网段统一集中管控多台设备； 2、运行指示灯实时反馈通讯状态；支持APP远程、语音识别控制； 3、硬件：i.MX ARM Cortex-A7 528MHz，Linux系统，512M DDR3；≥8路继电器输出、≥8路数字IO输入； 4、标配百兆管理网口、千兆业务网口、USB升级口、复位按键、运行指示灯；≥2.4寸OLED触控屏，操作密码保护；支持整机一键联动开关； 5、设备配备独立红外控制接口，支持红外遥控器本地操控设备；供应商须提供产品手册、接口实拍图、原厂彩页任一材料就行佐证。 6、搭载双向RS232、RS485复合通讯串口（一体式复合端子或独立两路串口均认可），支持中控第三方设备双向通讯联动；供应商须提供产品手册、接口实拍图、原厂彩页任一材料就行佐证。 7、具备双冗余备份网口，主网口故障时可自动切换备用网口，保障网络集中管理不中断；供应商须提供产品手册、接口实拍图、原厂彩页任一材料就行佐证。 8、支持AC市电+DC直流双电源备份供电，内置双电源电路或支持外接两路电源输入均可，一路供电失效另一路无缝续电；供应商须提供产品手册、接口实拍图、原厂彩页任一材料就行佐证。 | 1 | 套 | 智慧总仓 |
| 26 | 有线触控屏 | 1、4核处理器，主频≥1.6GHz；≥7寸触控液晶屏； 2、界面内置系统开关、音量、大屏、紧急模式等自定义功能按键； 3、支持RJ45有线、WiFi、蓝牙，支持TCP/FTP/HTTP网络协议； 4、标配RS232、RS485、双向IO、USB、音频、HDMI输出接口，USB支持固件升级； | 1 | 台 | 智慧总仓 |
| 27 | 设备综合管理平台 | 1、后台实时监控全设备运行状态、环境数据，支持设备报修、预约管理； 2、设备台账管理：统计在线/离线/故障设备，记录设备编码、位置、控制协议； 3、场地预约管理：支持预约新增、审批、全周期数据统计； 4、监控预览：多路画面分割预览，支持教学督导实时查看； 5、工单报修管理：全流程工单记录、故障分类、数据统计； 6、设备综合管理平台界面可实时可视化展示各通道音频动态电平，直观查看输入输出音量大小、信号有无，便于快速排查无声、失真等音频故障；投标人须提供平台界面截图、软件手册、产品彩页任一材料进行佐证。 7、管理平台支持自定义场景快捷按键，可预先存储多套音频参数、分区开关组合，一键调取整套预设场景方案；投标人须提供平台界面截图、软件手册、产品彩页任一材料进行佐证。 | 1 | 套 | 智慧总仓 |
| 28 | 千兆交换机 | 1、全千兆交换机；≥24个千兆电口，≥2个SFP光扩展槽 | 1 | 台 | 智慧总仓 |
| 29 | 界面编程 | 根据项目设备清单现场编写中控逻辑程序，实现整套设备按时序一键启停联动控制。 | 1 | 套 | 智慧总仓 |
| 30 | 成品轻钢龙骨隔墙系统材料供应与安装 | 隔墙到顶，层高4600mm±200mm； 1、全套国标Q75系列≥0.7mm轻钢龙骨、≥75mm隔音棉、≥9mm阻燃板、≥9mm石膏板； 2、现场组装、固定安装。 | 45.85 | m2 | 智慧总仓 |
| 31 | 自动玻璃门采购与安装 | 门洞尺寸1800mm×2200mm，允许±50mm微调； 1、整套自动感应门系统：不锈钢轨道、感应机组、≥12mm钢化玻璃门扇； 2、现场安装、通电调试。 | 3.96 | m2 | 智慧总仓 |
| 32 | 智慧总仓造型门框成品采购与安装 | 门框宽度100mm±10mm，不锈钢烤漆材质； 1、定制不锈钢造型门框，内嵌LED硅胶灯带； 2、现场固定安装。 | 6.20 | m | 智慧总仓 |
| 33 | 墙面艺术字（“智慧总仓”）成品采购与安装 | 字体高度：中文≥350mm、英文≥120mm 1、采购定制“智慧总仓”中英文字（10厘PVC板激光雕刻，UV印制，亚克力饰面，侧边烤漆）； 2、现场安装。 | 1.00 | 套 | 智慧总仓 |
| 34 | 吊顶涂料（灰色） | 1、铲除顶面空鼓、起皮破损涂层； 2、腻子修补找平破损区域； 3、整体打磨平整； 4、底漆滚涂/喷涂；干透后涂刷灰色面漆。 | 61.99 | m2 | 智慧总仓 |
| 35 | 条形艺术LED灯采购与安装 | 灯具截面120mm×70mm，允许±10mm微调； 1、烤漆铝型材外壳，内置LED光源； 2、吊顶固定，配套线路敷设安装。 | 24 | m | 智慧总仓 |
| 36 | 定制艺术造型展柜采购与安装 | 展柜高度3000mm±100mm； 1、18mm实木颗粒板基材，烤漆饰面成品展柜； 2、现场拼接，PVC封边收口安装。 | 67.02 | m2 | 智慧总仓 |
| 37 | 展柜广告字成品采购与安装 | 字体高度≥500mm； 1、15mmPVC板激光雕刻，UV印制，亚克力饰面、侧边烤漆； 2、展柜立面安装。 | 4.00 | 个 | 智慧总仓 |
| 41 | 地面自流平 | 1、≥3mm厚自流平水泥砂浆地面找平； 2、细石混凝土找坡抹平处理。 | 30.35 | m2 | 智慧总仓 |
| 42 | 成品PVC地塑采购与铺装 | ≥2mm厚PVC地塑，款式、颜色业主确认； 1、成品环保地塑卷材； 2、地面整体铺贴施工。 | 30.35 | m2 | 智慧总仓 |
| 43 | 智慧展厅强电线路布设服务 | 1、国标线缆、开关面板配套； 2、照明、普通插座采用2.5mm²电源线； 3、PVC阻燃线管穿线；展厅发光造型配套电源管线敷设。 | 30.35 | m2 | 智慧总仓 |
| 44 | 屋面广告字（“生产调度中心”）成品采购与安装 | 单字尺寸2500mm×2500mm，允许±100mm； 1、≥1.0mm厚热镀锌板激光造型，烤漆饰面； 2、含高空吊装、固定安装。 | 6.00 | 个 | 智慧总仓 |
| 45 | 屋面广告钢架结构供应与安装 | 单组钢架2500×3200mm，共6组，尺寸可微调； 1、40×60mm、壁厚≥1.0mm厚镀锌方管焊接钢架； 2、屋面高空固定安装。 | 48 | m2 | 智慧总仓 |
| 46 | 外墙面广告字1成品采购与安装 | 规格：500mm高 1、采购≥1.0厚不锈钢材质激光雕刻广告字成品（内容：“提高效率 提升效能 提增效益”，高≥500mm）； 2、外墙面高空安装 | 12.00 | 个 | 智慧总仓 |
| 47 | 外墙面广告字2成品采购与安装 | 规格：500mm高 1、采购≥1.0厚不锈钢材质激光雕刻广告字成品（内容：态度、责任、细节：决定：一切、担当、成败。，高≥500mm）； 2、外墙面高空安装。 | 18.00 | 个 | 智慧总仓 |
| 48 | 户外全彩LED屏 | 1、屏体尺寸不小于6.72m×3.84m，分辨率≥1680×960，像素间距≤4mm； 2、模组320mm×160mm，像素密度≥62500点/㎡，模组平整度、拼接错位符合行业标准； 3、色温1000K-20000K可调，对比度≥3000:1，可视角度≥140°，刷新率≥3840Hz，最大亮度≥450cd/㎡；亮度无极调节； 4、最大功耗≤600W/㎡，平均功耗≤220W/㎡，接地电阻≤0.1Ω； 5、表面耐磨防刮，符合SJ/T 11141显示屏行业标准；PCB灯驱合一，沉金工艺； 6、符合GB/T 36101干扰光国家标准，支持图像降噪、梳状滤波； 7、模组本体机械强度≥25MPa； 外观无变形、无明显色差，屏体表面无肉眼可见划痕； 模组表面硬度≥4H，具备长效防划伤防护工艺； 材料拉伸强度≥230MPa，屈服强度≥170MPa； 纵向拉伸承载力≥3吨，横向拉伸承载力≥3吨； 投标人须提供以下任一加盖生产厂家公章材料进行佐证： ①原厂全套力学出厂自检测试报告； ②官方产品技术规格手册，手册完整列明全部对应参数。 | 25.80 | m2 | 智慧总仓 |
| 49 | 发送盒 | 1、输入：HDMI1.3、DVI、CVBS、VGA、USB，最高支持1920*1080@60Hz； 2、≥4路千兆网口输出，最大带载260万像素；集成视频处理+发送卡； 3、自带液晶屏实时显示信号、通讯、亮度状态；支持一键切换信号源、场景调用； 4、支持U盘播放多媒体素材，开放中控串口协议对接第三方系统。 | 1.00 | 台 | 智慧总仓 |
| 50 | 发布盒 | 1、处理器≥4核A55，主频≥1.8GHz，运行内存≥2GB，存储≥32GB； 2、支持4K@60Hz H.264/H.265硬解码，兼容主流视频、图片、文档、流媒体协议； 3、支持多路开窗显示，USB3.0本地素材导入，WiFi AP/STA模式切换； 4、HDMI2.0输出，千兆网口通讯，3.5mm音频输出；可对接发送盒远程管控大屏； | 1.00 | 台 | 智慧总仓 |
| 51 | 收发器 | 1、千兆光纤收发器，单路LC多模双芯光口； 2、传输速率1.25Gbps，波长850nm，传输距离300m，光模块热插拔。 | 4.00 | 个 | 智慧总仓 |
| 52 | 室外显示屏智能配电柜 | 1、设备具备USB、LAN、WIFI、4G、12V输出、SD卡、温湿度采集、CAN、RS485等基础接口； 2、面板触控屏实时显示电压、电流、用电量、温湿度、设备IP、运行状态，可自定义设备标识； 3、支持电脑有线、RS485中控、2.4G无线遥控多方式控制；可设置500组以上定时启停、温度联动控制； 4、多级账号权限管理，支持远程软件升级、设备唯一编码管理；可实时查看8路回路开关状态、监测电力参数。 | 1.00 | 台 | 智慧总仓 |
| 53 | 波束音箱 | 1、全频专业音箱；频响105Hz-20kHz（-10dB）；水平扩散≥70°，垂直≥60°； 2、额定功率≥250W，峰值≥1000W，灵敏度≥95dB，最大声压≥119dB； 3、单元配置：2只5寸低音、6只1寸高音阵列； 4、波束音箱设备面板硬件配备2组独立FO谐振频率调节模块，每组均设置4档档位可调，可根据现场空间声学环境切换低频谐振参数，优化室内共振杂音； 投标人须提供以下任意一种加盖生产厂家公章材料进行佐证1分：①产品面板实拍照片；②原厂技术说明书/产品彩页；③官方规格手册。 | 2.00 | 只 | 智慧总仓 |
| 54 | 功放 | 1、D类数字功放；8Ω负载≥350W×2，4Ω负载≥600W×2； 2、频响20Hz-20kHz，总谐波失真＜0.1%；高阻尼系数、高信噪比； 3、多路XLR平衡输入，4P凤凰端子音箱输出；具备短路、过热、削峰、软启动全套保护；AC220V供电； 设备搭载双RJ45网络网口，支持网络冗余备份，单网口故障不中断设备远程管理； 支持多台功放级联同步静音控制，下发静音指令后所有级联功放同步执行静音动作。 投标人须提供加盖厂家公章的产品彩页、设备接口实拍图、原厂技术手册任一材料进行佐证。 | 1.00 | 台 | 智慧总仓 |
| 55 | 音频处理器 | 1、≥8路模拟输入、≥8路模拟输出；内置AEC回声消除、AFC反馈抑制、ANS噪声抑制； 2、多段参量均衡，支持场景预设，可对接中控统一管控； 3、可将各输入、输出通道音频电平数据实时上传至管理平台，平台界面可视化实时显示动态电平； 4、设备配套调试软件/管理平台支持自定义存储多套音频场景参数，配备快捷场景按键，一键调用预设场景。 投标人须提供加盖生产厂家公章的软件界面截图、原厂技术手册、产品彩页任一材料进行佐证。 | 1.00 | 台 | 智慧总仓 |
| 56 | 机柜 | 容量：6U | 1.00 | 套 | 智慧总仓 |
| 57 | 制冷设备（1.5） | 单冷1.5P，带自动记忆上电功能，铜管长度≥10m,含主辅材料及高空安装费用。 | 1.00 | 台 | 智慧总仓 |
| 58 | 轴流风机 | 220V,14寸工业轴流风机。 | 4.00 | 台 | 智慧总仓 |
| 59 | 外墙LED屏钢结构安装基层制作 | 1、室外热镀锌钢结构，80×80/40×40/40×20mm壁厚≥2mm方管焊接； 2、铝塑板包边，颜色业主自选。 | 28.00 | m2 | 智慧总仓 |
| 60 | 玻璃隔断框架 | 1、黑钛不锈钢折边框架，规格50×100mm，壁厚≥1.2mm； 2、现场固定安装。 | 137.10 | m | 包含二楼112.4m及维修间24.70m |
| 61 | 12厘钢化玻璃 | 1、12mm钢化玻璃，下段高度2800mm±50mm，上段1300mm±50mm； 2、嵌入不锈钢框架固定。 | 106.03 | m2 | 包含二楼64.78㎡及维修间41.25㎡ |
| 62 | 自动推拉玻璃门 | 轨道总长4.5m，门洞宽2000mm±50mm； 1、厚度≥1.0mm不锈钢轨道外包盒，全套感应电机、感应器； 2、厚度≥12mm钢化玻璃门扇，现场安装调试。 | 2.00 | 扇 | 智慧总仓 |
| 63 | 维修间玻璃门 | 门洞2000mm×2100mm，允许±50mm； 1、厚度≥12mm钢化玻璃门，配套地弹簧、拉手全套五金； 2、现场安装。 | 4.20 | m2 | 智慧总仓 |
| 64 | 维修间制冷设备（2.0） | 2匹单冷空调，断电记忆上电自启，铜管≥10m，含主材辅材、高空安装。 | 1.00 | 台 | 智慧总仓 |
| 65 | 铝方通隔栅 | 铝方通40×60mm，壁厚≥0.8mm；竖向安装，间隔60mm； 1、成品铝方通型材； 2、安装于不锈钢隔断框架内。 | 169.00 | m | 智慧总仓 |
| 二、5号楼及4号楼 |  |  |  |  |  |
| 1 | 外墙面广告字成品采购与安装 | 规格：字≥1200mm高、≥30mm厚 1、采购≥1.0厚不锈钢材质激光雕刻广告字成品（内容：“劳动光荣 重塑自我”）； 2、外墙面高空安装。 | 8.00 | 个 | 5号楼外墙 |
| 2 | 外墙面广告字成品采购与安装2 | 规格：字800mm高、30mm厚 1、采购1.0厚不锈钢材质激光雕刻广告字成品（内容：防风险除患 保安全稳定）； 2、外墙面高空安装。 | 10.00 | 个 | 5号楼外墙 |
| 3 | 发光安全指示牌 | 规格：353*135*14mm 1、采购成品发光安全指示牌； 2、现场固定安装。 | 16.00 | 套 | 5号楼两侧楼梯8套；4号楼两侧楼梯8套； |
| 4 | 造型门头钢结构基层制作 | 门廊尺寸：4800*1500*1000（2个）,尺寸可微调； 1、门廊和门柱内部采用40 * 60mm镀锌方管（≥1.5mm厚）焊接框架结构基层； 2、≥15mm阻燃板打底层； 3、现场安装。 | 109.92 | m2 | 5号楼外墙54.96㎡及4号楼外墙及1楼（精品车间）54.96㎡ |
| 5 | 造型门头铝塑板饰面采购与安装 | 门廊尺寸：4800*1500*1000（4个），尺寸可微调 1、采购≥0.8厚铝塑板； 2、现场固定安装于阻燃板层面 | 109.92 | m2 | 5号楼外墙54.96㎡及4号楼外墙及1楼（精品车间）54.96㎡ |
| 6 | 造型门头成品冲孔板采购与安装 | 规格：3000mm长*2组 1、采购定制铝材（≥0.8mm厚）冲孔板成品，烤漆饰面，内置防水LED灯源； 2、现场固定安装于门头铝塑板面层 | 6.00 | m | 5号楼外墙 |
| 7 | 内嵌式筒灯 | 开孔95mm，20W、4000K暖白光；铝制一体化外壳，高透柔光罩，嵌入式安装。 | 8.00 | 盏 | 5号楼外墙 |
| 8 | 室外LED屏 | 尺寸≥9600×960m，像素间距≤10mm，分辨率≥960×960；单红色像素，像素密度≥10000点/㎡；模组320×160mm，DC5V供电；水平可视≥120°，垂直≥90°。 | 9.22 | m2 | 5号楼外墙 |
| 9 | 显示屏强弱电布设服务 | 1、控制室输出到屏体网线（六类）； 2、电箱输出到屏体电源线 ，RVV3*2.5m㎡； 3、现场布设安装,人工及主辅材料费用。 | 3074.00 | m | 5号楼外墙156m；5号楼智慧屏及成品展示柜1030m；4号楼外墙及1楼（精品车间）78m；4号楼智慧屏及成品展示柜880m；5号楼两侧楼梯465m；4号楼两侧楼梯465m |
| 10 | 门口信息发布终端 | 1、屏幕≥55寸，分辨率1920×1080，亮度≥300cd/㎡，对比度≥3000:1； 2、处理器≥4核2.0GHz，内存≥2GB，存储≥16GB，安卓11及以上； 3、支持图片、视频、文档、流媒体播放，支持周期定时、字幕滚动插播； 4、RJ45网口、双USB、HDMI、双扬声器、耳机口，支持WiFi、蓝牙。 | 4.00 | 台 | 5号楼智慧屏及成品展示柜2台；4号楼智慧屏及成品展示柜2台； |
| 11 | 交互一体机 | 1、≥98英寸4K屏幕，直下式D-LED背光，红外50点触控；AG防眩光钢化玻璃，莫氏7级硬度；一级能效；无频闪DC调光；支持纸质护眼多纹理模式； 2、前置隐藏接口：HDMI、全功能Type-C、双USB3.0；后置多路HDMI输入/输出；自带笔槽、前拆维护、上掀检修结构；前置物理按键支持自定义功能； 3、硬件平台：≥12核驱动芯片，安卓14系统，4G内存、32G存储；Wi-Fi6双频无线；2.2声道音响，最大功率≥80W；内置摄像头、阵列拾音麦； 4、配套OPS电脑：12代及以上I5，8核12线程，8G DDR4，256G SSD，多USB、网口、HDMI输出；双系统独立上网； 5、基础功能：手势快捷操作、冻屏、录屏、投票、锁屏、应用锁、U盘权限管控、远程升级、信号源自动识别； | 16.00 | 台 | 5号楼智慧屏及成品展示柜8台；4号楼智慧屏及成品展示柜8台； |
| 12 | 管理主机 | 1、≥4盘位热插拔硬盘机箱，带锁定； 2、四核八线程处理器，主频≥3.4GHz；内存≥8G，硬盘≥2T； 3、双千兆业务网口、单千兆管理网口；多USB2.0/3.0、RS232、VGA接口。 | 1.00 | 台 | 5号楼智慧屏及成品展示柜 |
| 13 | 智慧管理软件 | 1、设备监控：在线状态、播放画面回显，素材多格式管理、定时/即时发布； 2、中控物联：灯光、传感器、空调、摄像机等设备台账、绑定、远程控制； 3、素材管理：多格式图片/视频/文档上传，支持2K/4K转码；6类节目模板，H5可视化编辑器、交互布局模板； 4、多级素材/节目发布审核，字幕插播，批量设备远程运维；多角色分级权限； 5、实时采集各输入输出通道音频电平数据，软件界面可视化动态显示电平； 6、支持自定义存储多套音频运行场景，配备场景快捷按键，一键调取预设参数方案。 投标人须提供加盖生产厂家公章的软件界面截图、原厂操作手册、产品彩页任一材料进行佐证。 | 1.00 | 套 | 5号楼智慧屏及成品展示柜 |
| 14 | 创意工艺展示柜成品采购 | 规格：1500*3000*300mm，4个 尺寸允许±50mm 1、采购定制成品创意工艺展示柜（≥18mm厚实木颗粒板，深度300mm±20mm）； | 18.00 | m2 | 5号楼智慧屏及成品展示柜 |
| 15 | 外墙面广告字成品采购与安装 | 规格：≥500mm高、≥30mm厚 1、采购≥1.0厚不锈钢材质激光雕刻广告字成品（内容：“勿以恶小而为之 勿以善小而不为”）； 2、外墙面高空安装。 | 14.00 | 个 | 4号楼外墙及1楼（精品车间） |
| 16 | 造型门头成品冲孔板采购与安装 | 1、采购定制铝材（≥0.8mm厚）冲孔板成品，烤漆饰面，内置防水LED灯源； 2、现场固定安装于门头铝塑板面层 | 6.00 | m | 4号楼外墙及1楼（精品车间） |
| 17 | 内嵌式筒灯 | 1、灯体面环和壳体均精选铝材，一体化设计，耐腐耐锈，质感细腻。 2、优选稳定驱动和LED光源芯片，柔和高透光灯罩，内嵌式安装。 3、规格：20W、4000k暖白光。开孔95mm，20W、4000K暖白光；铝制一体化外壳，高透柔光罩，嵌入式安装。 | 8.00 | 盏 | 4号楼外墙及1楼（精品车间） |
| 18 | 室外LED屏 | 尺寸≥9600×960mm，像素间距≤10mm，分辨率≥960×960；单红色像素，像素密度≥10000点/㎡；模组320×160mm，DC5V供电；水平可视≥120°，垂直≥90°。 | 9.22 | m2 | 4号楼外墙及1楼（精品车间） |
| 19 | 墙面有色涂料 | 1、局部修补缝隙、钉眼处，局部墙面需网布贴面防开裂（线槽、接缝等）； 2、各阴阳角用角条拉直修补； 3、腻子粉整体批平，待干透后再批腻子，共两遍； 4、整体墙面220砂纸打磨平整； 5、全效净味乳胶漆一遍底漆； 6、有色涂料饰面。 7、颜色待业主方确定。 | 130.00 | m2 | 4号楼外墙及1楼（精品车间） |
| 20 | 成品白色装饰板 | 1、成品10mmPVC板，高100mm，面层UV印制； 2、墙面固定安装。 | 435.00 | m | 4号楼外墙及1楼（精品车间）其中白色145m；蓝色145m；绿色145m |
| 21 | 入口墙面造型广告板成品采购与安装 | 板面5300×1800mm，允许±100mm；10mmPVC激光雕刻UV打印，局部亚克力叠加造型，现场安装。 | 9.54 | m2 | 4号楼外墙及1楼（精品车间） |
| 22 | 转角墙面造型墙柜成品采购 | 规格：3600*1200mm 尺寸±50mm 1、采购定制成品转角造型墙柜（≥18mm厚免漆板，深度120mm±10mm）； 2、现场墙面固定安装。 | 4.32 | m2 | 4号楼外墙及1楼（精品车间） |
| 23 | 定制艺术冲孔板（包柱用）采购与安装 | 柱高3000mm±100mm，铝厚≥0.8mm，单块板面700 mm±50mm×3000mm±100mm）；烤漆饰面，配套20×20mm、≥1.2mm厚方管基层，柱面安装。 | 50.40 | m2 | 4号楼外墙及1楼（精品车间） |
| 24 | 冲孔板内置LED光源采购与布设 | 规格：不小于20mm宽 1、采购成品LED灯源； 2、于冲孔板内部隐藏安装布设 | 144.00 | m | 4号楼外墙及1楼（精品车间） |
| 25 | 中间墙面造型广告板成品采购与安装 | 规格：4000*2000mm，尺寸±100mm 1、采购定制中间墙面造型广告板成品（10厘PVC激光雕刻，UV印制，部分亚克力饰面）； 2、现场安装 | 8.00 | m2 | 4号楼外墙及1楼（精品车间） |
| 26 | 工具间外墙面造型广告板成品采购与安装 | 规格：1200*600mm，尺寸±50mm； 1、采购定制工具间外墙面造型广告板成品（10厘PVC激光雕刻，UV印制，部分亚克力饰面）； 2、现场安装。 | 3.00 | 块 | 4号楼外墙及1楼（精品车间） |
| 27 | 墙面宣传字成品采购与安装 | 1、采购成品宣传字（10mm结皮PVC雕刻烤漆，高500mm）； 2、墙面专用玻璃胶粘贴固定 | 4.00 | 个 | 4号楼外墙及1楼（精品车间） |
| 28 | 创意工艺展示柜成品采购 | 规格：1500*3000*300mm，2个 尺寸允许±50mm 1、采购定制成品创意工艺展示柜（≥18mm实木颗粒板，深度300mm±20mm ）； | 9.00 | m2 | 4号楼外墙及1楼（精品车间） |
| 29 | 喷涂墙面及门窗保护服务 | 1、墙面及门窗贴保护膜； 2、人工及材料费用。 | 145.00 | m2 | 4号楼外墙及1楼（精品车间） |
| 30 | 强电线路布设服务 | 国标线缆、开关；2.5mm²照明插座线，PVC线管；柱子内置发光造型配套电源管线敷设。 | 998.00 | m2 | 4号楼外墙及1楼（精品车间） |
| 31 | 创意工艺展示柜成品采购 | 规格：1500*3000*300mm，3个，尺寸允许±50mm 1、采购定制成品创意工艺展示柜（≥18mm实木颗粒板，深度300mm±20mm）； | 13.50 | m2 | 4号楼智慧屏及成品展示柜 |
| 32 | 1楼入口成品文化广告板采购与安装 | 1、采购成品10mmPVC板UV打印广告板，含亚克力饰面、多层叠加造型、PVC烤漆格栅及暗藏LED光源； 2、10mmPVC激光雕刻字安装于格栅造型面层； 3、现场固定安装。 | 26.00 | m2 | 5号楼两侧楼梯 |
| 33 | 1层楼层牌 | 规格：260mm±20mm高 1、采购成品楼层牌（10mmPVC板加3mm亚克力板激光雕刻艺术造型、UV印制）； 2、现场安装。 | 4.00 | 组 | 5号楼两侧楼梯2组；4号楼两侧楼梯2组； |
| 34 | 入口柱子斜边木作基层制作 | 1、供应30*40mm木龙骨、≥12mm阻燃板、≥9mm石膏板等材料； 2、现场制作造型基层。 | 16.00 | m | 5号楼两侧楼梯8m；4号楼两侧楼梯8m； |
| 35 | 1层入口斜边成品广告板采购与安装 | 1、采购成品PVC板UV打印广告板，含多层叠加造型及PVC烤漆格栅； 2、现场安装于包柱面层。 3、根据设计方案生产和安装。 | 8.00 | m2 | 5号楼两侧楼梯4㎡；4号楼两侧楼梯4㎡ |
| 36 | 广告墙面木作平整基层制作 | 1、供应30*40mm木龙骨、≥12mm阻燃板、≥9mm石膏板等材料； 2、现场制作造型基层。 | 237.60 | m2 | 5号楼两侧楼梯1至2层39.6㎡；2至3层39.6㎡；3至4层39.6㎡；4号楼两侧楼梯1至2层39.6㎡；2至3层39.6㎡；3至4层39.6㎡ |
| 37 | 广告墙面木作灯盒基层制作 | 灯盒规格：150mm宽 1、供应30*40mm木龙骨、≥12mm阻燃板等材料； 2、现场制作暗藏灯盒造型基层。 | 402.00 | m | 5号楼两侧楼梯1至2层69m；2至3层66m；3至4层66m；4号楼两侧楼梯1至2层69m；2至3层66m；3至4层66m |
| 38 | 广告墙面LED硅胶灯带采购与安装 | 1、采购成品柔性透光硅胶LED灯带（宽20mm，暖白色，7w/m）； 2、嵌入式安装。 | 738.00 | m | 5号楼两侧楼梯1至2层138m；2至3层132m；3至4层132m；4号楼两侧楼梯1至2层138m；2至3层132m；3至4层66m |
| 39 | 广告板组采购与安装 | 规格尺寸：600*600mm 尺寸±20mm 1、木作基层平面采购成品10mmPVC板UV打印广告板组饰面安装； 2、15mmPVC板激光雕刻艺术加厚叠加造型； 3、部分区域3mm亚克力板艺术造型饰面； 4、根据设计方案生产和安装。 | 102.00 | 组 | 5号楼两侧楼梯1至2层16组；2至3层18组；3至4层18组；4号楼两侧楼梯1至2层16组；2至3层16组；3至4层18组 |
| 40 | 墙面涂料（白色） | 1、局部修补缝隙、钉眼处，局部墙面需网布贴面防开裂（线槽、接缝等）； 2、各阴阳角用角条拉直修补； 3、腻子粉整体批平，待干透后再批腻子，共两遍； 4、整体墙面220砂纸打磨平整； 5、全效净味乳胶漆一遍底漆一遍面漆。 | 903.60 | m2 | 5号楼两侧楼梯1至2层150.6㎡；2至3层150.6㎡；3至4层150.6㎡；4号楼两侧楼梯1至2层150.6㎡；2至3层150.6㎡；3至4层150.6㎡ |
| 41 | 强电布设 | 1、材料:国标电源线+开关 ； 2、照明及普通用电插座选用2.5平电源线； 3、线管采用PVC线管； 4、楼梯造型广告墙面强电布设，人工及材料费用。 | 903.60 | m2 | 5号楼两侧楼梯1至2层150.6㎡；2至3层150.6㎡；3至4层150.6㎡；4号楼两侧楼梯1至2层150.6㎡；2至3层150.6㎡；3至4层150.6㎡ |
| 42 | 2层成品发光楼层牌采购与安装 | 1、采购成品发光楼层牌（亚克力板边框，镀锌板底盒，内置LED光源）； 2、现场安装。 3、根据设计方案生产和安装。 | 4.00 | 组 | 5号楼两侧楼梯2层2组；4号楼两侧楼梯2层2组； |
| 43 | 2层主题发光字 | 1、采购成品主题发光字（亚克力板边框，镀锌板底盒，内置LED光源）； 2、现场安装。 3、根据设计方案生产和安装。 | 16.00 | 个 | 5号楼两侧楼梯 |
| 44 | 平台木作基层制作 | 1、30*40木龙骨框架基层； 2、≥12mm阻燃板造型基层打底，部分区域暗藏灯槽； 3、≥9mm石膏板饰面。 | 247.50 | m2 | 5号楼两侧楼梯2层41.25㎡；3层41.25㎡；4层41.25㎡；4号楼两侧楼梯2层41.25㎡；3层41.25㎡；4层41.25㎡； |
| 45 | 平台墙面成品广告板采购与安装 | 1、采购成品10mmPVC板UV打印广告板，含多层叠加造型； 2、现场安装于木作面层。 3、根据设计方案生产和安装。 | 206.25 | m2 | 5号楼两侧楼梯2层41.25㎡；3层41.25㎡；4号楼两侧楼梯2层41.25㎡；3层41.25㎡；4层41.25㎡； |
| 46 | 4层平台不锈钢格栅 | 1、规格40*80mm 2、玫瑰金不锈钢折边，间隔80mm； 3、现场固定安装。 | 20.63 | m | 5号楼两侧楼梯 |
| 47 | 4层平台装饰墙面 | 1、采购成品PVC装饰板； 2、墙面固定安装。 | 20.63 | m2 | 5号楼两侧楼梯 |
| 48 | 4层平台墙面成品广告板采购与安装 | 1、采购成品亮面亚克力广告板，含暗藏LED光源； 2、现场安装于木作面层。 | 8.00 | m2 | 5号楼两侧楼梯 |
| 49 | 信息发布终端 | 1、屏幕≥43寸，分辨率1920×1080，亮度≥300cd/㎡，对比度≥3000:1； 2、≥4核2.0GHz处理器，2GB内存、16GB存储，安卓11及以上； 3、支持多媒体播放、定时周期播放、字幕滚动插播；RJ45、双USB、HDMI、音响、WiFi蓝牙。 | 12.00 | 台 | 5号楼两侧楼梯6台；4号楼两侧楼梯6台； |
| 50 | 1楼入口成品文化广告板采购与安装 | 规格尺寸：5600*3750mm，尺寸±100mm 1、采购成品10mmPVC板UV打印、亚克力饰面制成的成品广告板； 2、多层PVC板叠加造型； 3、现场固定安装于原墙面层。 4、根据设计方案生产和安装。 | 42.00 | m2 | 4号楼两侧楼梯 |
| 51 | 2层主题发光造型成品采购与安装 | 1、采购成品主题发光造型广告板（PVC板UV打印，亚克力饰面，加厚叠加造型，暗藏LED光源）； 2、现场安装于木作面层。 3、根据设计方案生产和安装。 | 2.00 | 组 | 4号楼两侧楼梯 |

注：本章技术规格要求中未作出大于、小于等幅度表述的尺寸、重量、体积的，允许在规定的数值存在±3%的偏离。

三、商务条件

采购包1：

| 序号 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交付时间 | 合同签订次日起75日内完成文化改造及供货安装调试且验收合格后交付采购人使用。 |
| 2 | 交付条件 | 符合国家相关规定及招标文件要求，并经采购人验收合格后。 |
| 3 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 4 | 是否邀请投标人验收 | 不邀请投标人验收 |
| 5 | 履约验收方式 | 按国家标准或行业相关标准、签订合同和按招标文件进行验收。 |
| 6 | 合同支付方式 | 最终经验收合格后30日内，中标人将验收凭证和增值税专用发票等完整报销材料交付采购人；采购人在收到上述凭证和发票等资料后30日内向中标人一次性支付合同总价款。 |
| 7 | 履约保证金 | 是否收取：是 本采购包履约保证金为合同金额的5.0%。 说明：成交人须在签订合同前向招标人提交合同金额5%的履约保证金。履约保证金以银行转账方式向招标人提交，如成交人未按合同有关规定履行其义务，招标人有权不予退还履约保证金。该履约保证金在合同约定事项全部履行完毕（3年质保期过后），且经招标人确认合同无未了事宜后，在收到成交人书面申请30日内无息退还。（履约保证金不计利息） |

其他商务要求

★8.本项目施工场所为特殊区域，一周五天每天实际能够施工的时间约为4.5小时、（含进出安检检查时间（进出检查时间根据现场实际情况而定），上午2.5小时、下午2小时)，中午及傍晚退出项目实施地点需将活动工具及设备安装耗材（包括但不限于施工工具、切割锯片类耗材、楼梯及脚手架等一切涉及安全问的生产资料）带出安全检查区域，投标人在报价时须予以考虑。

★9、违约责任

9.1中标人应合法经营，否则应承担由此产生的法律责任。

9.2除不可抗力原因，中标人单方解除合同的，没收全额履约保证金，如对采购人造成其他损失的，中标人需另行支付相应的赔偿。

9.3在明确违约责任后，中标人应在采购人发出书面通知书之日起十个工作日内支付违约金、赔偿金等。

9.4超过约定交货期限不能按时交货的，采购人可扣除中标人全部履约保证金。中标人超出约定交货期限15个工作日不能按期交货的，采购人有权终止合同。如对采购人造成其他损失的，中标人需另行支付相应的赔偿。

9.5中标人所交货物品种、型号参加投标不符合中标要求的，采购人有权拒收，原则上退换货，并扣除中标人履约保证金，如对采购人造成其他损失的，中标人需另行支付相应的赔偿，直至终止合同。

9.6本项目不允许中标人以任何名义和理由进行转包，如有发现，采购人有权单方终止合同，没收履约保证金。如履约保证金不能弥补违约对采购人造成的损失的，中标人另行支付相应的赔偿。

9.7除不可抗拒原因，合同履行期内，双方均不得随意变更或解除。如有未尽事宜，经双方共同协商，协商不成由甲方所在地法院诉讼解决。

9.8除上述违约条款外，中标人未履行招标文件、响应文件、合同有关规定的其他事项或服务要求的、每发现一次，需向采购人支付违约金500元。

★10、合同的终止

10.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在采购人发出的书面违约通知后30天内（或经采购人书面确认的更长时间内）乙方仍未纠正其下述任何一种违约行为，采购人可向中标人发出书面解约通知，终止全部或部分协议：

10.1.1如果中标人未能在协议约定的期限内或采购人准许的任何延期内进行服务。

10.1.2中标人未能履行协议项下的任何其它义务。

★11、售后服务要求：

11.1自验收合格投入使用之日起应提供不少于一年的上门保修服务，若国家或厂家有更长的质保期规定，按照更长期限执行。

11.2接到采购人故障电话通知后4小时内电话响应，24小时内到达用户现场解决问题。

11.3中标人未履行或未完全履行上述所列售后服务的，扣除全部履约保证金，若因此给采购人造成损失的，中标人还应赔偿采购人所受的损失。

★12、保密条款

12.1中标人应当对本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间知悉的或收到的采购人的财务、技术、产品信息、资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向本合同以外的任何第三方披露，签订并严格执行《单位保密承诺书》；中标人进入采购人工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务。

12.2中标人违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，中标人应当依法承担赔偿责任。

12.3本条款不因合同届满或解除而失效。

★13、廉政条款

中标人及其工作人员不得有以任何形式行贿采购人工作人员的行为，若发现并被核查属实的，采购人有权解除合同（包括但不限于列入不良行为记录名单等），情节严重的，中标人及其工作人员还要承担相应的法律责任；采购人及其工作人员不得索要或接受中标人的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

★14、合同纠纷处理方式

14.1采购人及中标人双方必须认真履行合同条款。因合同或与合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

14.2合同补充和修改本项目合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。

★15、诉讼相关费用承担

若因中标人未履行合同项下义务导致采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由中标人承担赔偿责任。

★16、合同补充和修改

合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。

★17、知识产权

投标人须保障采购人在使用该货物或服务或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，投标人应赔偿该损失。

注：以上“三、商务条件”均为不允许负偏离的实质性要求，若有负偏离或未响应招标文件的，按无效投标处理。

## 四、其他事项

（一）除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

（二）项目不允许中标人以任何名义和理由在中标后将中标项目的主体、非主体、关键性工作、非关键性工作进行转包、分包。

（三）本招标文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与中标人签订合同时，由双方协商订立。

格式

厦门翔弘实业有限公司企业文化采购项目采购需求调查材料

公司名称（盖章）：

附件1

企业营业执照

致：厦门翔弘实业有限公司/福建阳诚项目管理有限公司

根据厦门翔弘实业有限公司企业文化采购项目需求调查征求公告内容，我公司现按公告内容提交企业营业执照。

公司通信地址：                 邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

公司名称：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

附：

企业营业执照副本复印件

附件2

法定代表人授权书

厦门翔弘实业有限公司/福建阳诚项目管理有限公司：

(企业全称)法定代表人         授权  (企业代表姓名)为企业的委托代理人，代表本公司参加贵司组织的            项目需求调查和征求社会公众意见的活动，全权代表本公司处理活动过程的一切事宜。企业的委托代理人在需求调查和征求社会公众意见的活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。企业的委托代理人无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

企业的委托代理人：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            手机：

附：被授权人身份证件(注：身份证件须加盖企业公章)

授权人

企业(全称并加盖公章)：

法定代表人签字或盖章：

日     期：

被授权人

企业的委托代理人签字：

日     期：

附件3

相关产业发展情况

供应商应针对本次采购项目提供目前此类货物相关产业发展情况说明，如有可附件相关佐证材料

附件4

市场供给情况

供应商应针对本次采购项目提供目前此类货物市场供给情况，如有可附上相关佐证材料。

附件5

同类采购项目历史成交信息

供应商应针对本次采购项目提供公司同类采购项目历史成交信息，如有应列表并附上相关合同等材料。

1、同类项目列表信息（参考格式）

| 序号 | 客户名称 | 供货期限（年） | 合同金额 （合同数量） | 合同时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2、后附合同复印件以及中标通知书或中标公告等信息（若有）

附件4

其他相关情况

（包括但不限于技术参数要求、商务要求等）

供应商应针对本次采购项目可提供其他相关情况说明及相关材料【包括但不限于对本项目的意见及建议等】

附件5

详细报价一览表

| 询价单位：厦门翔弘实业有限公司 |  |  |  |  | 报价单位： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人：林先生 |  |  |  |  | 联系人： |  |  |  |
| 联系电话：0592-7888203 |  |  |  |  | 联系电话： |  |  |  |
| 联系地址：厦门市翔安区新圩镇桂林村七里300号 |  |  |  |  | 联系地址： |  |  |  |
| 包1 | 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 品牌 | 单价（元） | 总金额（元） | 备注 |
|  | 1 | ...... |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ...... |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | ...... |  |  |  |  |  |  |
|  | 包1设备合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、以上价格应包含货物所涉及的有关项目的所有费用，包括但不限于：产品、配件、辅料、运输、安装调试费用、培训费用、增值税专用发票税金等一切相关费用； 2、具体参数详见附件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位：（盖章）                                                     时间：        年     月    日