空调维修保养报价文件

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容名称 | 机型规格 | 维修费预算单价 | 备注 |
| 1 | 空调小修 | 1P-1.5P | 150 | 维修范围：噪音调整、漏水处理、更换内机电容、更换排水管、更换遥控器。 |
| 2P-大3P | 180 |
| 小5P-大5P | 300 |
| 中央空调 | 300 |
| 2 | 空调中修 | 1P-1.5P | 320 | 更换：外电脑板、摆风开关、静电除尘器、变压器、传感器、接触器、感温头、电铺热温控器、步进电机、同步电机、电磁阀线圈、接水盘、过载保护、信号线、电机、电脑板、复位外壳、重做喇叭口。 |
| 2P-大3P | 380 |
| 小5P-大5P | 450 |
| 中央空调 | 600 |
| 3 | 空调大修 | 1P-1.5P | 420 | 维修范围：更换四通阀、变频主控板、压缩机、角阀、压力开关、系统堵塞、节流分支器、蒸发器，冷凝器、储液罐、三角阀 |
| 2P-大3P | 480 |
| 小5P-大5P | 650 |
| 中央空调 | 800 |
| 4 | 空调移机（拆装） | 1P-1.5P | 215 | 按台计算，包含拆机、装机 |
| 2P-大3P | 385 |
| 小5P-大5P | 580 |
| 中央空调 | 860 |
| 5 | 空调接管（铜管） | 1P-1.5P | 120 | 按每米计算，包括加管费 |
| 2P-大3P | 130 |
| 小5P-大5P | 150 |
| 中央空调 | 150 |
| 6 | 空调加氨 | 1P-1.5P | 110 | 按次计算 |
| 2P-大3P | 200 |
| 小5P-大5P | 450 |
| 中央空调 | 450 |
| 7 | 空调清洗 | 1P-1.5P | 88 | 按次计算 |
| 2P-大3P | 98 |
| 小5P-大5P | 118 |
| 中央空调 | 118 |
| 合计总价： | 9252 |  |

 福建省景冠后勤服务有限公司

 2021年3月 15日