公司2、3#厂房屋顶排水槽修缮项目

竞价文件

项目名称：公司2、3#厂房屋顶排水槽修缮项目

项目编号：百纳海采招（2024）003号

采购方式：竞价采购

采 购 人：福建省永安市新立工贸有限责任公司

采购代理机构：福建百纳海工程管理有限公司

二〇二四年五月

目  录

第一章 竞价邀请	2

第二章 竞价须知	5

第三章 竞价内容及要求	14

第四章 采购合同（参考文本）	21

第五章 响应文件格式	28

注：本竞价文件共42页（包含封面），请供应商领取竞价文件时核对，如发现缺、损等情况，自领取竞价文件之日起两日历日内向福建百纳海工程管理有限公司提出，否则，由此造成的一切后果由供应商自行负责。

# 第一章 竞价邀请

本项目属于福建省监狱系统集中采购目录外、采购限额标准以下的货物（服务、工程）采购项目，按照公开、公平、公正的原则，福建省永安市新立工贸有限责任公司委托福建百纳海工程管理有限公司对公司2、3#厂房屋顶排水槽修缮项目进行竞价采购，现欢迎国内合格的供应商前来提交密封的响应文件，具体要求如下：

1、项目编号：百纳海采招（2024）003号

2、项目名称：公司2、3#厂房屋顶排水槽修缮项目

3、采购内容及要求：竞价货物名称、数量及主要技术规格售后服务要求等详见“采购标的一览表”及竞价文件第三章。

4.获取竞价文件：

4.1获取竞价文件时间：2024年 5 月 20 日至2024年 5 月 23 日(双休日及法定节假日除外)，每天上午8:30～12:00，下午14:30～17:30（北京时间）。备案登记免费获取竞价文件，未经登记的潜在供应商均无资格参加本次竞价活动。

4.2获取竞价文件地点：福建百纳海工程管理有限公司（永安市南山二路166号62幢二楼）。

4.3获取竞价文件方式：现场获取或邮件获取。在竞价公告规定的时间内，潜在供应商可向福建百纳海工程管理有限公司获取本项目竞价文件。

（1）现场获取：将《竞价文件备案登记表》、营业执照副本复印件盖章后，提交到竞价公告列明的获取竞价文件地点现场获取。

（2）邮件获取：将《竞价文件备案登记表》、营业执照副本复印件盖章扫描，用邮件发送至福建百纳海工程管理有限公司邮箱 1550491778@qq.com获取（报名时间以指定邮箱收到邮件时间为准）。

4.4竞价文件售价：竞价文件售价  0  元人民币（竞价文件电子版）。

有意获取本项目竞价文件的潜在供应商，请按上述时间、地点获取竞价文件，未按规定获取的竞价文件，由此引起的一切后果，供应商自负。

5.响应文件递交截止时间及地点

响应文件递交截止时间：2024年 5 月 27日 08 时45分（北京时间）；供应商应在截止时间前按竞价文件要求将密封后的响应文件直接邮寄或送至福建百纳海工程管理有限公司（永安市南山二路166号62幢二楼）签收，拒绝接收逾期送达或不符合竞价文件规定的响应文件。

接收响应文件地点：福建百纳海工程管理有限公司（永安市南山二路166号62幢二楼）

邮寄说明：（1）请务必按竞价文件要求将密封后的响应文件邮寄至 福建百纳海工程管理有限公司 收，收件人：小杨 18859870059，地址：永安市南山二路166号62幢二楼，以快递送达时间为准，截件时间：2024年 5 月 27 日 08 时45分（北京时间），过期视同自动放弃。（2）未按要求报送(材料不全，盖章密封不符合竞价文件规定,超过报价期限等)均视为无效报价。请供应商充分考虑天气、快递派送、路程等其他因素，未在规定时间内送达响应文件后果由供应商自行负责。

6.质疑提交

供应商对本次竞价文件提出质疑的，须在响应文件递交截止时间前，以书面原件的形式与采购人或采购代理机构联系。

7.竞价保证金

本项目竞价保证金为 1042.00 元人民币，竞价保证金须以对公转账、支票、汇票等非现金形式提交，且应在提交响应文件截止时间前到达指定账户，否则资格审核不合格。采购代理机构将以竞价保证金收款银行提供的保证金到账时间为依据进行确认，请供应商考虑银行休息日与银行效率提前办理。

竞价保证金缴交账户：

开户名称：福建百纳海工程管理有限公司

开户银行：福建三明农村商业银行股份有限公司永安支行

银行账号：9030 2220 1001 0000 0496 81

※成交供应商退还竞价保证金须知：成交供应商应按照成交通知书规定的时间与采购单位签订采购合同后并送一份至采购代理机构存档，成交供应商方可办理竞价保证金退还事宜。

8.响应文件有效期：首次响应文件提交截止时间起90个日历日。

9.代理服务费

（1）本项目代理费服务费由成交供应商支付。

（2）采购代理服务费：代理服务费按单个项目合同金额的1%向成交供应商收取。成交供应商须在领取成交通知书之前以转账等付款方式一次性付清。

（3）缴纳代理服务费账户：

开户名称：福建百纳海工程管理有限公司

开 户 行：福建三明农村商业银行股份有限公司永安支行

账    号：9030 2220 1001 0000 0496 81

10.发布公告的媒介

有关本次竞价文件的相关信息(包括竞价文件若有修改)都将在福建省国资采购平台（https://ygcg.fjcqjy.com/）发布，请潜在供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

11.对本次采购提出询问，请按以下方式联系

11.1采购人：福建省永安市新立工贸有限责任公司

地址：福建省永安市大洲后26号

采购单位联系人：林警官

联系电话：0598-3607708

11.2采购代理机构：福建百纳海工程管理有限公司

地址：永安市南山二路166号62幢二楼

联系人：小杨

联系电话：18859870059

附1：采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 合同包号 | 品目号 | 采购标的 | 数量 （单位） | 预算 金额 | 最高 限价 | 竞价保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 公司2、3#厂房屋顶排水槽修缮项目 | 1项 | 104240.00 | 104240.00 | 1042.00 |
| 注：1、本项目设一个合同包，供应商按合同包响应，对同一个合同包内所有品目号内容响应时必须完整。不得仅对一个合同包中的部分的货物进行响应，否则其响应文件无效。 |  |  |  |  |  |  |

附2：《竞价文件备案登记表》

| 竞价文件备案登记表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内 容 |  |  |  |  |
| 1 | 供应商全称 |  |  |  |  |
| 2 | 信用代码 |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  |  |  |
| 3 | 联系方式 | 联系人 |  | 手机 |  |
|  |  | 电话 |  | 邮箱 |  |
| 4 | 项目名称 |  |  |  |  |
| 5 | 项目编号 |  |  |  |  |

# 第二章  竞价须知

## 一、供应商的资格要求

1.有能力提供本竞价文件所述货物、服务和工程的法人、事业单位及其他组织均可能成为合格的供应商；

2.供应商应符合并提交以下资格证明材料：

（1）法定资格要求：

①营业执照等证明文件：供应商为企业（或个体工商户）的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

②资格声明函：具有独立承担民事责任的能力、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）；也无行贿犯罪记录。

③信用记录查询结果：信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目响应文件递交截止当日。信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。信用记录的查询：由采购代理机构通过上述网站查询并打印供应商的信用记录。经查询，供应商参加本项目竞价活动（竞价开始时间）前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。响应文件递交截止时间当日，未在景弘集团有限公司黑名单内声明要求。

④单位授权书（若有）：若供应商代表为单位授权的委托代理人，应提供单位负责人授权书；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。响应文件正本中的本授权书（若有）应为原件。

（2）特定资格要求：无

（3）一个供应商只能提交一个响应文件，单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的竞价活动。

（4）供应商不得与本次采购项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何利益关联。

（5）供应商法定代表人参加报价时需随身携带本人身份证原件、复印件及营业执照复印件到报价现场。授权代表参加投标时需随身携带本人身份证原件及法定代表人授权书原件（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）及营业执照复印件到报价现场，否则响应文件将被拒绝；

（6）本项目不接受联合体形式参加。

注：供应商必须同时满足以上所有的资格要求并提供资料，所有提供的相关资质证明文件应属法定有效期内的，若发生变更，应按有关规定办理完变更手续后方可参加报价，并以发证机关核准的变更为准，否则按无效响应处理。所有资格证明文件复印件应是最新（有效）、清晰，并加盖供应商公章，原件备查，否则按无效响应处理。

## 二、竞价保证金

供应商以对公转账、支票、汇票等非现金形式向采购代理机构缴纳竞价保证金，竞价保证金到账截止时间与本项目响应文件递交截止时间一致。如竞价保证金到账时间超出本项目响应文件递交截止时间，则响应文件将被拒绝。

## 响应有效期

提交响应文件截止时间起90个日历日。有效期不足将导致其响应文件被拒绝。

四、响应文件的组成（响应文件可由下述部分组成,但不限于下列内容）

（1）竞价响应声明

（2）报价一览表

（3）分项报价表

（4）单位授权书

（5）营业执照等证明文件

（6）资格声明函

（7）其他资格证明文件

（8）技术要求响应表

（9）商务条件响应表

（10）退回保证金说明函

（11）要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）

## 五、竞价文件的澄清或修改

5.1采购人或采购代理机构可对已发出的竞价文件进行必要的澄清或修改。

5.2澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或采购代理机构将在提交响应文件截止时间至少3个工作日前，在竞价文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足3个工作日的，采购人或采购代理机构将对提交响应文件截止时间及竞价时间进行相应顺延，采购人或采购代理机构和供应商受原提交响应文件截止时间及竞价时间制约的所有权利和义务均延长至新的提交响应文件截止时间及竞价时间。

## 六、更正公告

6.1若采购人或采购代理机构发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于竞价文件的澄清或修改等）作为竞价文件组成部分，对供应商具有约束力。

6.2更正公告作为采购人或采购代理机构通知所有潜在供应商的书面形式，潜在供应商务必随时关注竞价文件载明的指定媒体，以免遗漏。

## 七、响应文件的编制

7.1供应商须编制“竞价须知”第四条规定响应文件组成的响应文件正本一份、副本两份。正、副本必须用A4幅面纸张打印装订，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册。响应文件正本须加盖封面章、每页加盖公章，副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。响应文件未按上述规定进行编制、装订、密封和标识的按无效响应处理。

7.2响应文件应由供应商的单位负责人或者其授权代表签字并加盖供应商公章，如由后者签字，应提供“单位负责人授权书”。

7.3除非有另外的规定或许可，报价使用货币为人民币。

7.4供应商应提交证明其拟供货物、服务和工程符合竞价文件要求的响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物、服务和工程主要技术性能的详细描述。

7.5响应文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由单位负责人或其授权代表签署，盖供应商公章（供应商是自然人的，须逐页签字）。

7.6全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据采购人的指示进行的，或者是为改正供应商造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖校正章。

7.7未按本须知规定的格式填写响应文件、响应文件字迹模糊不清的，其响应将被拒绝。

## 八、响应文件的密封、标记和递交

8.1供应商应将响应文件的正本用密封袋密封，全部副本也用密封袋密封，并标明项目编号、项目名称、供应商名称、“正本”或“副本”字样。响应文件未按要求密封将导致响应被拒绝。

8.2每一信封密封处应注明“于   年   月   日之前（指竞价邀请中规定的响应文件递交截止日期及时间）不准启封”的字样，并加盖供应商公章。

8.3如果响应文件由邮寄或专人送交，供应商应将响应文件按照本须知第8.1条至第8.2条的规定进行密封和标记后，按供应商须知前附表注明的地址送达接收人。采用邮寄方式提交响应文件的，其最外层包装上也必须按前文要求做好标识内容和字样，且供应商还应当在邮寄前主动联系采购代理机构告知，并在邮寄后主动联系采购代理机构确认邮件收递情况。由于供应商未按照要求对其提交的响应文件进行密封、标识、邮寄确认等，由此可能产生的后果（包括拒收、误放、遗漏或提前拆封等情形），将由供应商自行承担相应结果，采购代理机构不承担责任。

8.4响应文件纸质文件及电子文件要求

（1）响应文件：纸质响应文件正本1份、副本2份，副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）；电子文本1份；

（2）单独的报价一览表：1份；

（3）电子文本1份；电子响应文件制作要求：正本的纸质响应文件应签字、盖章后扫描保存为PDF格式，电子响应文件用U盘或光盘保存，提交后概不退还。

※电子文档须为完整有效的正本扫描且格式为PDF格式，否则报价无效。

注：供应商未按（1）（2）要求提交响应文件，将导致其响应文件将被拒绝。

8.5如果未按上述规定进行密封和标记，采购人或采购代理机构将不承担由此造成的对响应文件的误投或提前拆封的责任。

8.6响应文件应在竞价邀请中规定的截止时间前送达，迟到的响应文件为无效响应文件, 将被拒收。

8.7供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行修改或者撤回，并书面通知采购人或采购代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为响应文件的组成部分。

8.8供应商在提交响应文件截止时间后不得修改、撤回响应文件。供应商在提交响应文件截止时间后修改响应文件的，其响应报价将被拒绝。

8.9在提交响应文件截止时间后参加竞价的供应商不足三家的（除首次采用竞价采购方式流标的项目，在组织新一轮竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行竞价采购），本次竞价程序终止，除采购任务取消情形外，采购人将依法重新组织竞价或者采取其他方式采购。

## 九、评审小组

9.1采购人根据项目的特点组建评审小组，评审小组成员根据竞价文件要求负责审查各供应商的响应文件，遵循公平、公正、公开、科学、择优的原则。

9.2评审小组组成：评审小组由采购人代表和评审专家两部分（以下简称“评委”）共3人组成，其中：采购人代表1人由采购人派出，评审专家2人由福建省政府采购评审专家库产生。监督部门派1人负责竞价活动监督工作。

## 十、评审方法和标准

合同包1采用最低评标价法

（1）评审小组将按照竞价文件规定对各供应商的响应文件采用相同的程序和标准进行评价和比较，在资格、符合性及报价审查合格的三家或以上供应商中确定响应报价最低的供应商为成交候选供应商。

注：①若有相同的最低评审价情况时，评审小组将在有关监督人员的监督下以随机现场抽取的方式确定成交候选人。

②首次采用竞价采购方式流标的项目，在组织新一轮竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行竞价采购。

（2）在评审期间，若出现符合本须知规定的所有响应条件的供应商不足三家情形的（除上述第（2）情形外），本次竞价程序终止，除采购任务取消情形外，采购人将依法重新组织竞价或者采取其他方式采购。

## 十一、评审程序

11.1评审主持人宣读有关事项要求；

11.2由监督员检查响应文件的密封情况；

11.3评审小组、监督员共同拆封响应文件，采购人或采购代理机构记录报价；

11.4资格性审查：依据竞价文件的规定，在对响应文件详细评审之前，评审小组成员将依据竞价文件所述的资格标准对供应商所递交的响应文件进行资格审查, 以确定其是否具备供应商资格标准。如果供应商不具备资格标准，不满足竞价文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的, 其报价无效。

11.5符合性审查：

（1）依据竞价文件的规定，评审小组成员还将从响应文件的有效性、完整性和对竞价文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对竞价文件的实质性要求作出响应。

（2）关于同品牌同型号产品规定：因该项目为公司采购项目，采用监狱系统内容的竞价采购方式，不属于法定方式采购的项目，对单一品目或报价核心产品多家供应商用同一品牌同一型号产品参加同一个项目报价的，可以作为多家供应商计算。

11.6推荐成交候选供应商：评审小组在资格、符合性及报价审查合格的三家或以上供应商中确定响应报价最低的供应商为成交候选供应商。本项目合同包成交候选人数量：1名。

11.7编制评审报告

## 十二、算术错误将按以下方法更正

12.1响应文件中报价一览表内容与响应文件中分项报价表内容不一致的，以报价一览表为准。

12.2响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

12.3如果供应商不接受按上述方法对响应文件中的算术错误进行更正，其报价将被拒绝。

## 十三、响应文件的澄清

13.1 对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者纠正应当在评审小组规定的时间（一般为1个小时）内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，由其单位负责人或者授权代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

13.2细微偏差。响应文件在实质上响应竞价文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性。

13.3评审小组应当书面要求存在细微偏差的供应商在评审结束前予以补正。补正的程序和方法按照法律法规对澄清的规定执行。

## 十四、成交通知

14.1评审结果经采购人确认后，向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。

14.2成交供应商应在《成交通知书》发出之日起30天内与采购人签订合同，合同不得对竞价文件确定的事项和成交供应商的响应文件作实质性修改。

14.3合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

14.4合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物、服务或工程，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

14.5若成交供应商的响应文件描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在报名审核中未能发现的，则将以响应文件描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，成交供应商应自行承担由此产生的风险及费用。

14.6除因不可抗力或竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的将列入景弘集团有限公司、福建省监狱管理局及其下属单位自行采购项目黑名单。

十五、供应商必须对其响应文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在评审过程中，如有发现供应商有为谋取成交而提供虚假资料欺骗采购人和评委的行为，将取消其成交资格，其竞价保证金将不予退还。定标后，采购人有可能对成交供应商响应文件中的承诺内容和证明材料进行核查，成交供应商应无条件配合采购人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在成交后签订合同时，发现成交供应商是提供虚假材料谋取成交等违法违规行为，采购人将取消其成交供应商资格，其竞价保证金将不予退还，给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

## 十六、本次采购项目废标界定

16.1有效供应商不足三家（除16.5情形外）；

16.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3供应商的报价均超过了采购预算总价，采购人不能支付的；

16.4因重大变故，采购任务取消的。

16.5首次采用竞价采购方式流标的项目，在组织新一轮竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行竞价采购。

## 十七、本项目无效报价界定

下列情况之一者，响应文件无效，作为无效报价处理：

17.1响应文件未按照本竞价文件的密封、标记和递交”规定进行密封、标记的；

17.2未按规定由供应商的单位负责人或其授权代表签字，或未加盖供应商公章的；或签字人未经单位负责人有效授权委托的；

17.3未按规定提交竞价保证金的；

17.4响应文件有效期不满足竞价文件要求的；

17.5响应内容与采购内容及要求有重大偏离或保留的；

17.6供应商提交的是可选择的报价；

17.7响应文件组成不符合竞价文件要求的；

17.8响应文件中提供虚假或失实资料的；

17.9供应商的报价超过预算总价的；

17.10不符合竞价文件中规定的其它实质性条款。

17.11报价时，同一个采购包内所有品目号的内容不完整的；

17.12供应商代表接受二个及以上供应商的授权参加报价的；

17.13单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的报价的；

17.14为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的采购活动的；

17.15列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加报价的；

## 十八、供应商有下列情形之一的，视为相互恶意串通投标

18.1不同供应商的响应文件由同一单位或个人编制；

18.2不同供应商委托同一单位或个人办理竞价事宜；

18.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

18.4不同供应商的响应文件异常一致或报价呈规律性差异；

18.5不同供应商的响应文件相互混装；

18.6不同供应商的竞价保证金从同一单位或个人的账户转出；

## 十九、响应文件的语言

19.1除竞价文件另有规定外，响应文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

19.2响应文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

二十、监督管理部门

福建省永安市新立工贸有限责任公司监事会及相关部门。

第三章  竞价内容及要求

一、项目概况

1、本次竞价采购项目为公司2、3#厂房屋顶排水槽修缮项目。

2、服务期限：自合同签订生效之日起60日历日安装完成。

3、项目预算金额：104240.00元。

- 技术和服务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效报价处理。）

（一）技术参数要求

| 序号 | 名称 | 规格尺寸 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上水槽 | 250*200*250U型槽、厚度不小于1mm | 520米 |
| 2 | 下水槽 | 150*100*150U型槽、厚度不小于1mm | 520米 |
| 3 | 下水管 | 每套包含110雨水斗一个、φ110PVC管约6.15米、50雨水斗一个、φ50PVC管1米。 | 96套 |

注：

1、以上技术参数中的尺寸在不影响技术指标情况下允许正负偏离2%（技术指标中有具体正负偏离范围值的以技术指标的为准）。

（二）材料、施工要求:

1、根据公司的实际，排水槽材质为彩瓦水槽，水槽连接采用非电焊连接，并用玻璃胶加固，防止接缝处漏水。

2、需对上水槽加固件和下水槽支撑架进行除锈、刷防锈漆处理。上水槽安装在原有加固件上，确保水槽与加固件紧密贴合，没有晃动；下水槽安装在支撑架上，确保水槽稳固。

3、间隔一定距离（按原有落水管间距）安装一个集水斗，与落水管连接，使用适当的密封材料，确保连接处没有漏水，落水管为pvc材质，下水位置对接原有落水管位置。

4、共需安装两栋厂房，每栋厂房长约130米，每栋厂房有两排上水槽，两排下水槽，施工高度约6米，安装需符合建筑规范要求。

5、承诺及声明

5.1供应商需作出安装人员持有中华人民共和国特种作业操作证（高处作业）的承诺，否则产生的任何不利后果均由供应商承担,本项须单独承诺，否则报价无效。

5.2供应商需作出人员安全及意外伤害险等安全保险的承诺，否则产生的任何不利后果均由供应商承担,本项须单独承诺，否则报价无效。

5.3供应商需作出人员工资发放（包括但不限于不拖欠农民工工资）及高温补贴按规定执行的承诺，否则产生的任何不利后果均由供应商承担,本项须单独承诺，否则报价无效。

- 6、成交供应商必须到现场进行勘察，精心做好各项施工前的准备工作。

- 7、成交供应商必须服从采购人的所有项目管理的规定。

- 8、成交供应商必须在保证工期的前提下合理安排施工设施。成交供应商进入施工现场必须保证工地四邻建筑物的安全。由施工引起的工地四邻建筑物受到影响由成交供应商负责。

- 9、本项目安全文明施工必须达到合格要求。严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于成交供应商安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由成交供应商承担。

- 10、发生伤亡及其他安全事故，成交供应商应按有关规定立即上报有关部门并通知监理和采购人，同时按政府有关部门要求处理，由成交供应商承担发生的费用。

- 11、施工现场管理要求

- 11.1成交供应商负责安排好临时设施的规划和临时设施的搭设，负责对施工及生活临时水电、排水排污的规划及管理。对施工区、生活区、材料堆场、材料加工场进行合理的规划，要求悬挂各类警示、标示牌，必须做到标示明显整齐。所有临时设施必须达到环保部门要求、建管部门制订的强制性行业标准。

- 11.2成交供应商应时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证施工安全，现场施工应当保持有条不紊；负责已完工部分的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由成交供应商全部负责。

- 11.3成交供应商应按国家和地方有关部门的规定，结合实际情况，制定安全施工管理规章制度，采用适当有效的防护措施，加强施工安全管理，对施工现场人员安全以及防台风、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。由于工地施工时对工地周边建筑物、道路等造成破坏的由成交供应商负责。

- 11.4严禁乱搭盖、乱占道，堆放材料的工棚严禁当作工人宿舍。施工中使用的材料应严格堆放在正在施工场地内并设置围档，不得随意堆放占道。确因场地条件所限，无法留出交通通道的应设立明显指示和警示标志，应疏导行人和车辆安全通行。

- 11.5施工中现场工人必须统一戴安全帽穿安全服，不得穿拖鞋，光脚、光膀子施工。施工管理人员必须统一着装、佩戴工作牌、戴好安全帽。

- 11.6已完工成品保护的特殊要求及费用承担：竣工验收交付采购人使用前，成交供应商应负责全部成品半成品的保护工作，并承担全部费用。

- 12、必须做到文明施工。各种材料必须在指定的地方堆放；车辆进出所带来的泥土成交供应商须及时清理。

- 13、项目完工后的场地清理（包括建筑物、构筑物周围2米内的余泥及其他堆积物，临时的生产和生活设施拆除），并将外墙、门窗、玻璃、地面清扫干净。

14.各供应商应根据企业的自身能力、施工经验、本项目大部分施工现场在监管区内存在不确定因素【如施工作业人员、车辆、机械设备进出受限，施工作业时间有限制等情况综合考虑，在认真测算自身成本和费用的基础上，自行综合权衡，进行合理报价。并在合同履行过程中严格按此执行，如以报价太低等拒绝承接项目，拖延工期的，采购人有权终止合同并不予退还履约保证金，给采购人造成损失的还应当承担赔偿责任。

（三）质量要求

1.供应商所提供的材料、设备、施工必须达到现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的相关的标准强制性条文。所投产品完全符合采购要求规定的质量、规格和性能的要求，配附完整的出厂配置及附件。如因产品违反国家相关规定而产生的纠纷和责任，由供应商负全部责任。若因此给采购人造成损失的，供应商还需负赔偿责任。

2.供应商提供的产品必须符合采购人实际使用需要，并保证质量，如不符合实际使用需要的，或在使用过程中出现故障必须无偿、及时调换并根据使用单位的需求进行调配；在使用过程中发现质量存在问题的，供应商应无条件按采购人要求提供符合要求的产品。

3.供应商必须保证解决项目所涉及的技术问题，如因技术原因无法满足用户需求，由此产生的风险由供应商承担。

三、商务条件（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若出现负偏离则按无效报价处理。）

1、交付地点：监内生产区2、3#厂房。

2、服务时间：自合同签订生效之日起60日历日安装完成。

3、是否收取履约保证金：是。

履约保证金数额：成交供应商以银行转账、支票、汇票等非现金方式提交履约保证金。成交供应商在签订采购合同前向采购人缴纳合同金额5%的履约保证金，如成交供应商未按合同有关规定履行其义务，采购人有权扣除履约保证金，用以补偿。成交供应商的履约保证金待全部合同履行完毕（时间为验收合格之日起1年）不存在违约的前提下，成交供应商凭合同、履约保证金证明、相关单据及书面申请后，采购人在30天内予无息退还。【履约保证金以保函形式提交的，应为银行无条件支付的保函，并且保函有效期要涵盖整个合同有效期。】

4、报价方式

4.1本项目报价采用统一总价报价，以采购人提供的最高限价为基准，采购人不接受任何有选择的报价，供应商只能报1个固定的响应总报价，本次响应总报价不得超出两位小数位，否则按无效响应处理。供应商需提供正规的增值税专用发票。

供应商的响应总报价不得超过最高限价，否则按无效响应处理。

4.2报价包含货物原价、材料（含辅材）、人工、保险、运杂（含二次搬运）、安装、安装调试、检验、技术服务、税费、利润、代理服务费等最终交货前的一切费用，不用再额外支付任何其他费用。在项目实施过程中所需的其他辅助材料成交供应商必须无条件提供，在任何情况下均不予增加其费用。（施工地点为监管区内，因情况特殊，要综合考虑）

4.3若供应商的报价明显低于其他有效报价的，使得其报价可能低于其个别成本的，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，评审小组应当要求其在评审现场合理的时间（一般为1个小时）内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评审小组认定该供应商低于成本报价，其应作无效报价处理。

5、支付方式

竣工经验收合格后支付合同价款总金额，根据成交供应商提供的相关材料10个工作日内支付。

申报费用时需提供增值税专用发票，收到成交供应商合法有效的等额增值税专用发票后10工作日内将结算价款汇入合同中约定的账户。供应商提供的增值税专用发票必须真实有效，票据上税务印章必须与营业执照名称相符。

- 验收

6.1验收标准

货物按国家行业标准、竞价文件、响应文件等有关内容进行验收。产品质量达到要求，安装调试各项指标符合技术参数；实行现场验收，由采购人召集验收人员按竞价文件和合同条款及相关标准要求对货物进行验收。

6.2到货检验：

货物到达交货地点后,由采购人会同有关部门按合同规定对所交货物进行清点、核对。对货物的数量、质量、外包装等根据本章节的有关规定逐项检验。成交供应商应随同货物提供完整的资料（包括产品用户手册）。

- 维保期及售后服务

7.1 售后维保期：售后维保期为最终验收合格后壹年，售后维保期自最终验收合格之日起计算。

7.2售后维保期维修维护服务要求

7.2.1 售后维保期内，免费维修、更换（包含所有配件的更换），定期回访、维护。成交供应商应具备相应的维护保养服务能力。

7.2.2 售后维保期内所有货物要求实行“三包”服务。如因材料质量、制作等原因导致货物毁损和灭失的，成交供应商应尽快修复或更换并自行承担其损失，所需费用由成交供应商负责；造成财产损毁或人员伤亡的，成交供应商应负全责。

8、违约责任

8.1未按时签订合同

因成交供应商原因造成采购合同无法按时签订，视为成交供应商违约，不予退还成交供应商竞价保证金，对采购人造成的损失的，成交供应商应向采购人偿付合同价款的10%的违约金，并不予退还履约保证金。

8.2解除合同违约责任

签订合同后因成交供应商任何违约行为导致本合同无法正常继续履行或提前终止，采购人有权不予退还履约保证金，成交供应商还应支付本合同价款20%的违约金，违约金采购人可优先从成交供应商货款中扣除。

8.3逾期违约责任

因成交供应商原因逾期的，成交供应商应以如下方式向采购人支付逾期违约金（不可抗力除外）：

①从逾期提供服务之日起未超过10天的，每逾期一天支付合同总价 1 %的违约金；不够一天的时间计为一天，不可抗力因素除外。

②逾期提供服务时间超过 10天（含10天），采购人有权单方解除本合同，成交供应商应向采购人支付合同总价10%的违约金。违约金直接从采购人应支付成交供应商的费用中扣除，不足部分，成交供应商应自收到采购人通知之日起30日内缴纳。

8.4维修违约责任

如因质量问题出现损坏，成交供应商在售后维保期内接到采购人维修电话通知后24小时内须派人到采购人单位提供维修或更换服务，如果成交供应商无法按时提供上门维修或更换服务的，采购人有权请第三方进行维修，产生的费用从成交供应商的应付货款/履约保证金中扣除；同时成交供应商应向采购人支付逾期违约金，违约金为逾期每日200元。因成交供应商产品质量问题导致采购人人身或财产损失的，成交供应商应予以赔偿。违约金直接从采购人应支付成交供应商的费用中扣除，不足部分，成交供应商应自收到采购人通知之日起5日内缴纳。

8.5分包/转包违约责任

成交供应商不得将本项目进行分包或转包，如发现经查实，采购人有权单方解除合同并不予退还履约保证金，成交供应商还须向采购人支付本合同金额20%的违约金。违约金直接从采购人应支付成交供应商的费用中扣除，不足部分，成交供应商应自收到采购人通知之日起30日内缴纳。

8.6进入监管区有关违约责任

成交供应商进入采购人和使用单位监管区的工作人员必须遵守采购人的工作制度和监管安全规定，服从采购人人员的指挥，不得为罪犯传递信息、现金、手机、毒品、枪支、刀具等违禁品、违规品，若有发现经核查属实的，成交供应商须马上更换工作人员，并视情况向采购人支付10000元-20000元的违约金。发生二次（含）以上或造成严重后果的，采购人有权单方解除合同并不予退还履约保证金，成交供应商还应承担相关的法律责任。违约金直接从采购人应支付成交供应商的费用中扣除，不足部分，成交供应商应自收到采购人通知之日起30日内缴纳。

8.7其他违约责任

若违约事实不属于以上情形，每发生一次，采购人有权要求成交供应商支付500元违约金，若造成严重后果的，采购人有权单方解除合同并不予退还履约保证金，成交供应商还应承担相关的法律责任。违约金直接从采购人应支付成交供应商的费用中扣除，不足部分，成交供应商应自收到采购人通知之日起30日内缴纳。

8.8诉讼相关费用承担

若因成交供应商未履行本合同项下义务导致采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由成交供应商承担赔偿责任。

9、廉政条款

成交供应商不得有以任何形式行贿采购方工作人员的行为，若发现并被核查属实的，采购人有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，成交供应商还要承担相应的法律责任；采购人及其工作人员不得索要或接受成交供应商的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

10、专利权及知识产权

10.1成交供应商须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，成交供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，成交供应商应赔偿该损失。

10.2若成交供应商提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则采购人有权单方解除与成交供应商签订的合同；不予退还履约保证金，同时采购人还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理。

11、保密条款

11.1成交供应商应当对本项目的内容、因履行本项目或在本项目期间知悉的或收到的采购人的财务、技术、产品信息、民警资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向本项目以外的任何第三方披露，签订并严格执行《单位保密承诺书》；成交供应商进入采购人工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务。

11.2成交供应商违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，成交供应商应当依法承担赔偿责任。

11.3本条款不因合同届满或解除而失效。

12、不可抗力

12.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

12.2不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13、合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成须诉诸法律的，应向采购人住所地人民法院提起诉讼。

14、其他事项

14.1 除竞价文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但竞价文件未列明的情形，则供应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

14.2 供应商应根据招竞价文件要求提供自己产品的响应，并应在响应文件中列出全部技术相对于本竞价文件对各种技术性能规定的技术偏离表；供应商应如实填写偏离情况，如果供应商的响应文件已出现不符合竞价文件要求却在偏离情况中作“满足”、“无偏离”、“正偏离”等满足竞价文件要求的承诺时，经评委认定后，作虚假承诺无效响应处理。

14.3若遇国家政策调整及采购人上级管理机关通知要求变更或终止采购合同等特殊情况的，采购方有权变更或终止合同，并无需承担任何赔偿或补偿等责。

14.4 供应商应对所提供的各种证明文件、资料、说明、承诺的真实性负责、有效性负责，提供虚假材料谋取成交的其响应无效，竞价保证金将不予退还，并列入不良行为记录名单。采购人有权在签订合同之前（或合同履行过程中）对响应文件中的各种资料、说明、承诺的真实性进行核查，供应商应无条件配合采购人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况，否则采购人有权视供应商资料、说明和承诺等内容失实。所有材料均须加盖供应商公章，原件备查。

- 14.5 竞价文件中未有载明的部分，成交供应商可以与采购人在采购合同中另行补充约定。

# 第四章 采购合同（参考文本）

公司2、3#厂房屋顶排水槽修缮项目采购合同

1、签订合同应遵守《中华人民共和国民法典》。

2、签订合同时，采购人与成交供应商应结合竞价文件第三章规定填列相应内容。竞价文件第三章已有规定的，双方均不得对规定进行变更或调整；竞价文件第三章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

合同号：

甲方(采购人)：                          签订地点：

乙方（中标人）：                        签订日期：  年   月   日

根据采购方委托(采购代理机构)对进行竞价采购（项目编号：）的竞价结果，     为成交供应商，现依照竞价文件、响应文件及相关文件的内容，双方达成如下协议：

- 1、合同标的和合同价格

| 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额（大写） 人民币（¥： ）（合同总金额报价包含货物原价、材料（含辅材）、人工、保险、运杂（含二次搬运）、安装、安装调试、检验、技术服务、税费、利润、代理服务费等最终交货前的一切费用，不用再额外支付任何其他费用。 |  |  |  |

- 2、付款及服务时间

（1）服务时间：自合同签订生效之日起60日历日安装完成。

（2）支付方式：

竣工经验收合格后支付合同价款总金额，根据成交供应商提供的相关材料10个工作日内支付。

申报费用时需提供增值税专用发票，收到成交供应商合法有效的等额增值税专用发票后10工作日内将结算价款汇入合同中约定的账户。供应商提供的增值税专用发票必须真实有效，票据上税务印章必须与营业执照名称相符。

- （3）交付地点：监内生产区2、3#厂房。

- （4）履约保证金：乙方须在签订合同前，向甲方一次性缴纳人民币      元履约保证金，该履约保证金在合同期结束后双方无未了事项，甲方在收到乙方书面申请后无息对公转账退还。

3、技术和服务要求（按照竞价文件、乙方响应文件的规定或约定进行）具体如下：

4、验收：

4.1验收标准

货物按国家行业标准、竞价文件、响应文件等有关内容进行验收。产品质量达到要求，安装调试各项指标符合技术参数；实行现场验收，由采购人召集验收人员按竞价文件和合同条款及相关标准要求对货物进行验收。

4.2到货检验：

货物到达交货地点后,由采购人会同有关部门按合同规定对所交货物进行清点、核对。对货物的数量、质量、外包装等根据本章节的有关规定逐项检验。成交供应商应随同货物提供完整的资料（包括产品用户手册）。

5、质量要求

5.1供应商所提供的材料、设备、施工必须达到现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的相关的标准强制性条文。所投产品完全符合采购要求规定的质量、规格和性能的要求，配附完整的出厂配置及附件。如因产品违反国家相关规定而产生的纠纷和责任，由供应商负全部责任。若因此给采购人造成损失的，供应商还需负赔偿责任。

5.2供应商提供的产品必须符合采购人实际使用需要，并保证质量，如不符合实际使用需要的，或在使用过程中出现故障必须无偿、及时调换并根据使用单位的需求进行调配；在使用过程中发现质量存在问题的，供应商应无条件按采购人要求提供符合要求的产品。

5.3供应商必须保证解决项目所涉及的技术问题，如因技术原因无法满足用户需求，由此产生的风险由供应商承担。

6、材料、施工要求

6.1根据公司的实际，排水槽材质为彩瓦水槽，水槽连接采用非电焊连接，并用玻璃胶加固，防止接缝处漏水。

6.2需对上水槽加固件和下水槽支撑架进行除锈、刷防锈漆处理。上水槽安装在原有加固件上，确保水槽与加固件紧密贴合，没有晃动；下水槽安装在支撑架上，确保水槽稳固。

6.3间隔一定距离（按原有落水管间距）安装一个集水斗，与落水管连接，使用适当的密封材料，确保连接处没有漏水，落水管为pvc材质，下水位置对接原有落水管位置。

6.4共需安装两栋厂房，每栋厂房长约130米，每栋厂房有两排上水槽，两排下水槽，施工高度约6米，安装需符合建筑规范要求。

6.5承诺及声明

6.5.1供应商需作出安装人员持有中华人民共和国特种作业操作证（高处作业）的承诺，否则产生的任何不利后果均由供应商承担,本项须单独承诺，否则报价无效。

6.5.2供应商需作出人员安全及意外伤害险等安全保险的承诺，否则产生的任何不利后果均由供应商承担,本项须单独承诺，否则报价无效。

6.5.3供应商需作出人员工资发放（包括但不限于不拖欠农民工工资）及高温补贴按规定执行的承诺，否则产生的任何不利后果均由供应商承担,本项须单独承诺，否则报价无效。

- 6.6成交供应商必须到现场进行勘察，精心做好各项施工前的准备工作。

- 6.7成交供应商必须服从采购人的所有项目管理的规定。

- 6.8成交供应商必须在保证工期的前提下合理安排施工设施。成交供应商进入施工现场必须保证工地四邻建筑物的安全。由施工引起的工地四邻建筑物受到影响由成交供应商负责。

- 6.9本项目安全文明施工必须达到合格要求。严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于成交供应商安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由成交供应商承担。

- 6.10发生伤亡及其他安全事故，成交供应商应按有关规定立即上报有关部门并通知监理和采购人，同时按政府有关部门要求处理，由成交供应商承担发生的费用。

- 6.11施工现场管理要求

- 6.11.1成交供应商负责安排好临时设施的规划和临时设施的搭设，负责对施工及生活临时水电、排水排污的规划及管理。对施工区、生活区、材料堆场、材料加工场进行合理的规划，要求悬挂各类警示、标示牌，必须做到标示明显整齐。所有临时设施必须达到环保部门要求、建管部门制订的强制性行业标准。

- 6.11.2成交供应商应时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证施工安全，现场施工应当保持有条不紊；负责已完工部分的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由成交供应商全部负责。

- 6.11.3成交供应商应按国家和地方有关部门的规定，结合实际情况，制定安全施工管理规章制度，采用适当有效的防护措施，加强施工安全管理，对施工现场人员安全以及防台风、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。由于工地施工时对工地周边建筑物、道路等造成破坏的由成交供应商负责。

- 6.11.4严禁乱搭盖、乱占道，堆放材料的工棚严禁当作工人宿舍。施工中使用的材料应严格堆放在正在施工场地内并设置围档，不得随意堆放占道。确因场地条件所限，无法留出交通通道的应设立明显指示和警示标志，应疏导行人和车辆安全通行。

- 6.11.5施工中现场工人必须统一戴安全帽穿安全服，不得穿拖鞋，光脚、光膀子施工。施工管理人员必须统一着装、佩戴工作牌、戴好安全帽。

- 6.11.6已完工成品保护的特殊要求及费用承担：竣工验收交付采购人使用前，成交供应商应负责全部成品半成品的保护工作，并承担全部费用。

- 6.12必须做到文明施工。各种材料必须在指定的地方堆放；车辆进出所带来的泥土成交供应商须及时清理。

- 6.13项目完工后的场地清理（包括建筑物、构筑物周围2米内的余泥及其他堆积物，临时的生产和生活设施拆除），并将外墙、门窗、玻璃、地面清扫干净。

6.14各供应商应根据企业的自身能力、施工经验、本项目大部分施工现场在监管区内存在不确定因素【如施工作业人员、车辆、机械设备进出受限，施工作业时间有限制等情况综合考虑，在认真测算自身成本和费用的基础上，自行综合权衡，进行合理报价。并在合同履行过程中严格按此执行，如以报价太低等拒绝承接项目，拖延工期的，采购人有权终止合同并不予退还履约保证金，给采购人造成损失的还应当承担赔偿责任。

7、维保期及售后服务

7.1 售后维保期：售后维保期为最终验收合格后壹年，售后维保期自最终验收合格之日起计算。

7.2售后维保期维修维护服务要求

7.2.1 售后维保期内，免费维修、更换（包含所有配件的更换），定期回访、维护。成交供应商应具备相应的维护保养服务能力。

7.2.2 售后维保期内所有货物要求实行“三包”服务。如因材料质量、制作等原因导致货物毁损和灭失的，成交供应商应尽快修复或更换并自行承担其损失，所需费用由成交供应商负责；造成财产损毁或人员伤亡的，成交供应商应负全责。

8、违约责任

8.1未按时签订合同

因成交供应商原因造成采购合同无法按时签订，视为成交供应商违约，不予退还成交供应商竞价保证金，对采购人造成的损失的，成交供应商应向采购人偿付合同价款的10%的违约金，并不予退还履约保证金。

8.2解除合同违约责任

签订合同后因成交供应商任何违约行为导致本合同无法正常继续履行或提前终止，采购人有权不予退还履约保证金，成交供应商还应支付本合同价款20%的违约金，违约金采购人可优先从成交供应商货款中扣除。

8.3逾期违约责任

因成交供应商原因逾期的，成交供应商应以如下方式向采购人支付逾期违约金（不可抗力除外）：

①从逾期提供服务之日起未超过10天的，每逾期一天支付合同总价 1 %的违约金；不够一天的时间计为一天，不可抗力因素除外。

②逾期提供服务时间超过 10天（含10天），采购人有权单方解除本合同，成交供应商应向采购人支付合同总价10%的违约金。违约金直接从采购人应支付成交供应商的费用中扣除，不足部分，成交供应商应自收到采购人通知之日起30日内缴纳。

8.4维修违约责任

如因质量问题出现损坏，成交供应商在售后维保期内接到采购人维修电话通知后24小时内须派人到采购人单位提供维修或更换服务，如果成交供应商无法按时提供上门维修或更换服务的，采购人有权请第三方进行维修，产生的费用从成交供应商的应付货款/履约保证金中扣除；同时成交供应商应向采购人支付逾期违约金，违约金为逾期每日200元。因成交供应商产品质量问题导致采购人人身或财产损失的，成交供应商应予以赔偿。违约金直接从采购人应支付成交供应商的费用中扣除，不足部分，成交供应商应自收到采购人通知之日起5日内缴纳。

8.5分包/转包违约责任

成交供应商不得将本项目进行分包或转包，如发现经查实，采购人有权单方解除合同并不予退还履约保证金，成交供应商还须向采购人支付本合同金额20%的违约金。违约金直接从采购人应支付成交供应商的费用中扣除，不足部分，成交供应商应自收到采购人通知之日起30日内缴纳。

8.6进入监管区有关违约责任

成交供应商进入采购人和使用单位监管区的工作人员必须遵守采购人的工作制度和监管安全规定，服从采购人人员的指挥，不得为罪犯传递信息、现金、手机、毒品、枪支、刀具等违禁品、违规品，若有发现经核查属实的，成交供应商须马上更换工作人员，并视情况向采购人支付10000元-20000元的违约金。发生二次（含）以上或造成严重后果的，采购人有权单方解除合同并不予退还履约保证金，成交供应商还应承担相关的法律责任。违约金直接从采购人应支付成交供应商的费用中扣除，不足部分，成交供应商应自收到采购人通知之日起30日内缴纳。

8.7其他违约责任

若违约事实不属于以上情形，每发生一次，采购人有权要求成交供应商支付500元违约金，若造成严重后果的，采购人有权单方解除合同并不予退还履约保证金，成交供应商还应承担相关的法律责任。违约金直接从采购人应支付成交供应商的费用中扣除，不足部分，成交供应商应自收到采购人通知之日起30日内缴纳。

8.8诉讼相关费用承担

若因成交供应商未履行本合同项下义务导致采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由成交供应商承担赔偿责任。

9、廉政条款

成交供应商不得有以任何形式行贿采购方工作人员的行为，若发现并被核查属实的，采购人有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，成交供应商还要承担相应的法律责任；采购人及其工作人员不得索要或接受成交供应商的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

10、专利权及知识产权

10.1成交供应商须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，成交供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，成交供应商应赔偿该损失。

10.2若成交供应商提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则采购人有权单方解除与成交供应商签订的合同；不予退还履约保证金，同时采购人还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理。

11、保密条款

11.1成交供应商应当对本项目的内容、因履行本项目或在本项目期间知悉的或收到的采购人的财务、技术、产品信息、民警资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向本项目以外的任何第三方披露，签订并严格执行《单位保密承诺书》；成交供应商进入采购人工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务。

11.2成交供应商违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，成交供应商应当依法承担赔偿责任。

11.3本条款不因合同届满或解除而失效。

12、不可抗力

12.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

12.2不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13、合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成须诉诸法律的，应向采购人住所地人民法院提起诉讼。

14、诉讼相关费用承担

- 若因乙方未履行本合同项下义务导致甲方所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由乙方承担赔偿责任。

- 15、合同纠纷处理方式

- 15.1合同争议处理方式

- 甲乙双方必须认真履行合同条款。因合同或与合同有关的一切事项发生争议，有双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向永安市人民法院提起诉讼。

- 15.2合同补充和修改

- 合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。

- 16、其他

- 16.1本采购的竞价文件、乙方的响应文件以及相关的承诺等均为合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效应。

- 16.2合同一式肆份，经双方法定代表人或委托代理人签章并加盖公章后生效。甲方执三份，乙方一份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲    方：                            乙    方：

单位地址：                            单位地址：

单位负责人：                          单位负责人：

委托代理人：                          委托代理人：

电    话：                            电    话：

开户银行：                            开户银行：

- 账    号：                            账    号：

# 第五章 响应文件格式

响应文件编制说明

1.编制要求：供应商应详细阅读竞价文件内容，在编制响应文件时，要按响应文件格式进行编制，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、合法、有效、准确、完整，否则造成不利后果由供应商承担法律责任。

2.格式要求：响应文件应由单位负责人或授权代表签名并每页加盖公章。

※本章提供格式仅供参考，供应商应根据项目实际情况调整。

封面：

公司2、3#厂房屋顶排水槽修缮项目

响应文件

正本/副本

项目编号：

所投合同包号：

项目名称：

供应商名称 ：

地址：

电话：            传真：         邮编：

供应商代表（印刷体）：          签字：

手机：

日期 ：  年   月  日

- 目   录

（1）竞价响应声明

（2）报价一览表

（3）分项报价表

（4）单位授权书

（5）营业执照等证明文件

（6）资格声明函

（7）其他资格证明文件

（8）技术要求响应表

（9）商务条件响应表

（10）退回保证金说明函

（11）要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）

1、竞价响应声明

致        （采购人或采购代理机构）：

根据贵方为        （项目名称）（项目编号：        ）的竞价文件，本人        （全名、职务）代表供应商        （供应商名称、地址）提交响应文件正本        份和副本一式        份，电子文件     份。

一、我方同意在本项目竞价文件中规定的递交响应文件截止时间起  天内（响应文件有效期）遵守本响应文件中的承诺，且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方已详细审核全部竞价文件，包括竞价文件修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方承诺接受竞价文件中的全部条款且无任何异议。

三、我方承诺我方满足竞价文件中要求的供应商的资格要求的法定条件和特定条件。

四、我方保证响应文件提供的数据和材料是真实、合法的。我方愿意向贵方提供任何与本项目采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

五、我方承诺遵守竞价文件的有关规定，按照竞价文件确定的事项签订采购合同，并承担合同规定的责任和义务。

六、竞价保证金：我方承诺，若出现竞价文件规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。竞价保证金或保函有效期与响应文件有效期保持一致。

七、我方承诺响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评审小组、采购人、采购代理机构、监管部门进一步审查其中任何资料真实性的要求。

八、除竞价文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：

邮编：

联系方式：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年  月   日

2、报价一览表

项目编号：                   货币单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 公司2、3#厂房屋顶排水槽修缮项目 | 1项 |
|  | 报价总价（大写金额）： 整，小写金额： 。 |  |  |

★注意：

1、请供应商按照此格式填写，若竞价文件有多个合同包，须按照所报合同包的顺序依次填写，反之则删除相应内容。

2、报价一览表列示的合同包必须与分项报价表列示的合同包一致（即若报价一览表列示为合同包1，则分项报价表也必须列示为合同包1，以此类推）。

3、“大写金额”指报价总价用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等字样进行填写。

4、此表必须和竞价保证金凭证一起在报价文件正本之外信封单独密封，并在信封上标明“报价一览表”字样，否则报价无效。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：年月日

3、分项报价表

(货物/服务项目适用)

项目编号：                                      货币单位：人民币元

| 采购包 | 序号 | 货物名称/服务名称 | 规格 | 来源地 | 数量 | 单价 （现场） | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 报价总价（大写金额）： 整，小写金额： 。 |  |  |  |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“采购包”、“品目号”、“货物名称/服务名称”及“数量/服务期限”应与第三章《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“货物名称/服务名称”及“数量/服务期限”）保持一致。

1.2货物类项目：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3服务类项目：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

2、若竞价文件要求供应商对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”栏中填写。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：    年    月    日

### （工程项目适用）

【编制说明】

1.各供应商应根据竞价文件的要求，在响应文件中提出为完成本项目相应采购包工作所必须包含的详细工作内容（如：详细具体货物或服务或工程量清单内容），并以此做出详细的报价书。详细报价书应做出详细完整的报价单价和合价，并汇总计算出报价总价。格式由供应商根据项目特点自行拟制。

2.为完成相应采购包项下的全部工作所涉及的费用都应包含在详细报价书的各个单项中，供应商应充分考虑和评估。供应商未做详细分析或理解偏差错漏或不认真严谨等原因造成其未将本合同项下相关项目和费用列入详细报价书的，均视同相关项目和费用为已包含在详细报价书的其他单价或合价中，采购人在合同执行过程中，不再多还少补。

4、单位授权书

致：（采购人或采购代理机构）

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：      ）的竞价，全权代表我方处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：报价、递交与竞价有关的材料、签约等。供应商代表在竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：              身份证号：            手机：

供应商代表：              身份证号：            手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：    年    月    日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件

要求：真实、有效、清晰

5、营业执照等证明文件

致：（采购人或代理机构）

（ ）供应商为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）供应商为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请供应商按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：    年    月    日

6、资格声明函

致：（采购人或采购代理机构）

我方已知晓竞价文件要求并认真审核自身情况，在此郑重声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格且我方的竞价保证金将不予退还。

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。

6、无行贿犯罪记录；

我方对上述声明的真实性、合法性、准确性、有效性负责，并愿意根据竞价文件和竞价过程中贵方要求提供全部现有资料、数据、文件等予以证实。

对于接受联合体形式的竞价且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：    年    月    日

7、其它资格证明文件

（若有）

说明：

1、采购人或采购代理机构可以根据项目的特点和需要，在竞价文件“供应商的资格”中特定资格条件，对其它资格证明文件进行具体规定，供应商应按照竞价文件要求，在此项下提供相关证明材料，并加盖供应商单位公章。

2、若竞价文件规定接受联合体形式且供应商为联合体的，涉及联合体成员的其它资格证明文件在此处提供相关证明材料，并加盖供应商单位公章。

供应商代表：（签字）

供应商名称：（全称并加盖公章）

日期：年月日

8、技术要求响应表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 竞价文件要求 | 响应文件应答 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、供应商应在“竞价文件要求”“响应文件应答”中按竞价文件第四章的内容逐项详细对应应答，否则报价无效。

2、对竞价文件关于“大于（或小于）等于”等某个区间值范围内的内容，报价响应应填写具体的数值，否则报价无效，但技术指标只能以范围作响应的除外。

3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4、若需要说明的内容因竞价文件中的格式特殊或需特殊表达的，可另页应答。

5、未按以上要求响应，为响应无效。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：年月日

9、商务条件响应表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 竞价文件要求 | 响应文件应答 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、供应商应在“竞价文件要求”“响应文件应答”中按竞价文件第四章的内容逐项详细对应应答。

2、对竞价文件关于“大于（或小于）等于”等某个区间值范围内的内容，报价响应应填写具体的数值。

3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4、若需要说明的内容因竞价文件中的格式特殊或需特殊表达的，可另页应答。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：年月日

10、退回保证金说明函

致：

我方参与项目编号为        的     （项目名称）  竞价, 提供人民币      元竞价保证金，当可以退回时，请退回到我公司以下账户：

开户名：

开户行：

账  号：

供应商：（全称并加盖供应商公章）

供应商代表签字：

供应商联系方式：

日期：   年    月     日

附:本次项目竞价保证金汇款单

10、要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）

说明：

采购人或采购代理机构可以根据项目的特点和需要，在竞价文件中对要求作为相应文件组成部分的其他内容进行具体规定或附表格式，供应商应按照竞价文件要求提供相关承诺及材料（格式自拟），并加盖供应商单位公章。

供应商名称：（全称并加盖公章）

供应商代表：（签字）

日期：年月日